## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Жилое здание ГП-7, курган
Устройство внутренней вентиляции
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | [9 empty] | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | секция 1 | секция 2 | секция 3 | секция 4 | секция 5 | секция 6 | секция 7 | секция 8 | секция 9 | секция 10 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Строительно-монтажные работы | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутренней вентиляции | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж системы общеобменной вентиляции | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий в наружной стене под КИВ | [21 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Бурение отверстий в стенах из силикатного блока t=250мм, до d=133мм | шт |  |  |  |  | 84 | 72 | 82 | 108 | 60 | 80 | 48 | 80 | 60 | 108 | 782 |  | 782 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 84 | 72 | 82 | 108 | 60 | 80 | 48 | 80 | 60 | 108 | 782 | 1 | 782 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция воздуховодов огнезащитная | [21 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Изоляция воздуховодов огнезащитная | м2 |  |  |  |  | 343.6 | 309.76 | 300.88 | 405.36 | 209.01 | 320.47 | 208.87 | 331.32 | 219.66 | 405.98 | 3054.91 |  | 3054.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м2 |  |  |  |  | 343.6 | 309.76 | 300.88 | 405.36 | 209.01 | 320.47 | 208.87 | 331.32 | 219.66 | 405.98 | 3054.91 | 1 | 3054.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Огнезащитный состав ПЛАЗАС | кг | ТИЗОЛ |  |  |  | 343.6 | 309.76 | 300.88 | 405.36 | 209.01 | 320.47 | 208.87 | 331.32 | 219.66 | 405.98 | 3054.91 | 0.7 | 2138.437 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Материал огнезащитный базальтовый рулонный (фольгированный) МБОР-5Ф | м2 |  |  |  |  | 343.6 | 309.76 | 300.88 | 405.36 | 209.01 | 320.47 | 208.87 | 331.32 | 219.66 | 405.98 | 3054.91 | 1 | 3054.91 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж вентиляторов канальных | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Вентилятор универсальный осевой UVO-400-1.5/2880-02-KR | шт | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж и подключение
| Вентилятор радиальный VR 80-75-500-2.2/1500 | шт | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж и подключение
| Вентилятор канальный круглый WNK 160/1 Ø160 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж и подключение
| Шумоглушитель круглый SGK 160/9 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж вентиляторов настенных | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Вентилятор настенный осевой с обратным клапаном Silent 200 Ø125 | шт |  |  |  |  | 41 | 36 | 40 | 50 | 30 | 42 | 27 | 42 | 30 | 50 | 388 | 1 | 388 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | монтаж и подключение
| Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения толщиной 0,7 мм 300х450 | м2 | [9 empty] | 0.848 |  |  |  |  | 0.848 | 1 | 0.848 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения толщиной 0,9 мм 300х450 | м2 | [9 empty] | 5.84 |  |  |  |  | 5.84 | 1 | 5.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения толщиной 0,7 мм 450х300 | м2 | [9 empty] | 5.369 |  | 6.924 |  |  | 12.293 | 1 | 12.293 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения толщиной 0,9 мм 450х300 | м2 | [9 empty] | 3.109 |  | 11.869 |  |  | 14.978 | 1 | 14.978 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения толщиной 0,9 мм 550х500 | м2 | [9 empty] | 1.036 |  | 1.036 |  |  | 2.072 | 1 | 2.072 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения толщиной 0,9 мм 800х300 | м2 | [9 empty] | 28.888 |  | 28.888 |  |  | 57.776 | 1 | 57.776 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения толщиной 0,7 мм 500х300 | м2 |  |  |  |  | 3.454 | [9 empty] | 3.454 | 1 | 3.454 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали прямоугольного сечения толщиной 0,9 мм 500х300 | м2 |  |  |  |  | 43.96 | [9 empty] | 43.96 | 1 | 43.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,5 мм Ø100 | м2 |  |  |  |  | 4.459 | 6.751 | 6.782 | 7.065 | 3.894 | 12.654 | 10.017 | 3.862 | 3.737 | 6.28 | 65.501 | 1 | 65.501 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø100 | м2 |  |  |  |  | 22.765 | 29.642 | 22.357 | 30.332 | 20.096 | 11.618 | 15.512 | 20.379 | 20.253 | 31.117 | 224.071 | 1 | 224.071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,5 мм Ø125 | м2 |  |  |  |  | 22.176 | 23.158 | 23.746 | 34.579 | 19.861 | 34.854 | 22.137 | 32.421 | 19.115 | 34.579 | 266.626 | 1 | 266.626 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø125 | м2 |  |  |  |  | 98.439 | 93.533 | 91.217 | 125.953 | 72.377 | 93.69 | 68.452 | 95.962 | 73.123 | 125.953 | 938.699 | 1 | 938.699 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,5 мм Ø160 | м2 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.201 |  |  | 32.807 | 0.251 | 0.1 | 33.659 | 1 | 33.659 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø160 | м2 |  |  |  |  | 23.964 | 22.457 | 23.964 | 31.45 | 22.457 | 32.807 | 22.307 | 26.175 | 22.457 | 31.45 | 259.488 | 1 | 259.488 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,5 мм Ø200 | м2 |  |  |  |  | 2.198 | 3.14 | 6.971 | 5.526 | 3.391 | 44.462 | 30.144 | 41.322 | 3.391 | 5.526 | 146.071 | 1 | 146.071 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø200 | м2 |  |  |  |  | 38.245 | 36.361 | 52.187 | 71.278 | 49.863 | 29.579 | 24.429 | 1.319 | 49.863 | 71.152 | 424.276 | 1 | 424.276 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,6 мм Ø250 | м2 |  |  |  |  | 27.711 | 32.735 | 36.346 | 37.366 | 24.178 | 6.045 | 11.775 |  | 24.1 | 37.288 | 237.544 | 1 | 237.544 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø250 | м2 |  |  |  |  | 68.923 | 85.251 | 69.316 | 94.828 | 13.502 | 9.656 | 19.39 | 14.13 | 13.502 | 94.828 | 483.326 | 1 | 483.326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,6 мм Ø315 | м2 | [8 empty] | 8.803 | 8.308 | 2.077 | 4.055 |  |  | 23.243 | 1 | 23.243 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø315 | м2 |  |  |  |  | 5.341 | 5.341 | 5.341 | 5.242 | 5.341 | 15.727 | 3.561 | 19.881 | 5.341 | 5.341 | 76.457 | 1 | 76.457 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,6 мм Ø355 | м2 |  |  |  |  | 2.341 | 4.124 | 5.462 | 4.124 | 2.341 |  |  |  | 2.341 | 4.124 | 24.857 | 1 | 24.857 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды спирально-навивные из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø355 | м2 |  |  |  |  | 6.217 | 6.217 | 6.217 | 6.217 | 1.554 |  |  |  | 1.554 | 6.217 | 34.193 | 1 | 34.193 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя: фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.); все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Монтаж диффузоров | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Диффузор универсальный пластиковый ДПУ-М Ø100 | шт |  |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 63 | 1 | 63 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Диффузор универсальный пластиковый ДПУ-М Ø200 | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 54 | 1 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж зонтов вентиляционных | [21 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Изготовление и монтаж вентиляционных зонтов | шт |  |  |  |  | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 14 | 141 |  | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в.т.ч. Зонт на ДВ1 в секциях 6 и 8 ФОТ предусматривает в том числе сопуствующие и расходные материалы, необходимые для завершения работ
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 14 | 141 | 1 | 141 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оцинкованная сталь с полимерным покрытием толщиной 1,0 мм | м2 |  |  |  |  | 28.144 | 26.813 | 26.038 | 31.475 | 26.567 | 35.015 | 26.618 | 35.015 | 26.162 | 31.475 | 293.322 | 1.05 | 307.988 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: Ral по согласованию с Заказчиком
| Полоса стальная 40х3 | тн |  |  |  |  | 0.17 | 0.16 | 0.156 | 0.181 | 0.154 | 0.208 | 0.137 | 0.208 | 0.154 | 0.181 | 1.709 | 1.03 | 1.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: Ral по согласованию с Заказчиком
| Монтаж клапанов | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный КОК125 | шт |  |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 42 | 24 | 28 | 21 | 28 | 24 | 42 | 296 | 1 | 296 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан обратный КОК160 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж клапанов инфильтрации воздуха КИВ-125 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Клапан инфильтрации воздуха настенный VAKIO KIV PRO | шт |  |  |  |  | 84 | 72 | 82 | 108 | 60 | 80 | 48 | 80 | 60 | 108 | 782 | 1 | 782 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте с фильтром, кольцом уплотнительным, патрубком, тепоизоляцией, дизайнерским корпусом и пр.
| Монтаж клапанов противопожарных | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Клапан противопожарный канальный LKD-2-КC-SR220-450х300 | шт | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан противопожарный канальный LKD-2-КC-SR220-800х300 | шт | [9 empty] | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клапан противопожарный канальный LKD-2-КC-SR220-400х700 | шт | [9 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж решеток | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Решетка наружная алюминиевая PGC 160 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка наружная алюминиевая PGC 125 | шт | [10 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная АМР 150х150 | шт |  |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 36 | 20 | 21 | 15 | 21 | 20 | 36 | 244 | 1 | 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная АМР 200х200 | шт | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная АМР 250х200 | шт |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная АМР 300х200 | шт | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная АМР 300х300 | шт | [9 empty] | 1 | 2 | 1 |  |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная АМР 400х300 | шт | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная АМР 500х300 | шт |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переточная решетка АП 150х150 (h) | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 24 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 24 | 136 | 1 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка декоративная LKRD-400х700 | шт | [9 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Решетка декоративная LKRD-700х400 | шт | [9 empty] | 8 |  | 8 |  |  | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж тепловых завес | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Воздушно-тепловая завеса электрическая BHC-M15T12-PS | шт | [9 empty] | 5 |  | 5 |  |  | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы | [21 empty] | 0 | 0 | 0
52 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция воздуховодов | [21 empty] | 0 | 0 | 0
53 | Устройство теплоизоляции воздуховодов прямоугольного сечения | м2 |  |  |  |  | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 1.28 | 1.17 | 9.1 | 2.41 | 11 | 4.28 | 3.99 | 36.53 |  | 36.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м2 |  |  |  |  | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 1.28 | 1.17 | 9.1 | 2.41 | 11 | 4.28 | 3.99 | 36.53 | 1 | 36.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ламельный мат фольгированный LM Alu 50мм | м2 | ТИЗОЛ |  |  |  | 1.15 | 1.11 | 1.04 | 1.28 | 1.17 | 9.1 | 2.41 | 11 | 4.28 | 3.99 | 36.53 | 1.05 | 38.357 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | система ПД1
| Бурение отверстий | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий в перегородках | [21 empty] | 0 | 0 | 0
54 | Бурение отверстий Ø100-Ø125 | шт |  |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 27 |  | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 27 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий в плитах перекрытий | [21 empty] | 0 | 0 | 0
55 | Бурение отверстий Ø100-Ø124 | шт |  |  |  |  | 21 | 28 | 21 | 28 | 18 | 15 | 20 | 15 | 18 | 28 | 212 |  | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 21 | 28 | 21 | 28 | 18 | 15 | 20 | 15 | 18 | 28 | 212 | 1 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Бурение отверстий Ø125-Ø159 | шт |  |  |  |  | 47 | 56 | 51 | 77 | 49 | 81 | 55 | 81 | 49 | 77 | 623 |  | 623 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 47 | 56 | 51 | 77 | 49 | 81 | 55 | 81 | 49 | 77 | 623 | 1 | 623 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Бурение отверстий Ø160-Ø199 | шт |  |  |  |  | 10 | 15 | 16 | 21 | 15 | 22 | 14 | 22 | 15 | 21 | 171 |  | 171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 10 | 15 | 16 | 21 | 15 | 22 | 14 | 22 | 15 | 21 | 171 | 1 | 171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Бурение отверстий Ø200-Ø249 | шт |  |  |  |  | 18 | 17 | 25 | 30 | 23 | 29 | 21 | 29 | 23 | 30 | 245 |  | 245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 18 | 17 | 25 | 30 | 23 | 29 | 21 | 29 | 23 | 30 | 245 | 1 | 245 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Бурение отверстий Ø250-Ø355 | шт |  |  |  |  | 30 | 48 | 43 | 53 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 53 | 299 |  | 299 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 30 | 48 | 43 | 53 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 53 | 299 | 1 | 299 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Бурение отверстий 500х300 | шт |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Бурение отверстий 800х300 | шт | [9 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт | [9 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Бурение отверстий 300х450 | шт | [9 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт | [9 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий в стенах | [21 empty] | 0 | 0 | 0
63 | Бурение отверстий в стенах площадью до 0,1 м2 | шт |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 64 |  | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 64 | 1 | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Бурение отверстий в стенах площадью от 0,1 до 0,49 м2 | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ предусмотрена заделка отверстия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [23 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [23 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [23 empty] | 0
| НДС 20% | [23 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Манакова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %