## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Квартал №33
Слаботочные сети, видеонаблюдение, диспетчеризация пожарная сигнализация, телеметрия, телефонизация, телевидение, интернет
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество |  | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ГП- 1 | ГП- 2 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Строительно-монтажные работы | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляные работы | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Разработка грунта в траншеях | м3 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. перемещение замещенного грунта (расстояние и утилизация под уточнение РП)
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 1 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Обратная засыпка траншей местным грунтом, уплотнение, послойное трамбование | м3 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 2.4 |  | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обратная засыпка траншей песком, уплотнение, послойное трамбование | м3 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отсев фр.0-5 мм | м3 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 1.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство отверстий в строительных конструкциях | [13 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Сверление отверстий в стенах | шт |  |  |  |  | 102 | 116 | 218 |  | 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 этаж в стенах из силикатных блоков
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 102 | 116 | 218 | 1 | 218 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Пробивка отверстий в стенах | шт |  |  |  |  | 18 | 14 | 32 |  | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в стенах подвала (ФБС), в т.ч в наружных - для вывода кабеля домофона к калиткам.
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 18 | 14 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Пробивка отверстий в плитах перекрытия | шт |  |  |  |  | 40 | 40 | 80 |  | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | учтены два отверстия в каждой секции через четыре уровня плит
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 40 | 40 | 80 | 1 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Герметизация ввода кабеля в здание | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя полный комплекс работ см. л.43 раздел СС
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба хризотилцементная Ø100 | м.п. |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Слаботочные сети, видеонаблюдение, диспетчеризация | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Домофония | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабельная продукция. Домофония | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель UTP 5e 4х2х0,51 нг(А)-LS | м.п. |  |  |  |  | 5230 | 6000 | 11230 | 1 | 11230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 труба 50, 3750м лоток, 1100м труба 20 В стоимости ФОТ учтены все необходимые материалы: бирки (при необходимости), значики оповещательные (при необходимости), пена противопожарная, клипсы, ленты монтажные, гермет протиповопжарный, крепежные элементы и прочие.
| Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 200 | 270 | 470 | 1 | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240м креплением скобами, 20м в трубе ПЭ110, 10м в трубе 50 В стоимости ФОТ учтены все необходимые материалы: бирки (при необходимости), значики оповещательные (при необходимости), пена противопожарная, клипсы, ленты монтажные, гермет протиповопжарный, крепежные элементы и прочие.
| Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 150 | 225 | 375 | 1 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 195м креплением скобами, 20м в трубе ПЭ110, 10м в трубе 50 В стоимости ФОТ учтены все необходимые материалы: бирки (при необходимости), значики оповещательные (при необходимости), пена противопожарная, клипсы, ленты монтажные, гермет протиповопжарный, крепежные элементы и прочие.
| Лента сигнальная ЛСЭ 250мм | м.п. |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 Ø110х10 | м.п. |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | техническая. Футляр для прокладки до калиток. В ФОТе учесть уплотнение кабеля в трубе по узл. Л.43 раздел СС
| Оборудование. Домофония | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Многоабонентская IP вызывная панель AA-07FB SILVER | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кронштейн из нержавеющей стали для накладного монтажа с козырьком для многоквартирных панелей серии АА-07B | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубка переговорная Visit УКП7 | шт |  |  |  |  | 75 | 84 | 159 | 1 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кнопка выхода врезная бесконтактная ST-EX132IR | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер для накладного монтажа ST-EX130AD | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Замок электромагнитный LM-3505 | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект крепления L-образный LMB-350L | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дверной доводчик TS Profil EN 2/3/4/5 BC | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ключ-брелок для домофона Mifare RF3.2 | шт |  |  |  |  | 225 | 252 | 477 | 1 | 477 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26 исп.01 | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коммутатор неуправляемый WI-PS150GF | шт |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коммутатор домофонных трубок Премьер-100 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок бесперебойного питания UPS-DP/S | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12V/4.5Ah DTM12045 | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GN | шт |  |  |  |  | 86 | 97 | 183 | 1 | 183 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы. Домофония | [13 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Пусконаладочные работы. Домофония | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пожарная сигнализация | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабельная продукция. Пожарная сигнализация | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м.п. |  |  |  |  | 1670 | 1900 | 3570 | 1 | 3570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200м.п. в трубе В стоимости ФОТ учтен способ прокладки (в т.ч. Штобление) учтены все необходимые материалы: бирки (при необходимости), значики оповещательные (при необходимости), пена противопожарная, гермет протиповопжарный, крепежные элементы и пр.
| Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52 | м.п. |  |  |  |  | 270 | 295 | 565 | 1 | 565 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 в лотке (ГП-2) 200м.п. в трубе (Гп-2) В стоимости ФОТ учтен способ прокладки (в т.ч. Штобление) учтены все необходимые материалы: бирки (при необходимости), значики оповещательные (при необходимости), пена противопожарная, гермет протиповопжарный, крепежные элементы и пр.
| Труба гладкая жесткая ПВХ Ø50 | м.п. |  |  |  |  | 100 | 100 | 200 | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование. Пожарная сигнализация | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12V/17Ah DTM 1217 | шт |  |  |  |  | 6 | 9 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф пожарной сигнализации с источником питания ШПС-12 исп.12 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф для монтажа средств пожарной автоматики с креплением на DIN-рейку; 2 ввода питания; U-вх.150...253 В, U-вых.13.6±6 В, I-ном.3 А, I-макс.3.5 А, под два АКБ 12 В 17 Ач; встроенный блок коммутации БК-12-RS485 (две изолированные линии интерфейса RS-485 для подключения к компонентам ППКП и ППКУП расположенным за пределами ШПС, одна линия RS-485 для подключения компонентов ППКП внутри ШПС; 7 выходов для подключения к приборам внутреннего интерфейса RS-485; 7 выходных каналов 12 В с индивидуальной защитой); IP54, t-раб.-10...+40°С, 650х500х220 мм. Возможность установки монтажного комплекта МК-1.
| Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 | шт | [5 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт |  |  |  |  | 75 | 84 | 159 | 1 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ДИП-34АВТ | шт |  |  |  |  | 327 | 336 | 663 | 1 | 663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт |  |  |  |  | 52 | 55 | 107 | 1 | 107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-141 | шт | [5 empty] | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт |  |  |  |  | 82 | 94 | 176 | 1 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт | [5 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 01 | шт |  |  |  |  | 31 | 30 | 61 | 1 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КПМ2-НИ | шт |  |  |  |  | 20 | 23 | 43 | 1 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 С2000-Ethernet | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 С2000-ПИ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Устройство закладных деталей | шт |  |  |  |  | 82 | 94 | 176 |  | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 82 | 94 | 176 | 1 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладной элемент для крепления пожарного извещателя | шт |  |  |  |  | 82 | 94 | 176 | 1 | 176 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Под извещатель тепловой в случае крепления на потолок
| Пусконаладочные работы. Пожарная сигнализация | [13 empty] | 0 | 0 | 0
49 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Система видеонаблюдения | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабельная продукция. Система видеонаблюдения | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель UTP 5e 4х2х0,51 нг(А)-LS | м.п. |  |  |  |  | 1315 | 1530 | 2845 | 1 | 2845 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110м в трубе жесткой, 1055м в лотке 150м гофротруба (ГП-1); 110м в трубе жесткой, 1220м в лотке 200м гофротруба (ГП-2) В стоимости ФОТ учтены все необходимые материалы: бирки (при необходимости), значики оповещательные (при необходимости), пена противопожарная, клипсы, ленты монтажные, гермет протиповопжарный, крепежные элементы и прочие.
| Труба гофрированная HFFRLS гибкая с зондом Ø16 | м.п. |  |  |  |  | 100 | 120 | 220 | 1 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | трудногорючая, цвет серый
| Оборудование. Система видеонаблюдения | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Коммутатор сетевой L2 управляемый 26 портов | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24хRJ-45 POE 10/100/1000 Мбит 802.3af/802.3at(до 30 Вт); 4xSFP; Console; Суммарная мощность POE 390 Вт; Fast-Ring; WEB-управление; RADIUS; VLAN Port-based; SNMP; IEEE 802.3ad; АC 100-240В до 18 Вт; 4А; -0...+50 °С; 44х440х320 мм
| Модуль двухволоконный SFP 1000Base-LX SNR-SFP-LX-20 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | разъем LC, рабочая длина волны 1310нм, дальность до 20км (14dB), поддержка функции DDM
| Патч-корд оптический FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-YL | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-панель 19", 24 порта RJ-45, категория 5e, dual IDC PP2-19-24-8P8C-C5e-110D | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Камера RVi-1NCD5065 (2.8-12) | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | цвет white
| Камера RVi-1NCT5069 (2.7-13.5) | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | цвет white
| Коробка монтажная для уличных камер RVI-1BMB-9 | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Видеорегистратор IP 20-канальный RVi-1NR20180 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Жесткий диск 4 ТБ SATA III | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | HDWD240UZSVA P300 4Тб, HDD, SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин, кэш память - 128 МБ
| Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GN | шт |  |  |  |  | 25 | 25 | 50 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | зеленый
| Пусконаладочные работы. Система видеонаблюдения | [13 empty] | 0 | 0 | 0
62 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Телеметрия | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабельная продукция. Телеметрия | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель FTP 5e 4х2х0,51 нг(А)-NF | м.п. |  |  |  |  | 475 | 475 | 950 | 1 | 950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 290м креплением скобами 185м в лотке В стоимости ФОТ учтены все необходимые материалы: бирки (при необходимости), значики оповещательные (при необходимости), пена противопожарная, клипсы, ленты монтажные, гермет протиповопжарный, крепежные элементы и прочие. раздел АСКУЭ
| Кабель UTP 5e 4х2х0,51 нг(А)-LS | м.п. |  |  |  |  | 950 | 950 | 1900 | 1 | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 580м креплением скобами 370м в лотке В стоимости ФОТ учтены все необходимые материалы: бирки (при необходимости), значики оповещательные (при необходимости), пена противопожарная, клипсы, ленты монтажные, гермет протиповопжарный, крепежные элементы и прочие.
| Оборудование.Телеметрия | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Блок коммутации ЮТЛИ.405111.022 | шт |  |  |  |  | 65 | 64 | 129 | 1 | 129 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Для соединения кабелей между приемниками и передатчиками сигналов RS422/485, CAN и др. Сечение зажимаемого провода 0,2…1,5 мм, 2 А до 150 В, IP65. Кол-во совокупно по разделам СС и АСКУЭ.
| УСПД CE805M-E | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Раздел АСКУЭ
| Антенна антей 905 SMA 2м, на магните, 5dB | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Раздел АСКУЭ
| Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 1м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH-GN | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | зеленый
| Преобразователь RS-232/RS-485 - Ethernet | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | поддержка 2048 приборов (8 сетей по 256 приборов). Сфера применения автоматизация и построение сетей передачи данных с приборов учета в промышленности и сфере ЖКХ. 5-30В, 5Вт, IP20, 0 +40С, 90,2х71х57,8мм
| Пусконаладочные работы. Телеметрия | [13 empty] | 0 | 0 | 0
70 | Пусконаладочные работы общедомовых приборов учёта | шт |  |  |  |  | 4 | 16 | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП-1: учет электричества на вводах в них=1шт ( 1шт в вру) общедомовой учет ГВС,ХВС, тепло=3шт ГП-2: учет электричества адм.помещений и на вводах в них=4шт (3шт офисы, 1шт в вру) офисы ХВС,ГВС,тепло=9 шт общедомовой учет ГВС,ХВС, тепло=3шт
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 4 | 16 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Пусконаладочные работы индивидуальных приборов учета | шт |  |  |  |  | 300 | 336 | 636 |  | 636 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП-1: индивидуальный учет, шт.: электричество - ГП-2=75 ХВС ГП-2=75; ГВС ГП-2=75; Тепловой счетчик ГП-2=75 ГП-2: индивидуальный учет, шт.: электричество - ГП-2=84 ХВС ГП-2=84; ГВС ГП-2=84; Тепловой счетчик ГП-2=84
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 300 | 336 | 636 | 1 | 636 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Телефонизация, телевидение, интернет | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабеленесущие конструкции. Телефонизация, телевидение, интернет | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба гладкая жесткая ПВХ Ø50 | м.п. |  |  |  |  | 200 | 200 | 400 | 1 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная HFFRLS гибкая с зондом Ø20 | м.п. |  |  |  |  | 2000 | 2200 | 4200 | 1 | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60120FRLS трудногорючая, цвет серый
| Лоток проволочный 50х200 | м.п. |  |  |  |  | 120 | 120 | 240 | 1 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте с крепежным комплектом соединителей проволочного лотка, крепежными элементами (болт, гайка, шайба, шпильки).
| Крышка для лотка с основанием 200 мм | м.п. |  |  |  |  | 120 | 120 | 240 | 1 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | кат.N35524 в т.с держатели для крышки FC 37004 по 2шт/м.п.
| Консоль ML 200 мм | шт |  |  |  |  | 120 | 120 | 240 | 1 | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ФОТ учесть Анкер с болтом М8 арт.FC 34107
| Кабельная продукция. Телефонизация, телевидение, интернет | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель коаксиальный SAT-703В | м.п. |  |  |  |  | 1250 | 1350 | 2600 | 1 | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В стоимости ФОТ учтены все необходимые материалы: бирки (при необходимости), значики оповещательные (при необходимости), пена противопожарная, клипсы, ленты монтажные, гермет протиповопжарный, крепежные элементы и прочие.
| Коробка распределительная КР-1.2000 | шт |  |  |  |  | 75 | 84 | 159 | 1 | 159 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование. Телефонизация, телевидение, интернет | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 33U | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вентиляторный модуль ВМ-4-19" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Полка перфорированная ПС-60 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-панель 19", 24 порта RJ-45, категория 5e, dual IDC PP2-19-24-8P8C-C5e-110D | шт |  |  |  |  | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кросс оптический 24 SC/UPC портов ШКОС-М-1U/2-24-SC~24-SC/SM~24-SC/UPC | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок розеток SHT19-6SH-S-2.5EU на 6 модулей | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Источник бесперебойного питания INFORPRO3000I Pro 3000ВА | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Батарейный блок для ИБП SMALLR2, 48 В BPSMLR2-48V | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адаптер для управления и мониторинга SNMP | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Управляемый коммутатор уровня 3 SNR-S2995G-24FX | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль двухволоконный SFP 10GBase-LW/LR SNR-SFP-LR-2 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-корд оптический FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-YL | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Антенна уличная BM 4551 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мачта антенная телескопическая МТ-6Т-1 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект крепления МА10 для антенной мачты МТ-6Т-1 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Усилитель антенно-мачтовый Бриз 1.1 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок питания для антенного усилителя Бриз БП01 12/15 ВХ | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Делитель телевизионный ДТА-2Н | шт |  |  |  |  | 78 | 87 | 165 | 1 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвитель телевизионный ОТА6-24Н | шт |  |  |  |  | 10 | 12 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвитель телевизионный ОТА6-20Н | шт |  |  |  |  | 5 | 6 | 11 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвитель телевизионный ОТА6-16Н | шт |  |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвитель телевизионный ОТА6-12Н | шт | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| F-разъем под RG-6 | шт |  |  |  |  | 214 | 238 | 452 | 1 | 452 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы. Телефонизация, телевидение, интернет | [13 empty] | 0 | 0 | 0
102 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [15 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [15 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [15 empty] | 0
| НДС 20% | [15 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Манакова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %