## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
(4 этап) ИЖД ЖК "ритмы"
Устройство внутреннего электроснабжения Д53-55,58,59,64-67
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | [8 empty] | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | Тип 3 Д53 | Тип 2.1 Д54 | Тип 2 Д55 | Тип 5.1 Д58 | Тип 5 Д59 | Тип 6.1 Д64 | Тип 6.1 Д67 | Тип 4.1 Д65 | Тип 4.1 Д66 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Строительно-монтажные работы | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего отопления | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж электрического котла | [20 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Монтаж электрического котла | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение кабелем 5х2,5 котла электрического, отопительного
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подключение электрооборудования | [20 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Подключение электрооборудования | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |  | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Провод ПВС 3х0,75 | м.п. |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вилка прямая 16А | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего электроснабжения | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабеленесущие изделия | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПП гибкая легкая Ø20 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 138 | 126 | 126 | 56 | 56 | 94 | 94 | 56 | 56 | 802 | 1 | 802 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Кабельные изделия | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг(A)-LS 1х4 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 25.033 | 16.909 | 16.909 | 12.091 | 12.091 | 12.997 | 12.997 | 12.091 | 12.091 | 133.209 | 1 | 133.209 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя штробление, все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.) Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 71.22 | 72.129 | 72.129 | 55.137 | 55.137 | 55.68 | 55.68 | 55.137 | 55.137 | 547.386 | 1 | 547.386 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя штробление, все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.) Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 94.443 | 91.697 | 91.697 | 20.581 | 20.581 | 20.414 | 20.414 | 20.581 | 20.581 | 400.989 | 1 | 400.989 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя штробление, все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.) Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 4х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 14.31 | 11.469 | 11.469 | 8.1 | 8.1 | 6.918 | 6.918 | 8.1 | 8.1 | 83.484 | 1 | 83.484 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя штробление, все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.) Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 1х25 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 1 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя штробление, все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.) Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х6 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 26.24 | 25.532 | 25.532 | 9.35 | 9.35 | 10.964 | 10.964 | 9.35 | 9.35 | 136.632 | 1 | 136.632 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя штробление, все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.) Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту.
| Оборудование светотехническое | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Патрон подвесной с клеммной колодкой Е27 | шт |  |  |  |  | 8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 1 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя лампы накаливания, все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Светильник светодиодный настенный уличный Taco 1632 TECHNO LED 10W 4000K IP54 серый | шт | Elektrostandard |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Электромонтажные изделия | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Выключатель 2-клавишный ВС10-2-0-КБ 10А IP20 КВАРТА | шт | IEK |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | 1 | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Звонок электрический 220В с кнопкой | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Коробка уравнивания потенциалов 102х102х50 КУП1101-И | шт | HEGEL |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включая монтажную пену противопожарную, сверление отверстий под коробку
| Коробка установочная блочная КУ1102 64х60 мм | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 62 | 1 | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включая монтажную пену противопожарную, сверление отверстий под коробку
| Розетка 1-местная скрытой установки с заземлением, шторками РСш10-3-КБ-20 16А IP20 КВАРТА | шт | IEK |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Розетка с вилкой РШ/ВШ-25 25А 380В | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Коробка установочная двойная ГИПРОК 10142 RUVinil | шт |  |  |  |  | 13 | 14 | 14 | [6 empty] | 41 | 1 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включая монтажную пену противопожарную, сверление отверстий под коробку
| Коробка распаячная с крышкой наружная 85х85х50 IP54 | шт | EKF |  |  |  | 11 | 13 | 13 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 81 | 1 | 81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включая монтажную пену противопожарную, сверление отверстий под коробку
| Розетка 2-местная открытой установки с заземлением и крышкой РСш22-2-А IP54 16А AQUATIC | шт | IEK |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Розетка 1-местная открытой установки с заземлением и крышкой Гермес PLUS IP54 | шт | IEK |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Коробка разветвительная для сплошных стен КР1101 102х102х50 | шт | HEGEL |  |  |  | 11 | 12 | 12 | [6 empty] | 35 | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включая монтажную пену противопожарную, сверление отверстий под коробку
| 2-местная розетка IEK Рсш12-3-кб с заземляющим контактом, с защитными шторками 16а керамика кварта бел. ERK24-K01-16-K | шт | IEK |  |  |  | 13 | 14 | 14 | [6 empty] | 41 | 1 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Электрооборудование | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Щиты распределительные | [20 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Щит распределительно-учетный | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С | шт | IEK |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5кА С | шт | IEK |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5кА С | шт | IEK |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 2Р 16A 30мА | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Счетчик электрической энергии трехфазный ФОБОС 3 230В 5(80) IQORL-D | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Таймер электронный на DIN-рейку астрономический ТЭ-АС-1мин/24ч-8on/off-16А-DIN | шт | TDM ELECTRIC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Шина нулевая с заземлением на DIN-рейку | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Шина N, PE
| Щит учетно-распределительный встраиваемый ЩУРв-3/30зо-1 УХЛ3 IP31 | комплект | IEK |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5кА С | шт | IEK |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы и т.п.)
| ВСЕГО руб. с НДС: | [22 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [22 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [22 empty] | 0
| НДС 20% | [22 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [20 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Еремина Анастасия Ивановна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %