## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
ГП-1.1 ЖК "Пушкино"
Устройство внутреннего отопления
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | [9 empty] | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4 | Секция 5 | Секция 6 | Секция 7 | Секция 8 | Секция 9 | Магистрали и ИТП |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Строительно-монтажные работы | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего отопления | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж магистралей из стальных труб | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж трубопровода | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8 | м.п. | [13 empty] | 10.2 | 10.2 | 1 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная водогазопроводная Ø20х3,2 | м.п. | [13 empty] | 12.4 | 12.4 | 1 | 12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2 | м.п. | [13 empty] | 21.9 | 21.9 | 1 | 21.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2 | м.п. | [13 empty] | 31.8 | 31.8 | 1 | 31.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная водогазопроводная Ø40х3,5 | м.п. | [13 empty] | 118.6 | 118.6 | 1 | 118.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная электросварная Ø57х3,5 | м.п. | [13 empty] | 117.3 | 117.3 | 1 | 117.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная электросварная Ø76х3,5 | м.п. | [13 empty] | 841.3 | 841.3 | 1 | 841.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная электросварная Ø108х4,0 | м.п. | [13 empty] | 17.7 | 17.7 | 1 | 17.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная электросварная Ø159х4,5 | м.п. | [13 empty] | 4.1 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Устройство антикоррозионного покрытия стального трубопровода | [21 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Покрытие трубопровода термостойкой эмалью | м2 | [13 empty] | 240.833 | 240.833 |  | 240.833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| ФОТ | м2 | [13 empty] | 240.833 | 240.833 | 1 | 240.833 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Эмаль БТ-177 | кг | [13 empty] | 240.833 | 240.833 | 0.24 | 57.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Грунтовка ГФ-021 | кг | [13 empty] | 240.833 | 240.833 | 0.15 | 36.125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство изоляционных покрытий | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 15/25-2м | м.п. | [13 empty] | 11.2 | 11.2 | 1 | 11.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 20/25-2м | м.п. | [13 empty] | 13.7 | 13.7 | 1 | 13.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 25/25-2м | м.п. | [13 empty] | 18.6 | 18.6 | 1 | 18.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 32/25-2м | м.п. | [13 empty] | 35 | 35 | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 40/25-2м | м.п. | [13 empty] | 130.5 | 130.5 | 1 | 130.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 50/25-2м | м.п. | [13 empty] | 129.1 | 129.1 | 1 | 129.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 65/25-2м | м.п. | [13 empty] | 925.5 | 925.5 | 1 | 925.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 100/25-2м | м.п. | [13 empty] | 9.9 | 9.9 | 1 | 9.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 150/25-2м | м.п. | [13 empty] | 4.5 | 4.5 | 1 | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Устройство внутреннего отопления (ЭТАЛОН) | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий системы отопления | [21 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Бурение отверстий в плитах перекрытий Ø62 | шт |  |  |  |  | 29 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 26 |  | 113 |  | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 29 | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 26 |  | 113 | 1 | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Бурение отверстий в плитах перекрытий Ø82 | шт |  |  |  |  | Количество Секция 2: 2; Количество Секция 4: 4; Количество Секция 6: 4; Количество Секция 8: 2 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | Количество Секция 2: 2; Количество Секция 4: 4; Количество Секция 6: 4; Количество Секция 8: 2 |  | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Заделка отверстий в плитах перекрытий с устройством гильз для прохода коммуникаций | шт |  |  |  |  | 29 | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 8 | 26 |  | 125 |  | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные материалы, материалы заделки (пена, раствор и т.д.) а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 29 | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 8 | 26 |  | 125 | 1 | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура Ø12 А240 | тн |  |  |  |  | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.007 |  | 0.033 | 1.03 | 0.034 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная электросварная Ø57х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 8.7 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 7.8 |  | 33.9 | 1 | 33.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Гильза Г-1
| Труба стальная электросварная Ø76х3,5 | м.п. |  |  |  |  | Количество Секция 2: 0.6; Количество Секция 4: 1.2; Количество Секция 6: 1.2; Количество Секция 8: 0.6 |  | 3.6 | 1 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Гильза Г-2
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры системы отопления | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Кран трехходовой для манометра Ø15 | шт | [13 empty] | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ABRA VFM16-FGFG DN15 PN16 внутр.G1/2 / внутр. G1/2: ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровый стальной фланцевый КШ.Ц.Ф.Regula 032.040 | шт | [13 empty] | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровый стальной фланцевый КШ.Ц.Ф.Regula 040.040 | шт | [13 empty] | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровый стальной фланцевый КШ.Ц.Ф.Regula 050.040 | шт | [13 empty] | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровый стальной фланцевый неполнопроходной КШ.Ц.Ф.032.040.Н/П.02 | шт | [13 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ 3742-001-45630744-2003 ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровой фланцевый неполнопроходной Ø40 КШ.Ц.Ф.040.040.Н/П.02 | шт | [13 empty] | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ 3742-001-45630744-2003 ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровой фланцевый неполнопроходной Ø50 КШ.Ц.Ф.050.040.Н/П.02 | шт | [13 empty] | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ 3742-001-45630744-2003 ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровой фланцевый неполнопроходной Ø65 КШ.Ц.Ф.065.016.Н/П.02 | шт | [13 empty] | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ 3742-001-45630744-2003 ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровый латунный ВР-ВР Ø25 | шт | [13 empty] | 19 | 19 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LD Pride 47.25.В-В.Р; ГОСТ 15527-2004 ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровый латунный ВР-ВР Ø15 | шт | [13 empty] | 19 | 19 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LD Pride 47.15.В-В.Р; ГОСТ 15527-2004 ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровый "американка" Ø25 | шт | [13 empty] | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LD Pride 47.25.В-ГШ.Р, латунный внутренняя резьба/гайка штуцерная; ГОСТ 15527-2004 ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровый "американка" Ø15 | шт | [13 empty] | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LD Pride 47.15.В-ГШ.Р, латунный внутренняя резьба/гайка штуцерная; ГОСТ 15527-2004 ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Кран шаровый "американка" Ø20 | шт | [13 empty] | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LD Pride 47.20.В-ГШ.Р, латунный внутренняя резьба/гайка штуцерная; ГОСТ 15527-2004 ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Монтаж конвекторов | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Универсальный электроконвектор ЭВУБ-1,5 | шт | [14 empty] | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Количество Секция 4; Количество Секция 6
| Монтаж радиаторов стальных | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-400 | шт |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 |  | 42 | 1 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-500 | шт |  |  |  |  | 8 | 2 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 |  | 51 | 1 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-600 | шт |  |  |  |  | 6 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 4 | 7 |  | 23 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-700 | шт |  |  |  |  | 9 | 16 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 |  | 83 | 1 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-800 | шт |  |  |  |  | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 |  | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-900 | шт |  |  |  |  | 34 | 15 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 15 | 22 |  | 139 | 1 | 139 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-1000 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 6 | 26 | 6 | 26 | 6 | 8 | 14 |  | 108 | 1 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-1100 | шт |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |  | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-1200 | шт |  |  |  |  | Количество Секция 1: 1; Количество Секция 2: 5; Количество Секция 4: 6; Количество Секция 6: 6; Количество Секция 8: 5 |  | 23 | 1 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-1300 | шт | [14 empty] | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ | bar: Количество Секция 2; Количество Секция 4; Количество Секция 6; Количество Секция 8 to Количество Секция 9
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-1400 | шт | [14 empty] | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ | bar: Количество Секция 3 to Количество Секция 7
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-1600 | шт | [14 empty] | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ | bar: Количество Секция 2; Количество Секция 8
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-2100 | шт | [14 empty] | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ | bar: Количество Секция 2; Количество Секция 8
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-2300 | шт | [14 empty] | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ | bar: Количество Секция 1; Количество Секция 9
| Панельный стальной радиатор Valve Compact тип VС 22-500-2500 | шт | [14 empty] | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа подразумевают под собой цикл "монтаж-демонтаж-монтаж"; Радиатор со встроенным клапаном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ | bar: Количество Секция 4; Количество Секция 6
| Узел нижнего подключения радиатора 1/2"НРx3/4"НР угловой | шт |  |  |  |  | 75 | 61 | 45 | 71 | 45 | 71 | 45 | 61 | 79 |  | 553 | 1 | 553 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Vekotrim SVH-0004-000020; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Термостатическая головка RTR 7097 | шт |  |  |  |  | 75 | 61 | 45 | 71 | 45 | 71 | 45 | 61 | 79 |  | 553 | 1 | 553 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Терморегулятор Lemax Click RA ET04, 013G7097; Соединение М30 × 1,5; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (кронштейны, ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Монтаж распределительных коллекторных узлов системы отопления | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Распределительный коллекторный узел "Этажный" на 3 выхода 3RM.25.F25.HC.40Sst.ШК | комплект |  |  |  |  | Количество Секция 1: 4 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте со вставкой и кронштейном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Распределительный коллекторный узел "Этажный" на 3 выхода 3RM.25.F25.HC.50Sst.ШК | комплект |  |  |  |  | Количество Секция 9: 3 |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте со вставкой и кронштейном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Распределительный коллекторный узел "Этажный" на 4 выхода 4RM.25.F25.HC.40Sst.ШК | комплект |  |  |  |  | Количество Секция 1: 4; Количество Секция 3: 4; Количество Секция 5: 4; Количество Секция 7: 4 |  | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте со вставкой и кронштейном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Распределительный коллекторный узел "Этажный" на 4 выхода 4RM.25.F25.HC.40St.UNIT+ШК | комплект |  |  |  |  | Количество Секция 9: 3 |  | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте со вставкой и кронштейном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Распределительный коллекторный узел "Этажный" на 5 выходов 5RM.25.F25.HC.40Sst.ШК | комплект |  |  |  |  | Количество Секция 4: 2 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте со вставкой и кронштейном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Распределительный коллекторный узел "Этажный" на 5 выходов 5RM.25.F25.HC.40St.ШК | комплект |  |  |  |  | Количество Секция 2: 1; Количество Секция 6: 2; Количество Секция 8: 1 |  | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте со вставкой и кронштейном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Распределительный коллекторный узел "Этажный" на 5 выходов 5RM.32.F32.HC.50Sst.ШК | комплект | [14 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте со вставкой и кронштейном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Распределительный коллекторный узел "Этажный" на 5 выходов 5RM.32.F32.HC.50St.ШК | комплект |  |  |  |  | Количество Секция 6: 2 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте со вставкой и кронштейном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Распределительный коллекторный узел "Этажный" на 6 выходов 6RM.25.F25.HC.40St.ШК | комплект |  |  |  |  | Количество Секция 2: 3; Количество Секция 8: 3 |  | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте со вставкой и кронштейном; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы (ленты, монтажные профиля и т.д.), а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Теплосчетчик механический Ду15 RS-485, qp=0,6 м3/ч, прямой | шт |  |  |  |  | 28 | 23 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 23 | 9 |  | 171 | 1 | 171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Пульсар У, ЮТЛИ.408843.000; импульсный выход-1,доп.счетные выходы-4; в т.ч. Присоединитель для подключения ультразвукового теплосчетчика; ФОТ включает в себя все расходные, соединительные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| Монтаж трубопроводов отопления из стальных труб | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8 | м.п. |  |  |  |  | Количество Секция 9: 9.8 |  | 9.8 | 1 | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная водогазопроводная Ø20х3,2 | м.п. |  |  |  |  | Количество Секция 9: 6.6 |  | 6.6 | 1 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная водогазопроводная Ø25х3,2 | м.п. |  |  |  |  | 19.8 | 7.7 | 7.2 | 0.8 | 7.2 | 0.6 | 7.2 | 7.7 | 14.1 |  | 72.3 | 1 | 72.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2 | м.п. |  |  |  |  | 21.4 | 5.7 | 11.5 | 6.4 | 11.5 | 6.2 | 11.5 | 5.7 | 43.9 |  | 123.8 | 1 | 123.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная водогазопроводная Ø40х3,5 | м.п. |  |  |  |  | 4.1 | 5.6 | 3.1 | 5.6 | 3.1 | 5.6 | 3.1 | 5.6 |  |  | 35.8 | 1 | 35.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба стальная электросварная Ø57х3,5 | м.п. |  |  |  |  | Количество Секция 2: 4.6; Количество Секция 4: 9.9; Количество Секция 6: 9.9; Количество Секция 8: 4.6 |  | 29 | 1 | 29 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, резьбы, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Монтаж трубопроводов отопления из сшитого полиэтилена | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Ха/EVOH PN10 Ø16х2,2 | м.п. |  |  |  |  | 1266.4 | 1122 | 721.6 | 886.8 | 721.6 | 886.8 | 721.6 | 1122 | 1248.3 |  | 8697.1 | 1 | 8697.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны и т.д.), а также фасонные изделия (угольники, переходники, гильзы надвижные, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Ха/EVOH PN10 Ø20х2,8 | м.п. |  |  |  |  | 203 | 118.1 | 125.5 | 468 | 125.5 | 467.1 | 125.5 | 118.1 | 164.2 |  | 1915 | 1 | 1915 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны и т.д.), а также фасонные изделия (угольники, переходники, гильзы надвижные, тройники и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Труба гофрированная ПНД Ø25 мм красная | м.п. |  |  |  |  | 494.2 | 430.5 | 315.2 | 413.7 | 315.2 | 413.7 | 315.2 | 430.5 | 397.9 |  | 3526.1 | 1 | 3526.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для труб 16 мм, толщина стенки 4 мм; ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Труба гофрированная ПНД Ø25 мм синяя | м.п. |  |  |  |  | 543.7 | 461.9 | 352.5 | 440.3 | 352.5 | 438.8 | 352.5 | 461.9 | 430.1 |  | 3834.2 | 1 | 3834.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для труб 16 мм, толщина стенки 4 мм; ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Труба гофрированная ПНД Ø32 красная | м.п. |  |  |  |  | 51.5 | 11.2 | 25.1 | 134.5 | 25.1 | 134.5 | 25.1 | 11.2 | 24.3 |  | 442.5 | 1 | 442.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для труб 20 мм, толщина стенки 4 мм; ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Труба гофрированная ПНД Ø32 синяя | м.п. |  |  |  |  | 51.9 | 11.3 | 24.3 | 133.9 | 24.3 | 134.6 | 24.3 | 11.3 | 25.3 |  | 441.2 | 1 | 441.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для труб 20 мм, толщина стенки 4 мм; ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Изоляция трубопроводов системы отопления | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Антикоррозионное покрытие стального трубопровода системы отопления | [21 empty] | 0 | 0 | 0
76 | Устройство антикоррозионного покрытия стального трубопровода системы отопления | м2 |  |  |  |  | 5 | 5.833 | 2.5 | 3.333 | 2.5 | 6.25 | 2.5 | 5.833 | 7.083 |  | 40.832 |  | 40.832 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные материалы, а также затраты, необходимые для выполнения работ
| ФОТ | м2 |  |  |  |  | 5 | 5.833 | 2.5 | 3.333 | 2.5 | 6.25 | 2.5 | 5.833 | 7.083 |  | 40.832 | 1 | 40.832 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Эмаль БТ-177 | кг |  |  |  |  | 5 | 5.833 | 2.5 | 3.333 | 2.5 | 6.25 | 2.5 | 5.833 | 7.083 |  | 40.832 | 0.24 | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Грунтовка ГФ-021 | кг |  |  |  |  | 5 | 5.833 | 2.5 | 3.333 | 2.5 | 6.25 | 2.5 | 5.833 | 7.083 |  | 40.832 | 0.15 | 6.125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция вспененный каучук трубопроводов системы отопления | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 15/13-2м | м.п. |  |  |  |  | Количество Секция 9: 9.4 |  | 9.4 | 1 | 9.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 16/13-2м | м.п. |  |  |  |  | Количество Секция 9: 0.8 |  | 0.8 | 1 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 20/13-2м | м.п. |  |  |  |  | Количество Секция 9: 6.7 |  | 6.7 | 1 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 25/13-2м | м.п. |  |  |  |  | 21.8 | 8.5 | 7.9 | 0.9 | 7.9 | 0.7 | 7.9 | 8.5 | 13.9 |  | 78 | 1 | 78 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 32/13-2м | м.п. |  |  |  |  | 23.6 | 6.3 | 12.7 | 7 | 12.7 | 6.8 | 12.7 | 6.3 | 48.2 |  | 136.3 | 1 | 136.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 40/13-2м | м.п. |  |  |  |  | 4.5 | 6.2 | 3.4 | 6.2 | 3.4 | 6.2 | 3.4 | 6.2 |  |  | 39.5 | 1 | 39.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный каучук трубка Energocell HT 50/13-2м | м.п. |  |  |  |  | Количество Секция 2: 5; Количество Секция 4: 10.9; Количество Секция 6: 10.9; Количество Секция 8: 5 |  | 31.8 | 1 | 31.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Изоляция вспененный полиэтилен | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Теплоизоляция вспененный полиэтилен Super Protect 18х13 красная | м.п. |  |  |  |  | 136.3 | 133.1 | 71.6 | 24.6 | 71.6 | 24.6 | 71.6 | 133.1 | 367 |  | 1033.5 | 1 | 1033.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный полиэтилен Super Protect 22х13 красная | м.п. |  |  |  |  | 55.7 | 51.6 | 43.7 | 114.6 | 43.7 | 113.2 | 43.7 | 51.6 | 98.9 |  | 616.7 | 1 | 616.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный полиэтилен Super Protect 18х13 синяя | м.п. |  |  |  |  | 128.4 | 123.3 | 67.3 | 24.2 | 67.3 | 24.1 | 67.3 | 123.3 | 75.6 |  | 700.8 | 1 | 700.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный полиэтилен Super Protect 22х13 синяя | м.п. |  |  |  |  | 51 | 48.3 | 39.9 | 106.4 | 39.9 | 105.7 | 39.9 | 48.3 | 21.8 |  | 501.2 | 1 | 501.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Теплоизоляция вспененный полиэтилен ППЭ 3 мм с металлизированной пленкой | м2 |  |  |  |  | 11.33 | 6.05 | 11.11 | 8.25 | 11.11 | 8.25 | 11.11 | 6.05 | 10.23 |  | 83.49 | 1 | 83.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | объем с учетом расход 10%;¶ФОТ включает в себя все расходные, крепежные материалы (ленты, клей для теплоизоляции), а также затраты, необходимые для монтажа данной позиции
| Устройство внутренней вентиляции | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж системы общеобменной вентиляции | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий в наружной стене под КИВ | [21 empty] | 0 | 0 | 0
89 | Бурение отверстия в откос под воздуховод Ø133х250мм (глубина) | шт |  |  |  |  | 45 | 34 | 27 | 44 | 27 | 44 | 27 | 34 | 53 |  | 335 |  | 335 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 45 | 34 | 27 | 44 | 27 | 44 | 27 | 34 | 53 |  | 335 | 1 | 335 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Бурение отверстий в стенах из силикатного блока t=250мм, до d=133мм | шт |  |  |  |  | 20 | 16 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 16 | 14 |  | 152 |  | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 20 | 16 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 16 | 14 |  | 152 | 1 | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изоляция воздуховодов огнезащитная | [21 empty] | 0 | 0 | 0
91 | Изоляция воздуховодов огнезащитная | м2 |  |  |  |  | 242 | 183.2 | 148.5 | 248.1 | 148.5 | 248.5 | 148.5 | 183.2 | 326 |  | 1876.5 |  | 1876.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| ФОТ | м2 |  |  |  |  | 242 | 183.2 | 148.5 | 248.1 | 148.5 | 248.5 | 148.5 | 183.2 | 326 |  | 1876.5 | 1 | 1876.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Материал огнезащитный базальтовый рулонный (фольгированный) МБОР-5Ф | м2 |  |  |  |  | 242 | 183.2 | 148.5 | 248.1 | 148.5 | 248.5 | 148.5 | 183.2 | 326 |  | 1876.5 | 1 | 1876.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | EI30
| Огнезащитный состав ПЛАЗАС | кг |  |  |  |  | 145.9 | 111.5 | 89.4 | 148 | 89.4 | 147 | 89.4 | 111.5 | 200.6 |  | 1132.7 | 1 | 1132.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | EI30
| Монтаж вентиляторов настенных | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Вентилятор настенный осевой с обратным клапаном ВЕНТС 100К | шт | [5 empty] | 20 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 20 | 1 |  | 61 | 1 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| Вентилятор настенный осевой с обратным клапаном ВЕНТС 125К | шт |  |  |  |  | 57 | 26 | 30 | 41 | 30 | 41 | 30 | 26 | 54 |  | 335 | 1 | 335 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø100 | м2 |  |  |  |  | 3.705 | 50.617 | 16.328 | 37.397 | 16.328 | 37.397 | 16.328 | 50.617 | 8.133 |  | 236.85 | 1 | 236.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø125 | м2 |  |  |  |  | 178.588 | 85.722 | 90.354 | 148.993 | 90.354 | 147.462 | 90.354 | 85.722 | 194.288 |  | 1111.837 | 1 | 1111.837 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø160 | м2 |  |  |  |  | 3.065 | 10.098 | 8.44 | 2.612 | 8.44 | 2.612 | 8.44 | 10.098 | 54.762 |  | 108.567 | 1 | 108.567 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,8 мм Ø200 | м2 |  |  |  |  | 8.792 |  | 1.947 | 10.236 | 1.947 | 10.236 | 1.947 |  | 9.294 |  | 44.399 | 1 | 44.399 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (ленты, кронштейны, хомуты, метал.изделия для крепления и т.д.), а также фасонные изделия (отводы, переходы, тройники, ниппели, заглушки, врезки и т.д.), устройство неучтенных отдельной расценкой отверстий, их заделку после прохода и прочие затраты, необходимые для выполнения работ
| Монтаж диффузоров | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Диффузор универсальный пластиковый ДПУ-М Ø125 | шт |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |  | 41 | 1 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| Диффузор универсальный пластиковый ДПУ-М Ø160 | шт | [14 empty] | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ | bar: Количество Секция 1 to Количество Секция 5; Количество Секция 7 to Количество Секция 9
| Диффузор универсальный пластиковый ДПУ-М Ø200 | шт | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ | bar: Количество Секция 6
| Монтаж зонтов вентиляционных | [21 empty] | 0 | 0 | 0
101 | Изготовление и монтаж вентиляционных зонтов | шт |  |  |  |  | 10 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 11 | 12 |  | 72 |  | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Зонты индивидуального изготовления. Размеры (площадь) необходимо уточнять по месту, Ral уточнять у РП; ФОТ включает в себя все расходные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 10 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 11 | 12 |  | 72 | 1 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оцинкованная сталь с полимерным покрытием толщиной 1,0 мм | м2 |  |  |  |  | 39.344 | 36.648 | 14.559 | 30.835 | 14.559 | 30.835 | 14.559 | 36.648 | 46.798 |  | 264.785 | 1.05 | 278.024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Полоса стальная 40х3 | тн |  |  |  |  | 0.294 | 0.242 | 0.128 | 0.222 | 0.128 | 0.222 | 0.128 | 0.242 | 0.352 |  | 1.958 | 1.03 | 2.017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж клапанов инфильтрации воздуха КИВ-125 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 (монтаж в откос) | шт |  |  |  |  | 45 | 34 | 27 | 44 | 27 | 44 | 27 | 34 | 53 |  | 335 | 1 | 335 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. заделка отверстий; ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 (монтаж по оси) | шт |  |  |  |  | 20 | 16 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 | 16 | 14 |  | 152 | 1 | 152 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. заделка отверстий; ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| Соединитель воздуховода пластиковый с обратным клапаном ERA-12.5СКПО | шт |  |  |  |  | 27 | 22 | 15 | 19 | 15 | 19 | 15 | 22 | 21 |  | 175 | 1 | 175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| Монтаж решеток | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Решетка вентиляционная 150х150 с фланцем Ø100 мм | шт | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ | bar: Количество Секция 1
| Решетка вентиляционная 170х170 с фланцем Ø125 мм | шт |  |  |  |  | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 35 | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| Решетка вентиляционная 200х200 с фланцем Ø160 мм | шт |  |  |  |  | Количество Секция 2: 1; Количество Секция 8: 1; Количество Секция 9: 9 |  | 11 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| Переточная решетка АП 300х200(h) | шт |  |  |  |  | Количество Секция 1: 4; Количество Секция 9: 3 |  | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
| Пусконаладочные работы | [21 empty] | 0 | 0 | 0
109 | Пусконаладочные работы | комплекс работ | [14 empty] | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Количество Секция 1 to Количество Секция 9
| ФОТ | комплекс работ | [14 empty] | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Количество Секция 1 to Количество Секция 9
| Устройство цокольного деффлектора | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Дефлектор цокольный ЦД-125 | шт |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |  | 41 | 1 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Цвет - согласование с РП, в т.ч. заделка отверстия; ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы, а также все затраты, необходимые для выполнения работ
111 | Бурение отверстия под цокольный дефлектор Ø133 | шт |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |  | 41 |  | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |  | 41 | 1 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий в плитах перекрытий | [21 empty] | 0 | 0 | 0
112 | Бурение отверстий Ø125-Ø159 | шт |  |  |  |  | 4 | 54 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 54 | 6 |  | 204 |  | 204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Алмазное бурение. С учетом заделки отверстий противопожарной пеной и иными материалами
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 4 | 54 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 54 | 6 |  | 204 | 1 | 204 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Бурение отверстий Ø160-Ø199 | шт |  |  |  |  | 177 | 96 | 98 | 148 | 98 | 148 | 98 | 96 | 204 |  | 1163 |  | 1163 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Алмазное бурение. С учетом заделки отверстий противопожарной пеной и иными материалами
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 177 | 96 | 98 | 148 | 98 | 148 | 98 | 96 | 204 |  | 1163 | 1 | 1163 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Бурение отверстий Ø200-Ø249 | шт |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |  | 5 |  | 25 |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Алмазное бурение. С учетом заделки отверстий противопожарной пеной и иными материалами
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 5 |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |  | 5 |  | 25 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий в стенах | [21 empty] | 0 | 0 | 0
115 | Бурение отверстий под воздуховоды Ø162 | шт |  |  |  |  | 10 | 8 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 8 | 7 |  | 167 |  | 167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Алмазное бурение. С учетом заделки отверстий противопожарной пеной и иными материалами
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 10 | 8 | 30 | 22 | 30 | 22 | 30 | 8 | 7 |  | 167 | 1 | 167 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Бурение отверстий под воздуховоды Ø132 | шт |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |  |  | 19 |  | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Алмазное бурение. С учетом заделки отверстий противопожарной пеной и иными материалами
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |  |  | 19 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [23 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [23 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [23 empty] | 0
| НДС 20% | [23 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [21 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Акимова Александра Михайловна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %