## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
ТХ
Устройство внутреннего электроснабжения устройство молниезащиты и заземления
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество |  | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ТХ15 | ТХ16 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Строительно-монтажные работы | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего электроснабжения | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Бурение отверстий до Ø20 мм в наружной стене | шт |  |  |  |  | 24 | 16 | 40 |  | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 24 | 16 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Бурение отверстий до Ø20 мм в перегородке | шт |  |  |  |  | 12 | 8 | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 12 | 8 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабеленесущие изделия | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД Ø16 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 42 | 28 | 70 | 1 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба ПНД жесткая техническая Ø16 | м.п. |  |  |  |  | 108 | 72 | 180 | 1 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабельные изделия | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг(A)-LS 2х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 60 | 40 | 100 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 294 | 196 | 490 | 1 | 490 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х4 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 42 | 28 | 70 | 1 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Провод ПуГВнг(A)-LS 1х4 | м.п. |  |  |  |  | 64.2 | 39 | 103.2 | 1 | 103.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: в с/у на 1ом этаже
| Оборудование светотехническое | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Светильник накладной НПП1101 100 Вт | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.LNPP0-1101-1-100-K01
| Лампа светодиодная 220В, 20Вт, световой поток 1800лм, 4000К, цоколь Е27, A60 шар | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.LLE-A60-20-230-40-E27
| Светильник светодиодный настенный уличный Taco 1632 TECHNO LED 10W 4000K IP54 чёрный | шт |  |  |  |  | 18 | 12 | 30 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный с оптико-акустическим датчикомСА-7008У 8 Вт 800 Лм 220В | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Штробление стен | [13 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Заделка штробы | м.п. |  |  |  |  | 27 | 18 | 45 |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. |  |  |  |  | 27 | 18 | 45 | 1 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Раствор М50 | м3 |  |  |  |  | 0.149 | 0.022 | 0.171 | 1.02 | 0.174 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Штробление стен | м.п. |  |  |  |  | 27 | 18 | 45 |  | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | внутри помещения, не по фасаду, как в проекте
| ФОТ | м.п. |  |  |  |  | 27 | 18 | 45 | 1 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электромонтажные изделия | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Коробка ответвительная с 4 кабельными вводами 80х40 мм IP44 | шт |  |  |  |  | 24 | 16 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка установочная Ø70х72 | шт |  |  |  |  | 42 | 28 | 70 | 1 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель 1-клавишный накладной однополюсный 250В | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: в котельной
| Розетка 1-местная накладная с заземлением и шторками белая 16А 220В | шт |  |  |  |  | 12 | 8 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: в котельной
| Выключатель 1-клавишный ВС10-1-0-КБ 10А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель 2-клавишный ВС10-2-0-КБ 10А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ВС10-1-0-КБ-44 10А КВАРТА
| Выключатель 1-клавишный ВС10-1-0-КБ-44 10А IP44 КВАРТА белый | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ВС10-2-0-КБ 10А КВАРТА
| Заземление и молниезащита | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж заземляющего устройства | [13 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Монтаж заземляющего устройства | шт |  |  |  |  | 6 | 3 | 9 |  | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура Ø18 А500 | тн |  |  |  |  | 0.036 | 0.018 | 0.054 | 1 | 0.054 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: h=3 м, вертикальный заземлитель
| Полоса стальная 40х4 | тн |  |  |  |  | 15.072 | 0.01 | 15.082 | 1 | 15.082 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: горизонтальный заземлитель полоса 40х4
| Монтаж молниеприемника и токоотвода | [13 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Монтаж молниеприемника и токоотвода | шт |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура Ø8 А240 | тн |  |  |  |  | 0.018 | 0.012 | 0.03 | 1 | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: токоотвод
| Держатель для труб универсальный STZ33210 | шт |  |  |  |  | 45 | 30 | 75 | 1 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка распределительная 100х100х50 IP20 | шт |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: для изоляции соединителя пруток-полоса
| Молниеприемный стержень 2,0 м STZ12000 | шт |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ОС: ЭТМ
| Держатель молниеприемника на круглый конек двойной STZ04002 | шт |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Набор крепежных элементов к стене | шт |  |  |  |  | 39 | 26 | 65 | 1 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: крепление токоотвода к стене \ ОС: Комплект ЭТМ
| Соединитель пруток - полоса 80х80 мм NG3101R | шт |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрооборудование | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Щиты распределительные | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-24 IP41 | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: УХЛ3
| Выключатель автоматический модульный ВА47-29 1Р 50А С УХЛ3 | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Щит распределительно-учетный | комплект |  |  |  |  | 12 | 8 | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 12 | 8 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 12 | 8 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Внутриплощадочные инженерные сети (подводящие) | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Наружное электроснабжение | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж уличного светильника | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| Ландшафтный светильник типа торшер | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Рытье траншеи | м3 |  |  |  |  | 9 | 6 | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | сечение траншеи 0,5х0,5. Объем ориентировочный, требуется подтверждение съемкой
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 9 | 6 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Обратная засыпка траншеи | м3 |  |  |  |  | 9 | 6 | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | сечение траншеи 0,5х0,5. Объем ориентировочный, требуется подтверждение съемкой
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 9 | 6 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Монтаж закладной детали под светильник | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладная деталь для ландшафтного светильника | шт |  |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бетон В20 F150 W4 | м3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.02 | 0.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [15 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [15 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [15 empty] | 0
| НДС 20% | [15 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [13 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Надрина Альфия Акрамовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %