## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Квартал №33
Устройство внутреннего электроснабжения ГП-1, ГП-2
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ГП-1 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Строительно-монтажные работы
Внутренние инженерные сети
Устройство внутреннего электроснабжения
Аппараты напряжением до 1 кВ
| Ящик с понижающим разделительным трансформатором ЯТПР-220/36 У3 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: в ИТП, эл.щитовой
Бурение отверстий
2 | Алмазное бурение отверстий Ø100 | шт |  |  |  |  | 75 | 40 | [8 empty] | в плитах перекрытия
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 75 | 75 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Бурение отверстий до Ø50 мм в стенах | шт |  |  |  |  | 236 | 493 | [8 empty] | объем ориентировочный, возможна корректировка по месту
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 236 | 236 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Бурение отверстий до Ø50 мм в стенах из блоков ФБС | шт |  |  |  |  | 34 | 58 | [8 empty] | объем ориентировочный, возможна корректировка по месту
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительное уравнивание потенциалов
| Коробка уравнивания потенциалов КУП2603-И 85х85х40 мм | шт |  |  |  |  | 83 | 83 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Провод ПуГВ-1х4 | м.п. |  |  |  |  | 830 | 830 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Провод ПуГВ-1х35 | м.п. |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Шина ШДУП У4 | шт |  |  |  |  | 83 | 83 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
Кабельные изделия
| Кабель КВВГЭнг 4х1,5 | м.п. |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 2х1,5 1кВ | м.п. |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х4 1кВ | м.п. | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 4х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 1684 | 1684 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 211 | 211 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х4 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х6 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 2х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 736 | 736 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 6269 | 6269 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 4х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 1083 | 1083 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 7822 | 7822 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х4 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 173 | 173 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х6 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 721 | 721 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х10 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 796 | 796 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х4 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х6 0,66кВ | м.п. | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х10 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 72 | 72 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х16 0,66кВ | м.п. | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х25 0,66кВ | м.п. | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х35 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 126 | 126 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х50 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 147 | 147 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х70 0,66кВ | м.п. | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Клеммная колодка С0-4-2,5 | шт |  |  |  |  | 137 | 137 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Клеммная колодка С0-3-2,5 | шт |  |  |  |  | 409 | 409 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
Лотки
| Анкер забивной М8 | шт |  |  |  |  | 232 | 232 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: в комплекте с гайками, шайбами
| Шпилька М8х1000 | шт |  |  |  |  | 232 | 232 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.CM200801
| Клемма заземления для проволочного лотка | шт |  |  |  |  | 84 | 84 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.FC37302
| Стандартный анкер с болтом М8 | шт |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт. CM430850
| Стандартный анкер со шпилькой М8 | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.CM440850
| Лоток проволочный 100х300 | м.п. |  |  |  |  | 84 | 84 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.FC1030HDZ, ФОТ учитывает винты, щайбы, винты для обеспечения эл. контакта крышек, комплекты крепежные и пр.
| Лоток проволочный 100х200 | м.п. |  |  |  |  | 204 | 204 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.FC1020HDZ, ФОТ учитывает винты, щайбы, винты для обеспечения эл. Контакта крышек, комплекты крепежные и пр.
| Лоток проволочный 100х400 | м.п. |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.FC1040HDZ, ФОТ учитывает винты, щайбы, винты для обеспечения эл. Контакта крышек, комплекты крепежные и пр.
| Лоток проволочный 50х100 | м.п. | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.FC5010HDZ, ФОТ учитывает винты, щайбы, винты для обеспечения эл. Контакта крышек, комплекты крепежные и пр.
| Крышка для лотка с основанием 300 мм | м.п. |  |  |  |  | 84 | 84 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.35525HDZ, ФОТ учитывает винты, щайбы, винты для обеспечения эл. Контакта крышек, комплекты крепежные и пр.
| Крышка для лотка с основанием 200 мм | м.п. |  |  |  |  | 204 | 204 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.35524HDZ, ФОТ учитывает винты, щайбы, винты для обеспечения эл. Контакта крышек, комплекты крепежные и пр.
| Крышка для лотка с основанием 400 мм | м.п. |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.35526HDZ, ФОТ учитывает винты, щайбы, винты для обеспечения эл. Контакта крышек, комплекты крепежные и пр.
| Крышка для лотка с основанием 100 мм | м.п. | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.35522HDZ, ФОТ учитывает винты, щайбы, винты для обеспечения эл. Контакта крышек, комплекты крепежные и пр.
| Перегородка лотков кабельных SEP высотой 100 мм | м.п. |  |  |  |  | 102 | 102 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.36510HDZ
| Консоль ML 300 мм | шт |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.FC34104 ФОТ учитывает винты, щайбы и пр. метизы
| Консоль CS 100 мм | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.BBA1010HDZ ФОТ учитывает винты, щайбы и пр. метизы
| Профиль PSL, П-образный, L=400, толщина 1,5 мм | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт. BPL2904HDZ ФОТ учитывает винты, щайбы и пр. метизы
| Профиль PSL, П-образный, L=300, толщина 1,5 мм | шт |  |  |  |  | 202 | 202 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.BPL2903HDZ ФОТ учитывает винты, щайбы и пр. метизы
| Профиль PSL, П-образный, L=500, толщина 1,5 мм | шт |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт.BPL2905HDZ ФОТ учитывает винты, щайбы и пр. метизы
Оборудование светотехническое
| Датчик движения ДД-МВ 101 1200Вт 360° 8м IP20 белый | шт |  |  |  |  | 118 | 118 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: артикул арт. LDD11- 101MB-1200- 001
| Указатель информационный световой ДБУ69-5-001 пожарный гидрант ПГ150х150 220В 5Вт IP65 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Указатель информационный адресный световой | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | арт. Артикул: Д-402 |  | ссылка:https://ekb.domznak.ru/p314/%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5/
| Светильник светодиодный ДСП 1424 20Вт 4000К IP65 | шт |  | * |  |  | 7 | 7 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фотореле ФР603 максимальная мощность нагрузки 2200ВА | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: на фасаде
| Светильник светодиодный ДБП-12w 4000K 960Лм IP65 круглый пластиковый белый | шт |  | * |  |  | 124 | 124 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ванна, туалет (по 1 шт на помещение на стену)
| Светильник точечный поворотный накладной Illumo F 50Вт 220В | шт |  | * |  |  | 20 | 20 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | модель F 051017
| Лампа светодиодная с цоколем GU10 4500К 10Вт 220В | шт |  | * |  |  | 246 | 246 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лампа светодиодная с цоколем GU10 4000К 12Вт 220В | шт |  | * |  |  | 20 | 20 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный линейный в сборе индивидуального изготовления | м.п. |  |  |  |  | 81.325 | 81.325 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в ГП-1=25шт; В ГП-2=28шт
| Светильник накладной Pipe 50 Вт, 220 B | шт |  | * |  |  | 253 | 253 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный 10Вт IP54 Sibilux.Floor 10 | шт |  | * |  |  | 143 | 143 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный с фотодатчиком 10Вт IP54 Sibilux.Floor 10 | шт |  | * |  |  | 13 | 13 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник настенный уличный Davos 7437 | шт |  | * |  |  | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: арт 7437
| Лампа накаливания ЛОН 95 Вт Е27 | шт |  |  |  |  | 546 | 546 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патрон подвесной карболитовый Е27 Н10-01 | шт |  |  |  |  | 546 | 546 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный аварийно-эвакуационный "ВЫХОД" ССА-1001 | шт |  |  |  |  | 40 | 40 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный аварийно-эвакуационный "ВЫХОД направо/налево" ССА-1003 | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие электроизделия
| Звонок беспроводной с кнопкой | шт |  |  |  |  | 75 | 75 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: Марку согласовать с Заказчиком, дизайн проектом
Пусконаладочные работы
73 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | В т.ч. Вызов инженера из Ростехнадзора на проверку электрооборудования; Оформление пакета документов для сдачи в Ростехнадзор, получение справки и заключение договора на обслуживание
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Система обогрева водостоков
| Датчик измерения температуры TST05-2.0-П | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: на улице, регулятор температуры установлен в ШСО
Трубы
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø16 | м.п. |  |  |  |  | 98 | 98 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø16 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 1060 | 1060 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø20 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 2810 | 2810 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø40 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 72 | 72 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая Ø16 с протяжкой цвет оранжевый | м.п. |  |  |  |  | 358 | 358 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая Ø32 с протяжкой цвет оранжевый | м.п. |  |  |  |  | 467 | 467 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø16 черная | м.п. |  |  |  |  | 48 | 48 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø25 черная | м.п. |  |  |  |  | 1019 | 1019 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø40 черная | м.п. |  |  |  |  | 725 | 725 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø50 черная | м.п. |  |  |  |  | 160 | 160 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø63 черная | м.п. |  |  |  |  | 80 | 80 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая Ø25 с протяжкой цвет оранжевый | м.п. |  |  |  |  | 4012 | 4012 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Труба гофрированная ПНД гибкая легкая Ø20 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 2525 | 2525 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
Электроустановочные и монтажные изделия
| Выключатель 1-клавишный ВС10-1-0-КБ 10А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 175 | 175 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ПУИ ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Выключатель 1-клавишный ВС10-1-0-КБ-44 10А IP44 КВАРТА белый | шт |  |  |  |  | 76 | 76 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: Кухня. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Выключатель 2-клавишный ВС10-2-0-КБ 10А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 262 | 262 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Выключатель 3-клавишный ВС10-3-0-КБ 10А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Выключатель 1-клавишный открытой установки ВС20-1-0-ФСр 10А IP54 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Выключатель 1-клавишный открытой установки проходной ВСп20-1-0-ГПБ 10А 250В IP54 | шт |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 1-местная скрытой установки с заземлением, шторками и крышкой РСбш10-3-КБ 16А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 146 | 146 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 1-местная скрытой установки с заземлением, шторками и крышкой РСбш10-3-КБ-44 16А IP44 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 427 | 427 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 2-местная скрытой установки с заземлением, шторками и крышкой РСбш12-3-КБ-44 16А IP44 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 75 | 75 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 1-местная скрытой установки с заземлением, шторками и крышкой РСбш10-3-ККБ-44 16А КВАРТА | шт |  |  |  |  | 58 | 58 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Комплект для подключения варочных панелей и духовых шкафов HB/OV-32/16-0 (вилка + двойная розетка) | шт |  |  |  |  | 75 | 75 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: В т.ч. подключение смонтированной плиты
| Коробка распаячная КМ41212-01 75х75х20 IP20 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка распределительная КМ41234 100х100х50 IP55 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка распределительная КМ41237 Ø75х40 IP44 | шт |  |  |  |  | 130 | 130 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка распределительная КМ41330 100х100х50 IP55 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка разветвительная для сплошных стен КР1105 Ø97х38,5 | шт |  |  |  |  | 863 | 863 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка установочная КУ1101 | шт |  |  |  |  | 302 | 302 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка установочная КУ1106 | шт |  |  |  |  | 2041 | 2041 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 2-местная открытой установки с заземлением, крышкой РСб22-3-ФСр 16А IP54 ФОРС | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 1-местная скрытой установки с заземлением, шторками РСш10-3-КБ 16А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 1090 | 1090 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 1-местная открытой установки с заземлением, крышкой РШ-п-2-о-IP43-01-10/42 10А IP43 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
Заземление и молниезащита
Земляные работы
110 | Разработка грунта траншеи | м3 | [5 empty] | 53.607 | [8 empty] | Объем ориентировочный, подтверждается геодезической съемкой при принятии выполнения
| ФОТ | м3 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Обратная засыпка траншей местным грунтом, уплотнение, послойное трамбование | м3 | [5 empty] | 53.607 | [8 empty] | Объем ориентировочный, подтверждается геодезической съемкой при принятии выполнения
| ФОТ | м3 | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство заземления и молниезащиты
| Полоса стальная 25х4 | тн |  |  |  |  | 0.053 | 0.053 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Полоса стальная оцинкованная 25x4 | тн |  |  |  |  | 0.098 | 0.098 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Круг стальной Ø16 оцинкованный | тн |  |  |  |  | 0.117 | 0.117 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: прокладка в земле
| Соединитель пруток - полоса 80х80 мм медь | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: артикул NG3101CU
| Универсальный соединитель вертикального заземлителя оцинкованный NE1302 | шт |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пруток горячецинкованный 10 мм | м.п. |  |  |  |  | 832 | 832 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: артикул NC1010 ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Соединитель пруток - пруток Ø10 | шт |  |  |  |  | 116 | 116 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: артикул NG3109 ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.).
| Защитная крышка проводника NA1100 | шт |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный пластиковый держатель с бетоном ND1000 | шт |  |  |  |  | 474 | 474 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный соединитель NG3103 | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Параллельный зажим NG3108 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трос алюминиевый 60 см NC3050 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фальцевый зажим ND2002 | шт |  |  |  |  | 42 | 42 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный держатель | шт |  |  |  |  | 103 | 103 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: артикул ND2000
Квартиры
Устройства распределения электроэнергии до 1 кВ.Квартиры
126 | Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей | шт |  |  |  |  | 75 | 159 | [8 empty] | ЩК
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 75 | 75 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5кА В | шт |  |  |  |  | 75 | 75 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 1Р 32A 30мА | шт |  |  |  |  | 75 | 75 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32МL 1Р 16A 30мА | шт |  |  |  |  | 300 | 300 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки 2P ВН-32 63А | шт |  |  |  |  | 75 | 75 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-12 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь | шт |  |  |  |  | 75 | 75 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: размер 222х280х92 мм
Общедомовые помещения
Устройства распределения электроэнергии до 1 кВ
127 | Щит распределительный навесной на 24 модуля | комплект |  |  |  |  | 2 | 4 | [8 empty] | ЩАО, ШС-ТП ФОТ учитывает комплект изделий для монтажа в этажном шите ( зажим отв. У-733; шина N на DIN изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С; шина PEN земля-ноль 6х9, винт М4х10 и пр)
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 1Р 10A 30мА | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки 4Р ВН-32 40А | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки 4Р ВН-32 63А | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A 4,5кА | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5кА | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 3P 16A 6кА | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный навесной ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ЩАО размер 395х310х120мм
| Щит распределительный навесной ЩРн-24з-1 У2 IP54 PRO | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: ШС-ТП размер 454х310х135 мм
128 | Щит распределительный навесной на 18 модулей | комплект |  |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | ШСО ФОТ учитывает комплект изделий для монтажа в этажном шите ( зажим отв. У-733; шина N на DIN изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С; шина PEN земля-ноль 6х9, винт М4х10 и пр)
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 1Р 25А 30мА | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки 2Р ВН-32 32А | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Регулятор температуры электронный РТ-330 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зажим наборный ЗНИ-2,5 синий | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зажим наборный ЗНИ-2,5 серый | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Зажим наборный ЗНИ-4 PEN | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный навесной ЩРн-П-18 IP41 пластиковый белый прозрачная дверь | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: размер 220х365х100мм
129 | Щит распределительный навесной на 48 модулей | комплект |  |  |  |  | 1 | 2 | [8 empty] | ЩО ФОТ учитывает комплект изделий для монтажа в этажном шите ( зажим отв. У-733; шина N на DIN изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С; шина PEN земля-ноль 6х9, винт М4х10 и пр)
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки 4Р ВН-32 63А | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 1Р 16A 30мА | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реле времени астрономическое РЭВ-225 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A 4,5кА | шт |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный навесной ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: 620х310х120мм, с глухой дверью
130 | Щит этажный распределительный встроенный на три квартиры | комплект |  |  |  |  | 5 | 8 | [8 empty] | ФОТ учитывает комплект изделий для монтажа в этажном шите ( зажим отв. У-733; шина N на DIN изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С; шина PEN земля-ноль 6х9, винт М4х10 и пр)
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус металлический ЩЭ-3 36 УХЛ3 LIGHT | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии однофазный СЕ 207 R7.849.2.OA.QUVLF | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки (рубильник) 3Р ВНК-35 250А | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Щит этажный распределительный встроенный на четыре квартиры | комплект |  |  |  |  | 15 | 27 | [8 empty] | ФОТ учитывает комплект изделий для монтажа в этажном шите ( зажим отв. У-733; шина N на DIN изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С; шина PEN земля-ноль 6х9, винт М4х10 и пр)
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 60 | 60 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус металлический ЩЭ-4 36 УХЛ3 LIGHT | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии однофазный СЕ 207 R7.849.2.OA.QUVLF | шт |  |  |  |  | 60 | 60 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки (рубильник) 3Р ВНК-35 250А | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Щит этажный распределительный встроенный на шесть квартир | комплект | [5 empty] | 1 | [8 empty] | ФОТ учитывает комплект изделий для монтажа в этажном шите ( зажим отв. У-733; шина N на DIN изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С; шина PEN земля-ноль 6х9, винт М4х10 и пр)
| ФОТ | комплект | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5кА С | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус металлический ЩЭ-6 36 УХЛ3 LIGHT | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии однофазный СЕ 207 R7.849.2.OA.QUVLF | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки (рубильник) 3Р ВНК-35 250А | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Щит этажный распределительный встроенный на семь квартир | комплект | [5 empty] | 3 | [8 empty] | ФОТ учитывает комплект изделий для монтажа в этажном шите ( зажим отв. У-733; шина N на DIN изолятор ШНИ-6х9-8-Д-С; шина PEN земля-ноль 6х9, винт М4х10 и пр)
| ФОТ | комплект | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5кА С | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус металлический ЩЭ-7 36 УХЛ3 LIGHT | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии однофазный СЕ 207 R7.849.2.OA.QUVLF | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Монтаж дополнительного оборудования в щитах | шт |  |  |  |  | 35 | 69
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 35 | 35 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Розетка с заземлением на DIN-рейку 16А 250В РАр10-3-ОП | шт |  |  |  |  | 35 | 35 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сжим ответвительный У-859 | шт |  |  |  |  | 90 | 90 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: в ЩЭ1.1; ЩЭ1.2; ЩЭ1.3; ЩЭ1.4; ЩЭ5.1; ЩЭ5.2; ЩЭ5.3; ЩЭ5.4
Вводно-распределительные устройства
| Вводно-распределительное устройство с АВР ВРУ21ЛЭН-(160+160)-304 TWO FACE с комплектующими согласно РД 007-2023-33.1-ЭОМ.СО | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: На вводе: 1. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-60, Iн=63 А, Iр=50А, 6кА, х-ка С 2. Счетчик 3-фазный многотарифный активной энергии трансформаторного включения Энергомера СЕЗО8 S34.746.OA.QYUVLFZ SPDS, кл.т.0,5S/0,5, 5(100)А, с оптопортом и интерфейсом RS485 На вводе секций 1, 2: 1.Счетчик 3-фазный многотарифный активной энергии трансформаторного включения Энергомера СЕЗО8 SЗl.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS, кл.т.0,5S/0,5, 5(10)А, с оптопортом и интерфейсом RS485 2.Трансформатор тока измерительный, кл.т.0,5S, коэффициент трансформации 200/5А на вводе секции 3: 1. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-60, Iн=63 А, Iр=50А, 6кА, х-ка С 2. Счетчик 3-фазный многотарифный активной энергии трансформаторного включения Энергомера СЕЗО8 S34.746.OA.QYUVLFZ SPDS, кл.т.0,5S/0,5, 5(100)А, с оптопортом и интерфейсом RS485 в секции распределения 3: 1. Выключатель автоматический 1-полюсный ВА47-29, Iн=63 А, Iр=25А, 4,5кА, х-ка C 2. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-29, Iн=63 А,
| Вводно-распределительное устройство с АВР ВРУ21ЛЭН-(160+160)-304 TWO FACE с комплектующими согласно РД 007-2023-33.2-ЭОМ.СО | комплект | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: На вводе: 1. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-60, Iн=63 А, Iр=50А, 6кА, х-ка С 2. Счетчик 3-фазный многотарифный активной энергии трансформаторного включения Энергомера СЕЗО8 S34.746.OA.QYUVLFZ SPDS, кл.т.0,5S/0,5, 5(100)А, с оптопортом и интерфейсом RS485 На вводе секций 1, 2: 1.Счетчик 3-фазный многотарифный активной энергии трансформаторного включения Энергомера СЕЗО8 SЗl.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS, кл.т.0,5S/0,5, 5(10)А, с оптопортом и интерфейсом RS485 2.Трансформатор тока измерительный, кл.т.0,5S, коэффициент трансформации 200/5А на вводе секции 3: 1. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-60, Iн=63 А, Iр=50А, 6кА, х-ка С 2. Счетчик 3-фазный многотарифный активной энергии трансформаторного включения Энергомера СЕЗО8 S34.746.OA.QYUVLFZ SPDS, кл.т.0,5S/0,5, 5(100)А, с оптопортом и интерфейсом RS485 в секции распределения 3: 1. Выключатель автоматический 1-полюсный ВА47-29, Iн=63 А, Iр=25А, 4,5кА, х-ка C 2. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-29, Iн=63 А,
| Вводно-распределительное устройство с двумя взаиморезервируемыми вводами ВРУ21ЛЭН-40-300К TWO FACE с комплектующими согласно РД 007-2023-33.1-ЭОМ.СО | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: На вводе: 1. Выключатель-разъединитель (рубильник) 3-полюсный, Iном=400 А 2. Выключатель автоматический 3-хполюсный ВА04-36-34, Iн=250А, Iр=32А 3. Счетчик 3-фазный многотарифный активной энергии трансформаторного включения Энергомера СЕЗО8 SЗl.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS, кл.т.0,5S/0,5, 5(60)А, с оптопортом и интерфейсом RS485 в секции распределения: 1. Выключатель автоматический 1-полюсный ВА47-29, Iн=63 А, Iр=10А, 4,5кА, х-ка C 2. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-29, Iн=63 А, Iр=20А, 6кА, х-ка С
| Вводно-распределительное устройство с двумя взаиморезервируемыми вводами ВРУ21ЛЭН-40-300К TWO FACE с комплектующими согласно РД 007-2023-33.2-ЭОМ.СО | комплект | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: На вводе: 1. Выключатель-разъединитель (рубильник) 3-полюсный, Iном=400 А 2. Выключатель автоматический 3-хполюсный ВА04-36-34, Iн=250А, Iр=32А 3. Счетчик 3-фазный многотарифный активной энергии трансформаторного включения Энергомера СЕЗО8 SЗl.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS, кл.т.0,5S/0,5, 5(60)А, с оптопортом и интерфейсом RS485 в секции распределения: 1. Выключатель автоматический 1-полюсный ВА47-29, Iн=63 А, Iр=10А, 4,5кА, х-ка C 2. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-29, Iн=63 А, Iр=20А, 6кА, х-ка С
| Вводно-распределительное устройство с двумя взаиморезервируемыми вводами ВРУ21ЛЭН-(100+100)-302 TWO FACE с комплектующими согласно РД 007-2023-33.2-ЭО | комплект | [5 empty] | 0 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | СО: Офисы. На вводе: 1. Выключатель-разъединитель (рубильник) 3-полюсный, Iном=400 А 2. Выключатель автоматический 3-хполюсный ВА04-36-34, Iн=250А, Iр=125А 3. Счетчик 3-фазный многотарифный активной энергии трансформаторного включения Энергомера СЕЗО8 SЗl.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS, кл.т.0,5S/0,5, 5(60)А, с оптопортом и интерфейсом RS485 4. Трансформатор тока измерительный, кл.т.0,5S, коэффициент трансформации 150/5А в секции распределения: 1. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-100, Iн=100 А, Iр=50А, 10кА, х-ка С 2. Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-100, Iн=100 А, Iр=63А, 10кА, х-ка С 3.Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-100, Iн=100 А, Iр=100А, 10кА, х-ка С
| ВСЕГО руб. с НДС: | [12 empty] | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта
Автор: Надрина Альфия Акрамовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %

## линейные светильники с ДП
| ГП1.1 | ГП1.2 | ГП1.3 | ГП1.4 | ГП1.5 | ГП2.1 | ГП2.2 | ГП2.3 | ГП2.4 | ГП2.5 | ВСЕГО м.п ГП-1 | ВСЕГО м.п ГП-2
30*50*3085 | ГП1.1: 5; ГП1.2: 5 | 30.85 | 0
30*50*3150 | ГП2.1: 4; ГП2.2: 4 | 0 | 25.2
30*50*2785 | ГП1.3: 5; ГП2.3: 5 | 13.925 | 13.925
30*50*3655 | ГП1.4: 5; ГП1.5: 5 | 36.55 | 0
30*50*2935 | ГП2.4: 7 | 0 | 20.545
30*50*3110 | ГП2.5: 8 | 0 | 24.88
ИТОГО | [10 empty] | 81.325 | 84.55
| 25 |  |  |  |  | 28

## светильники су
кол-во сан узлов
| ГП1.1 | ГП1.2 | ГП1.3 | ГП1.4 | ГП1.5 | ГП2.1 | ГП2.2 | ГП2.3 | ГП2.4 | ГП2.5 | ВСЕГО шт ГП-1 | ВСЕГО шт ГП-2 | всего квартир
1 этаж | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 |  | 6 | 7 | 25 | 21 | тип кв | секция 1.1 | секция 1.2 | секция 1.3 | секция 1.4 | секция 1.5 | секция 2.1 | секция 2.2 | секция 2.3 | секция 2.4 | секция 2.5
2 этаж | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 33 | 35 | 1к | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 20
3 этаж | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 33 | 35 | 2к | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7
4 этаж | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 33 | 35 | 3к |  |  | 7 | 3 | 3 |  |  | 6 | 3
ВСЕГО | [10 empty] | 124 | 126 | Офис | [7 empty] | 3
[14 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 27
28
[14 empty] | ГП-1 | ГП-2
[13 empty] | 1к | 26 | 42
[13 empty] | 2к | 36 | 33
[13 empty] | 3к | 13 | 9
[13 empty] | Итого кв. | 75 | 84
[13 empty] | Офисы |  | 3
[13 empty] | ПУИ | 5 | 5
[13 empty] | кол-во счетчиков | 80 | 92 | 172