**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КНС-2**

**Комплектно-блочные насосные станции для систем**

**водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* | Объект | ***ЖК «Пушкино», 1 квартал.*** | | | | | | | | | | | | |
| \* | Заказчик | ***ООО «Поревит-Девелопмент»*** | | | | | | | | | | | | |
| \* | Контактное лицо | ***Главный энергетик Мешков Александр Геннадьевич*** | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес | ***Омская область, Омский район, Пушкино, ул. Гончаровой, 1.*** | | | | | | | | | | | | |
| \* | Телефон | ***+7-913-979-22-01*** | Факс |  | | | | | E-mail | ***meshkov@partner72.ru*** | | | | |
| **Рабочие характеристики** | | | | | | | | | | | | | | |
| \* | Требуемая производительность КНС | | | л/с / м3/ч | | | | | | | | | **78,97 / 284** | |
| \* | Расчетный напор (На выходе КНС) | | | м.вод.ст | | | | | | | | | **17** | |
| \* | Количество насосов, шт. | | | рабочих | | | | резервных | | | | | | запасных |
| 2 | | | | 1 | | | | | |  |
| **Dк** | Предполагаемый диаметр корпуса, мм | | | 1500 | | | | 1800 | | | | | | 2250 |
| 2500 | | | | 2700 | | | | | | 3000 |
| 3200 | | | | 3600 | | | | | | 3800 |
| 4200 | | | | 4500 | | | | | | Другое |
|  | | | | | | | | | | |
| **\*** | Материал корпуса КНС, мм | | | Стеклопластик | | | | | | | | | | Сталь |
| ПНД | | | | | Другое | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| \* | Перекачиваемая среда | | | Хоз-бытовые стоки; | | | | | | | Ливневой сток; | | | |
| Пром.сток; | | | | | | | Другое(указать) | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Самотечный патрубок** | | | | | | | | | | | | | | |
| **D1** | Наружный диаметр и толщина стенки самотечного патрубка | | | мм | | | | | | | | | 355х21,1 | |
| **Н1** | Глубина заложения (низ патрубка) | | | м | | | | | | | | | 2,82(на 11ч); 4,04(на 3ч) | |
| \* | Количество самотечных линий | | | шт | | | | | | | | | 2 | |
| \* | Материал и наименование трубы | | | ПЭ100 SDR17 355х21,1 | | | | | | | | | | |
| \* | Необходима отсекающая задвижка на вводе в корпусе КНС | | | Да; | | | | | | | | | Нет | |
| \* | Необходима отсекающая задвижка в отдельно стоящем колодце | | | Да; | | | | | | | | | Нет | |
| \* | Подготовка сточных вод к перекачке | | | Нет; | Корзина; | | | | | | | | Измельчитель | |
| Решетка (крючковая) | Решетка (грабельная) | | | | | | | | Решетка (шнековая) | |
| Решетка (ступенчатая) | Решетка (барабанные) | | | | | | | | Другое | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Напорный патрубок** | | | | | | | | | | | | | | |
| \* | Количество напорных линий | | | шт | | 2 | | | | | | | | |
| **D2** | Наружный диаметр и толщина стенки напорного патрубка | | | мм | | 315х23,2 | | | | | | | | |
| **Н2** | Глубина заложения (низ патрубка) | | | м | | 2,43 | | | | | | | | |
| \* | Материал и наименование трубы | | | ПЭ100 SDR13,6х315х23,2 | | | | | | | | | | |
| \* | Материал внутреннего трубопровода в КНС | | | Нерж. сталь; | | | Оцинк. сталь; | | | | | | Черный металл; | |
| ПНД; | | | Полипропилен; | | | | | | Другое | |
|  | | | | | | | | | | |
| \* | Запорная арматура в отдельном колодце напорного коллектора | | | Да; | | | | | | | | | Нет | |
| **Панель управления** | | | | | | | | | | | | | | |
| \* | Исполнение | | | Внутреннее; | | | | | | | | | Уличное. | |
| \* | Управление насосами | | | Поплавки; | | | | | | | | | Датчик уровня. | |
| \* | Количество вводов питания | | | Один; | | | | | | | | | Два | |
| Два с АВР | | | | | | | | | Другое | |
| \* | Диспетчеризация | | | GSM-модем; | | | | | | | | | Радио-модем | |
| \* | Удаленность панели от КНС | | | м | | | | | | | | | **2** | |
| **Прочие** | | | | | | | | | | | | | | |
| \* | Взрывобезопасное оборудование | | | Да; | | | | | | | | | Нет | |
| \* | Надземный утепленный павильон с талью | | | Да; | | | | | | | | | Нет | |
| \* | Принудительная вентиляция КНС | | | Да; | | | | | | | | | Нет | |
| \* | Учет сточных вод (расходомер) | | | Да; | | | | | | | | | Нет | |
| \* | Необходимость наличия манометра | | | Да; | | | | | | | | | Нет | |
| \* | Система взмучивания осадка | | | Да; | | | | | | | | | Нет | |
| \* | Параметры патрубков | | | Самотечный патрубок | | | | | | | | | Напорный патрубок | |
| \* | Направление патрубков | | | 3;  6;  9;  11; | | | | | | | | | 3;  6;  9;  12; | |
| \* | Расположение кабельного ввода | | | 3;  5;  9;  12; | | | | | | | | | | |
| \* | Теплоизоляция корпуса | | | Да; | | | | | | | | Нет | | |
| **Дополнительные сведения и требования***:* | | | | | | | | | | | | | | |

**Примечание: для отметки флажка необходимо нажать два раза и выбрать "Установлен".**

|  |
| --- |
| Поля, помеченные знаком " \* " обязательны для заполнения. |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | \_\_\_ | » | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 20 | \_\_\_ | г | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **/Подпись/ /Расшифровка подписи/** | | | | | | | | | |

