## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
(4 этап) ИЖД ЖК "ритмы"
Внутренние инженерные сети Д53-55,58,59,64-67
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | [8 empty] | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | Д 54 Тип 2.1 | Д 55 Тип 2 | Д 53 Тип 3 | Д 58 Тип 5.1 | Д 59 Тип 5 | Д 64 Тип 6.1 | Д 65 Тип 4.1 | Д 66 Тип 4.1 | Д 67 Тип 6.1 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| Строительно-монтажные работы | [20 empty] | 1062196.52 | 391774.35 | 1453970.87
| Внутренние инженерные сети | [20 empty] | 1062196.52 | 391774.35 | 1453970.87
| Устройство внутреннего водоснабжения, канализации | [20 empty] | 177638.38 | 105638.59 | 283276.97
| Ввод сетей | [20 empty] | 25000 | 0 | 25000
1 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 12500 | 25000 | 0 | 25000
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 12500 |  | 12500 | 25000 | 0 | 25000
| Устройство внутреннего водоснабжения (ЭТАЛОН) | [20 empty] | 69610 | 12914.59 | 82524.59
| Водомерный узел | [20 empty] | 11250 | 2700 | 13950
| Монтаж водомерного узла | [20 empty] | 11250 | 2700 | 13950
| Муфта переходная компрессионная НР 32-1" | шт | РТП |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  | 50 | 50 | 0 | 450 | 450
| Кран шаровый латунный ВР НР 1" с полусгоном | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 |  | 200 | 1800 | 0 | 1800 | VT.227.N.06
| Фильтр сетчатый латунный муфтовый ВР 1" | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 |  | 200 | 1800 | 0 | 1800 | VT.192.N.06
| Редуктор давления поршневой латунный муфтовый 1" | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 |  | 200 | 1800 | 0 | 1800 | VT.086.NH.06
| Футорка латунная 1"х1/2" | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 50 | 250 | 300 | 450 | 2250 | 2700 | VTr.581.N.0604
| Ниппель латунный резьбовой 1" | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 50 |  | 50 | 450 | 0 | 450 | VTr.582.N.0006
| Счетчик воды СВК-15Х Ду15 | шт | GERRIDA |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 550 |  | 550 | 4950 | 0 | 4950 | СВК ТУ 4213-001-34189279-2018
| Система поливочного водоснабжения | [20 empty] | 6030 | 135.18 | 6165.18
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры системы поливочного водоснабжения | [20 empty] | 3600 | 0 | 3600
| Кран шаровый латунный ВР 1/2" | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 |  | 200 | 1800 | 0 | 1800 | VT.217.N.04
| Кран водоразборный со штуцером НР 1/2" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 |  | 200 | 1800 | 0 | 1800
| Монтаж трубопроводов поливочного водоснабжения | [20 empty] | 2430 | 135.18 | 2565.18
| Муфта ПП комбинированная ВР 20-1/2" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угольник ПП комбинированный НР 20-1/2" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 50 |  | 50 | 450 | 0 | 450
| Муфта ПП комбинированная НР 20-1/2" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройник ПП 90° Ø32х20х32 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 50 | 15.02 | 65.02 | 450 | 135.18 | 585.18
| Труба полипропиленовая (стекловолокно) TEBO 20х3,4 SDR 7,4 | м.п. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 170 |  | 170 | 1530 | 0 | 1530 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элементы
| Хозяйственно-питьевой водопровод В1 | [20 empty] | 52330 | 10079.41 | 62409.41
| Монтаж трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода В1+ | [20 empty] | 48130 | 8579.41 | 56709.41
| Устройство внутриквартирного пожаротушения Балтика | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 | 300 | 500 | 1800 | 2700 | 4500
| Клапаны | [20 empty] | 1800 | 0 | 1800
| Пружинный обратный клапан ВР 1/2" | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 |  | 200 | 1800 | 0 | 1800 | VT.161.N.04
| Краны | [20 empty] | 12800 | 0 | 12800
| Кран шаровый латунный с полусгоном ВР 1/2" | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 |  | 200 | 1800 | 0 | 1800 | VT.227.N.04
| Кран шаровой угловой 1/2"х3/4" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 200 |  | 200 | 400 | 0 | 400 | Для стиральных машин
| Кран шаровый латунный НР 1/2" | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 1 | 35 | 200 |  | 200 | 7000 | 0 | 7000 | VT.219.N.04
| Кран шаровый латунный ВР 1/2" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 |  | 200 | 1800 | 0 | 1800 | VT.219.N.04
| Кран водоразборный со штуцером НР 1/2" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 |  | 200 | 1800 | 0 | 1800
| Монтаж трубопроводов хозяйственно-бытового водопровода (В1) из полипропилена | [20 empty] | 11560 | 0 | 11560
| Труба полипропиленовая (стекловолокно) TEBO 20х3,4 SDR 7,4 | м.п. |  |  |  |  | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 1 | 37 | 170 |  | 170 | 6290 | 0 | 6290 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элементы
| Труба полипропиленовая (стекловолокно) TEBO 32х4,4 SDR 7,4 | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 31 | 170 |  | 170 | 5270 | 0 | 5270 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элементы
| Монтаж трубопроводов хозяйственно-бытового водопровода (В1) из сшитого полиэтилена | [20 empty] | 14920 | 5172 | 20092
| Фитинг аксиальный надвижной с накидной гайкой 20х1/2" | шт | VALTEC |  |  |  | 4 | 4 | [7 empty] | 8 | 1 | 8 | 288 |  | 288 | 2304 | 0 | 2304
| Фитинг аксиальный надвижной с накидной гайкой 16х1/2" | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 288 |  | 288 | 576 | 0 | 576
| Тройник переходной PPSU 16х20х20 | шт | Sanext |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 4 | 1 | 4 | 50 |  | 50 | 200 | 0 | 200
| Тройник переходной PPSU 20х16х20 | шт | Sanext |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 50 |  | 50 | 100 | 0 | 100
| Угольник латунный 20х20 | шт | Sanext |  |  |  | 4 | 4 | [7 empty] | 8 | 1 | 8 | 50 |  | 50 | 400 | 0 | 400
| Угольник латунный 16х16 | шт | Sanext |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 4 | 1 | 4 | 50 |  | 50 | 200 | 0 | 200
| Водорозетка латунная ВР 16х1/2" | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 4 | 1 | 4 | 150 |  | 150 | 600 | 0 | 600 | VTm.224.N.001604
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Ха/EVOH PN10 Ø16х2,2 | м.п. | Sanext |  |  |  | 16 | 16 | [7 empty] | 32 | 1 | 32 | 170 | 66 | 236 | 5440 | 2112 | 7552 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элементы
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Ха/EVOH PN10 Ø20х2,8 | м.п. | Sanext |  |  |  | 15 | 15 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 | 170 | 102 | 272 | 5100 | 3060 | 8160 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элементы
| Муфты | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Муфта ПП комбинированная ВР 32-1/2" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта ПП комбинированная НР 32-1/2" | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта ПП комбинированная ВР 20-1/2" | шт |  |  |  |  | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Тройники | [20 empty] | 1400 | 100 | 1500
| Тройник ПП 90° Ø32х32х20 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 50 |  | 50 | 450 | 0 | 450
| Тройник ПП 90° Ø20 | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | [7 empty] | 10 | 1 | 10 | 50 | 10 | 60 | 500 | 100 | 600
| Тройник ПП комбинированный ВР 32х1/2"х32 | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 50 |  | 50 | 450 | 0 | 450 | VTp.732.0.03204
| Угольники | [20 empty] | 3850 | 607.41 | 4457.41
| Угольник ПП 90° Ø32 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 1 | 27 | 50 | 14.83 | 64.83 | 1350 | 400.41 | 1750.41
| Угольник ПП 90° Ø20 | шт |  |  |  |  | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 1 | 50 | 50 | 4.14 | 54.14 | 2500 | 207 | 2707
| Фитинги | [20 empty] | 0 | 0 | 0
| Сгон латунный разъемный "американка" ВР/НР 1/2" | шт | VALTEC |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VTr.341.N.0004
| Изоляция трубопроводов системы В1 | [20 empty] | 4200 | 1500 | 5700
| Изоляция вспененный полиэтилен | [20 empty] | 4200 | 1500 | 5700
| Теплоизоляция вспененный полиэтилен трубка Ø18/4 | м.п. | Energoflex |  |  |  | 15 | 15 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 | 70 | 24 | 94 | 2100 | 720 | 2820 | Включая хомуты, кронштейны, дюбели и пр. крепежные элементы, а также пену монтажную
| Теплоизоляция вспененный полиэтилен трубка Ø22/4 | м.п. | Energoflex |  |  |  | 15 | 15 | [7 empty] | 30 | 1 | 30 | 70 | 26 | 96 | 2100 | 780 | 2880 | Включая хомуты, кронштейны, дюбели и пр. крепежные элементы, а также пену монтажную
| Установка сантехнических приборов | [20 empty] | 45594 | 62800 | 108394
| Комплекты для квартир | [20 empty] | 45594 | 62800 | 108394
| Инсталяция под подвесной унитаз | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 850 | 8000 | 8850 | 1700 | 16000 | 17700
| Унитаз керамический подвесной | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 5500 | 16000 | 21500 | 11000 | 32000 | 43000 | В стоимости ФОТ учесть все необходимые материалы (штанги, подводки и прочие)
| Смеситель (раковина) | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 1200 | 3000 | 4200 | 2400 | 6000 | 8400
| Смеситель (ванна) | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 1500 | 2400 | 3900 | 3000 | 4800 | 7800
| Смеситель (мойка) | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 1200 | 2000 | 3200 | 2400 | 4000 | 6400
| Раковина навесная в комплекте с тумбой 700х400 | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 1650 |  | 1650 | 3300 | 0 | 3300 | В стоимости ФОТ учесть все необходимые материалы (штанги, подводки и прочие).
| Ванна акриловая 1700х700х570 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 10897 |  | 10897 | 21794 | 0 | 21794 | В стоимости ФОТ учесть все необходимые материалы (штанги, подводки и прочие). Цена за комплект: ванная, каркас, экран и сифон для ванны.
| Система канализации (К1, К1н, К2, К2н, К13н) | [20 empty] | 37434.38 | 29924 | 67358.38
| Система хозяйственно-бытовой канализации (К1) | [20 empty] | 37434.38 | 29924 | 67358.38
| Монтаж трубопроводов системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) | [20 empty] | 34001.13 | 29924 | 63925.13
| Ревизия ПП Ø100 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 70 | 150 | 220 | 630 | 1350 | 1980
| Патрубок компенсационный удвоенной длины ПП Ø100 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 150 | 120 | 270 | 1350 | 1080 | 2430
| Муфта ПП переходная Ø100-50 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 150 | 320 | 470 | 300 | 640 | 940
| Трап вертикальный с сухим сифоном Ø100 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 801.8 | 1090 | 1891.8 | 7216.2 | 9810 | 17026.2 | Марку трапа уточнить у РП перед закупом
| Труба канализационная с раструбом Ø110 | м.п. |  |  |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 1 | 47 | 390.35 | 320 | 710.35 | 18346.45 | 15040 | 33386.45 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элементы
| Труба канализационная с раструбом Ø50 | м.п. |  |  |  |  | 4 | 4 | [7 empty] | 8 | 1 | 8 | 451.06 | 75 | 526.06 | 3608.48 | 600 | 4208.48 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элементы
| Тройник ПП 87,3° Ø110х110 | шт | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 50 |  | 50 | 300 | 0 | 300
| Тройник ПП 87,3° Ø110х50х110 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 50 |  | 50 | 100 | 0 | 100
| Переход ПП эксцентрический Ø110х50 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 4 | 1 | 4 | 50 |  | 50 | 200 | 0 | 200
| Отвод ПП 87,5° Ø50 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 4 | 1 | 4 | 150 |  | 150 | 600 | 0 | 600
| Муфта противопожарная Балтика ПМ-110 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 150 | 156 | 306 | 1350 | 1404 | 2754
| Устройство теплоизоляции трубопроводов системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) | [20 empty] | 3433.25 | 0 | 3433.25
| Теплоизоляция минераловатные цилиндрны ЦКВ 80 1000х133х30 | м.п. | АМАКС |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 7.75 | 1 | 7.75 | 443 |  | 443 | 3433.25 | 0 | 3433.25
| Устройство внутреннего отопления | [20 empty] | 810003.34 | 235375.76 | 1045379.1
| Изоляция трубопроводов | [20 empty] | 55230 | 19846 | 75076
| Теплоизоляция вспененный полиэтилен трубка Ø18/4 | м.п. | Energoflex |  |  |  | 28 | 28 | 50 | 35 | 35 | 37 | 42 | 42 | 37 | 334 | 1 | 334 | 70 | 24 | 94 | 23380 | 8016 | 31396 | Включая хомуты, кронштейны, дюбели и пр. крепежные элементы, а также пену монтажную
| Теплоизоляция вспененный полиэтилен трубка Ø22/4 | м.п. | Energoflex |  |  |  | 45 | 45 | 35 | 56 | 56 | 67 | 42 | 42 | 67 | 455 | 1 | 455 | 70 | 26 | 96 | 31850 | 11830 | 43680 | Включая хомуты, кронштейны, дюбели и пр. крепежные элементы, а также пену монтажную
| Монтаж запорно-регулирующей арматуры | [20 empty] | 34200 | 72400 | 106600
| Фитинг резьбозажимной Ø20х3/4 евроконус | шт | Sanext |  |  |  | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44 | 1 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фитинг резьбозажимной Ø15х3/4 евроконус | шт | Sanext |  |  |  | 28 | 28 | 16 | 11 | 11 | 24 | 20 | 20 | 24 | 182 | 1 | 182 |  | 200 | 200 | 0 | 36400 | 36400
| Термостатическая головка TH CLICK | шт | Sanext |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 90 | 1 | 90 | 200 | 400 | 600 | 18000 | 36000 | 54000 | или аналог
| Гарнитура прямая вход G1/2 выход R3/4 | шт | Sanext | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 180 |  | 180 | 1800 | 0 | 1800 | Для радиатора в тамбуре
| Гарнитура угловая вход G1/2 выход R3/4 | шт | Sanext |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 80 | 1 | 80 | 180 |  | 180 | 14400 | 0 | 14400
| Монтаж коллектора системы отопления | [20 empty] | 32283 | 0 | 32283
| Коллектор латунный с отсекающими кранами под евроконус 1"х3 выхода | шт | VALTEC |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18 | 1793.5 |  | 1793.5 | 32283 | 0 | 32283
| Монтаж радиаторов стальных | [20 empty] | 154700 | 0 | 154700
| Панельный стальной радиатор Universal Тип 22 300х400 | шт | PRADO |  |  |  | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | 1 | 43 | 1700 |  | 1700 | 73100 | 0 | 73100 | В ФОТ учесть Кронштейн настенный К15.4 (300)
| Панельный стальной радиатор Universal Тип 22 300х900 | шт | PRADO | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1700 |  | 1700 | 10200 | 0 | 10200 | В ФОТ учесть Кронштейн настенный К15.4 (300)
| Панельный стальной радиатор Universal Тип 22 300х1200 | шт | PRADO | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1700 |  | 1700 | 15300 | 0 | 15300 | В ФОТ учесть Кронштейн настенный К15.4 (300)
| Панельный стальной радиатор Universal Тип 22 300х700 | шт | PRADO |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 1 | 33 | 1700 |  | 1700 | 56100 | 0 | 56100 | В ФОТ учесть Кронштейн настенный К15.4 (300)
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж трубопровода системы теплого пола | [20 empty] | 21347.34 | 14840 | 36187.34
| Подложка для теплого пола НПЭ ПЛ 3 мм | м2 | Изодом |  |  |  | 74.2 | 74.2 | [7 empty] | 148.4 | 1 | 148.4 | 70 |  | 70 | 10388 | 0 | 10388
| Сетка кладочная арматурная 3Вр-1 100х100 | м2 |  |  |  |  | 74.2 | 74.2 | [7 empty] | 148.4 | 1 | 148.4 | 73.85 | 100 | 173.85 | 10959.34 | 14840 | 25799.34
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Ха/EVOH Ø16х2,0 | м.п. | Sanext |  |  |  | 404 | 404 | [7 empty] | 808 | 1 | 808 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж узла регулирования | [20 empty] | 229104 | 46607.76 | 275711.76
| Насос циркуляционный CRS/TRS 25/6 | шт | Taen |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4220 | 3500 | 7720 | 37980 | 31500 | 69480
| Фильтр магнитный муфтовый ФМ-20РУ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 200 | 1200 | 1400 | 1800 | 10800 | 12600 | ФММ-20 Фильтр магнитный косой 3/4" ВР. VT.192.N.05
| Бак расширительный WRV-8 | шт | Wester |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3376 |  | 3376 | 30384 | 0 | 30384
| Котел электрический Скат 6 KR 13 | шт | VALTEC | * |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6000 |  | 6000 | 54000 | 0 | 54000 | Котел электрический одноконтурный Скаm 6(12) (KR 13) (давальческий материал)
| Сгон латунный разъемный "американка" ВР/НР 3/4" | шт | VALTEC |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VTr.341.N.0005, подключение к котлу
| Кран шаровый латунный ВР/НР 3/4" | шт | VALTEC |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 99 | 1 | 99 | 200 |  | 200 | 19800 | 0 | 19800 | VT.217.N.05, подключение к котлу
| Группа безопасности котла 1" | шт | HLV |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Котел газовый Ariston HS c 24FF NG | шт | ARISTON | * |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6000 |  | 6000 | 54000 | 0 | 54000
| Тройник ПП 90° Ø32х32х32 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 1 | 36 | 50 | 90 | 140 | 1800 | 3240 | 5040
| Пробка для коллектора НР 1" | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угольник ПП 90° Ø32 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 1 | 72 | 50 | 14.83 | 64.83 | 3600 | 1067.76 | 4667.76
| Муфта ПП комбинированная 32-1" НР | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 18 | 150 |  | 150 | 2700 | 0 | 2700
| Муфта комбинированная разъемная ПП 32х3/4" НР | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 1 | 72 | 150 |  | 150 | 10800 | 0 | 10800 | подключение к котлу
| Труба полипропиленовая (стекловолокно) 32х4,4 SDR 7,4 | м.п. |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 | 1 | 72 | 170 |  | 170 | 12240 | 0 | 12240 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элементы
| Трубопроводы системы отопления | [20 empty] | 160310 | 0 | 160310
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Ха/EVOH Ø20х2,0 | м.п. | Sanext |  |  |  | 45 | 45 | 35 | 60 | 60 | 67 | 42 | 42 | 67 | 463 | 1 | 463 | 170 |  | 170 | 78710 | 0 | 78710 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элемента, а также перфорированная лента
| Труба из сшитого полиэтилена PE-Ха/EVOH Ø16х2,0 | м.п. | Sanext |  |  |  | 45 | 45 | 60 | 50 | 50 | 45 | 70 | 70 | 45 | 480 | 1 | 480 | 170 |  | 170 | 81600 | 0 | 81600 | Работы закрываются по факту. В стоимость ФОТ включены необходимые крепежные элемента, а также перфорированная лента
| Бурение отверстий | [20 empty] | 72373 | 0 | 72373
| Бурение отверстий | [20 empty] | 72373 | 0 | 72373
96 | Бурение отверстий в стенах | шт |  |  |  |  | 18 | 18 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 98 |  | 98 |  |  | 738.5 | 72373 | 0 | 72373 | В т.ч. в перегородках. Включая заделку отверстий противопожарной пеной и другими материалами
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 18 | 18 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 98 | 1 | 98 | 738.5 |  | 738.5 | 72373 | 0 | 72373
| Монтаж системы теплого пола | [20 empty] | 28856 | 24800 | 53656
| Монтаж коллектора теплого пола | [20 empty] | 28856 | 24800 | 53656
| Шкаф коллекторный пристраеваемый ШРН-5 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 1793.5 |  | 1793.5 | 3587 | 0 | 3587
| Коллектор с расходомерами Ø25 мм, 6 контуров 3/4" | шт | Sanext |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 1793.5 |  | 1793.5 | 3587 | 0 | 3587
| Насос циркуляционный Sanext 6951 | шт | Sanext |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 3692.5 |  | 3692.5 | 7385 | 0 | 7385
| Фитинг резьбозажимной Ø15х3/4 евроконус | шт | Sanext |  |  |  | 12 | 12 | [7 empty] | 24 | 1 | 24 | 288 | 200 | 488 | 6912 | 4800 | 11712
| Насосно-смесительный узел MU-S Ду25 | шт | Sanext |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 3692.5 | 10000 | 13692.5 | 7385 | 20000 | 27385
| Монтаж трубопроводов системы отопления | [20 empty] | 21600 | 56882 | 78482
| Монтаж трубопроводов системы отопления из сшитого полиэтилена | [20 empty] | 21600 | 56882 | 78482
| Тройник аксиальный латунный под зажимную гильзу 20х16х20 | шт | Sanext |  |  |  | 8 | 8 | 6 | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 106 | 1 | 106 | 150 | 399 | 549 | 15900 | 42294 | 58194
| Тройник аксиальный латунный под зажимную гильзу 20х16х16 | шт | Sanext |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 1 | 36 | 150 | 393 | 543 | 5400 | 14148 | 19548
| Тройник аксиальный латунный под зажимную гильзу 20х20х16 | шт | Sanext | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 150 | 220 | 370 | 300 | 440 | 740
| Устройство внутренней вентиляции | [20 empty] | 74554.8 | 50760 | 125314.8
| Монтаж системы общеобменной вентиляции | [20 empty] | 74554.8 | 50760 | 125314.8
| Бурение отверстий в наружной стене под КИВ | [20 empty] | 6646.5 | 0 | 6646.5
105 | Бурение отверстия в откос под воздуховод Ø133х400мм (глубина) | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 9 |  |  | 738.5 | 6646.5 | 0 | 6646.5 | Включая заделку отверстий противопожарной пеной и другими материалами
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 738.5 |  | 738.5 | 6646.5 | 0 | 6646.5
| Изоляция воздуховодов огнезащитная | [20 empty] | 27687.5 | 0 | 27687.5
| Теплоизоляция минераловатные цилиндрны ЦКВ 80 1000х133х60 | м.п. | АМАКС |  |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 62.5 | 1 | 62.5 | 443 |  | 443 | 27687.5 | 0 | 27687.5
| Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали | [20 empty] | 25446.6 | 25460 | 50906.6
| Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали круглого сечения толщиной 0,5 мм Ø125 | м2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 26.8 | 1 | 26.8 | 949.5 | 950 | 1899.5 | 25446.6 | 25460 | 50906.6 | В ФОТ учтены болты, гайки, шайбы для соединения воздуховодов, в т.ч. входит монтаж отводов, тройников, переходов и пр. элементов. Включая скотч фольгированный, перфоленту, саморезы, пену монтажную
| Монтаж диффузоров | [20 empty] | 12400 | 7750 | 20150
| Диффузор универсальный пластиковый ДПУ-М Ø125 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 31 | 1 | 31 | 400 | 250 | 650 | 12400 | 7750 | 20150
| Монтаж клапанов инфильтрации воздуха КИВ-125 | [20 empty] | 2374.2 | 17550 | 19924.2
| Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 263.8 | 1950 | 2213.8 | 2374.2 | 17550 | 19924.2
| ВСЕГО руб. с НДС: | [22 empty] | 1453970.87
в том числе:
| Материалов с НДС | [22 empty] | 391774.35
| ФОТ с НДС | [22 empty] | 1062196.52
| НДС 20% | [22 empty] | 242328.48
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [20 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Еремина Анастасия Ивановна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %