## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Совушки кв.13 ДОУ
Устройство внутреннего электроснабжения
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ДДОУ кв.13 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего электроснабжения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Бурение отверстий до Ø50 мм в стенах | шт |  |  |  |  | 69 | 69 |  | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 69 | 69 | 1 | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Бурение отверстий до Ø50 мм в перегородках | шт |  |  |  |  | 59 | 59 |  | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 59 | 59 | 1 | 59 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабеленесущие изделия | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабельный лоток перфорированный ЛМ-400х65 толщина 1,5 мм | м.п. |  |  |  |  | 150 | 150 | 1 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Крышка для кабельного лотка КЛ-400 толщина 1,5 мм | м.п. |  |  |  |  | 150 | 150 | 1 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включен в монтаже лотка
| Отвод боковой перфорированный ОБЛ-400х65 толщина 1,5 мм | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включен в монтаже лотка
| Тройник перфорированный ОТ-400х65 толщина 1,5 мм | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включен в монтаже лотка
| Кабельный лоток угловой перфорированный КГ-400х65-90 толщина 1,5 мм | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Крышка тройника перфорированный КТ-400х65 толщина 1,5 мм | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включен в монтаже лотка
| Труба гофрированная ПНД тяжелая Ø40 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 60 | 60 | 1 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø16 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 470 | 470 | 1 | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 10180 | 10180 | 1 | 10180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø32 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 1020 | 1020 | 1 | 1020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø50 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 150 | 150 | 1 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабельные изделия | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х35 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 45 | 45 | 1 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х25 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 330 | 330 | 1 | 330 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х16 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 210 | 210 | 1 | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х6 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 200 | 200 | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х4 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 180 | 180 | 1 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 5х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 160 | 160 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х6,0 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 80 | 80 | 1 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 4180 | 4180 | 1 | 4180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 3320 | 3320 | 1 | 3320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 1х4,0 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 442 | 442 | 1 | 442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Провод ПВСнг(А)-LS 4х4,0 | м.п. |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Кабель АВБбШвнг(А)-LSLTx 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля.
| Оборудование светотехническое | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Светильник настенный для пыльных и влажных помещений ФБО64 15W с люминесцентной лампой | шт |  |  |  |  | 66 | 66 | 1 | 66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник настенный НПБ1402 IP54 с люминесцентной лампой 15W | шт |  |  |  |  | 39 | 39 | 1 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Световое табло "Выход" | шт |  |  |  |  | 68 | 68 | 1 | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Световое табло "Медпункт" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Световое табло "Пожарный гидрант" | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Световое табло "Адресная табличка" IP68 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник потолочный ORM/R 414 с линейными люминесцентными лампами G5 IP20 | шт |  |  |  |  | 405 | 405 | 1 | 405 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В т.ч. Вызов инженера из Ростехнадзора на проверку электрооборудования; Оформление пакета документов для сдачи в Ростехнадзор, получение справки и заключение договора на обслуживание
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электроустановочные и монтажные изделия | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Выключатель 1-клавишный ВС10-1-0-КБ-44 10А IP44 КВАРТА белый | шт |  |  |  |  | 155 | 155 | 1 | 155 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Выключатель 2-клавишный ВС10-2-0-КБ-44 10А IP44 КВАРТА белый | шт |  |  |  |  | 55 | 55 | 1 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 1-местная открытой установки с заземлением и крышкой РСб20-3-ГПБб 16А IP54 | шт |  |  |  |  | 61 | 61 | 1 | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 1-местная скрытой установки с заземлением РС10-3-КБ 16А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 89 | 89 | 1 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка 2-местная скрытой установки с заземлением РС12-3-КБ 16А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Розетка силовая 3х фазная с плоскими контактами для открытой установки для электрических плит 3Р+РЕ | шт |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка установочная Ø63х40 | шт |  |  |  |  | 389 | 389 | 1 | 389 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка распаячная с крышкой КМ40004 Ø80х40 IP20 | шт |  |  |  |  | 340 | 340 | 1 | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Шина ШДУП У4 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Заземление и молниезащита | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
43 | Разработка грунта траншеи | м3 |  |  |  |  | 130.4 | 130.4 |  | 130.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный, подтверждается геодезической съемкой при принятии выполнения
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 130.4 | 130.4 | 1 | 130.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Обратная засыпка траншей местным грунтом, уплотнение, послойное трамбование | м3 |  |  |  |  | 130.4 | 130.4 |  | 130.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный, подтверждается геодезической съемкой при принятии выполнения
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 130.4 | 130.4 | 1 | 130.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство заземления и молниезащиты | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Пруток горячецинкованный 8 мм | м.п. |  |  |  |  | 288 | 288 | 1 | 288 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Универсальный соединитель NG3103 | шт |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фальцевый зажим ND2001 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Соединитель пруток - полоса 80х80 мм медь | шт |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект вертикального заземлителя 3м D16мм, 2х1500 мм | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Полоса стальная оцинкованная 40x6 | тн |  |  |  |  | 0.932 | 0.932 | 1 | 0.932 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом скоб-держателей ( в т.ч. с болтом ND2312)
| Полоса стальная оцинкованная 25x4 | тн |  |  |  |  | 0.105 | 0.105 | 1 | 0.105 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ с учетом скоб-держателей ( в т.ч. с болтом ND2312)
| Провод ПуГВнг(A)-LS 1х70 | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | желто-зеленый
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 1х6,0 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 145 | 145 | 1 | 145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | желто-зеленый
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 1х10,0 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 168 | 168 | 1 | 168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | желто-зеленый
| Держатель проволоки 8 мм для плоской кровли 165 KR | шт |  |  |  |  | 162 | 162 | 1 | 162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | с клейкой основой в комплекте
| Молниеприемный стержень 3,0 м D16 ZLC10-30-16-030 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бетонное основание 101 В2-16 М16 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Электрооборудование | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Вводно-распределительные устройства | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Вводно-распределительное устройство N1.1, N1.2 ВРУ-21Л-(125+125)-201 с комплектующими согласно проекту 554-22-01-ЭМ.ЭО | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплектация согласно РД 554-22-01-ЭМ.ЭО лист.2
| Щит систем безопасности АВР, цвет - красный ВРУ-21Л-63-300К с комплектующими согласно проекту 554-22-01-ЭМ.ЭО | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплектация согласно РД 554-22-01-ЭМ.ЭО лист.2
| Щит систем пожарной безопасности АВР ВРУ-21Л-32-300К с комплектующими согласно проекту 554-22-01-ЭМ.ЭО | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплектация согласно РД 554-22-01-ЭМ.ЭО лист.2
| Блок автоматического управления освещением ВРУ-21Л-401 с комплектующими согласно проекту 554-22-01-ЭМ.ЭО | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплектация согласно РД 554-22-01-ЭМ.ЭО лист.2
| Щиты распределительные | [12 empty] | 0 | 0 | 0
62 | Щит освещения | комплект |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩО-1, 2, 3 лист 5
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-24з-3 36 УХЛ3 IP31 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | размер 359х310х120
63 | Щит аварийного освещения | комплект |  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩАО-1,2,3 лист 6
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-12з-3 36 УХЛ3 IP31 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | размер 359х310х120
64 | Щит распределительный ЩРВ-36 с комплектующими согласно проекту 554-22-01-ЭМ.ЭО | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР-1.1 лист 3; ЩР 1.5 лист 4
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 4Р 50A 100мА | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 1Р 16A 30мА | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 3Р 63A 100мА | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 1Р 25A 30мА | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5кА | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5кА | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-36 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | размер 520х340х120
65 | Щит распределительный ЩРВ-12 с комплектующими согласно проекту 554-22-01-ЭМ.ЭО | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР-1.3 лист 3
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5кА | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 1Р 16A 30мА | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-12 | шт | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | размер 260х340х120
66 | Щит распределительный ЩРВ-18 с комплектующими согласно проекту 554-22-01-ЭМ.ЭО | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩР-1.4 лист 3
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 3Р 40A 100мА | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 3Р 80A 100мА | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 125А 10кА | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5кА | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5кА | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный металлический ЩМПг IP54 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | размер 400х600х250 ЩР-1.4
| Ящик с понижающим трансформатором 220/12В, 250Вт, IP54, в комплекте со штепсельной розеткой | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Манакова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %