## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Совушки кв.13 ДОУ
Система контроля и управления доступом телефонизация, видеонаблюдение
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ДДОУ кв.13 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Слаботочные сети, видеонаблюдение, диспетчеризация | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Система видеонаблюдения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабеленесущие конструкции. Система видеонаблюдения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø16 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 200 | 200 | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 200 | 200 | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø32 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабельная продукция. Система видеонаблюдения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLT 4х2х0,52 | м.п. |  |  |  |  | 2169 | 2169 | 1 | 2169 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Провод ПуГВнг(A)-LSLT 1х6 | м.п. |  |  |  |  | 80 | 80 | 1 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель волоконно-оптический, 4 волокна, многомодовый FOC5003-U-IO04-TD-HF-1000 | м.п. |  |  |  |  | 87 | 87 | 1 | 87 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель ВБбШвнг(А)-LSLT 3х2,5 66кВ | м.п. |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Оборудование. Система видеонаблюдения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Сервер видеонаблюдения | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SS-Siberia Pro ООО "ТПО" 8 Core 3,6 ГГц /MEM-2х8 GB DDR5 /SATA3,5-1000GB7.2Kx1 /SATA3,5-10000GB7.2Kx9/9361-8I, flash 1Gb, battary / 2U / LAN 1 Gb/s RJ45, 10 Gb/s SFP+/GeForce RTX 3060 12Gb /80 / Astra Linux CE 2.1
| Сервер связи с ЕЦХД Netris iStream ITX | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | SS-Siberia Pro ООО "ТПО" 6 Core 3,4 ГГц /MEM-4х8 GB DDR5 /SATA3,5-1000GB7.2Kx1 /SATA3,5-16000GB7.2Kx8/9361-8I, flash 1Gb, battary / 2U / LAN 1 Gb/s RJ45, 10 Gb/s SFP+/GeForce RTX 3060 12Gb /800W/CentOS 7
| Блок защиты портов в сети Ethernet c питанием РоЕ на 8 каналов БЗЛ-ЕП8 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок защиты портов в сети Ethernet c питанием РоЕ на 16 каналов БЗЛ-ЕП16 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PoE коммутатор на 24 порта TL-SG3428XMP | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль двухволоконный SFP 1000Base-SX SNR-SFP-SX-1310 | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Панель коммутационная 48 портов PP48-2UC5EU-D05-1 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Персональный компьютер (системный блок) в сборе согласно требуемым характеристикам | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CPU 8 Core 3,8 ГГц, ОЗУ 16 Гб, HDD 1 Тб, GeForce GTX 1650, 650 Вт
| Монитор 23.8" | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кронштейн настольный для 2х мониторов LCD-T42 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Источник бесперебойного питания ЭКСПЕРТ-2000 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Видеокамера IP купольная уличная 2 Мп LTV-3CND20-F28 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-корд оптический FPC5003-LCU-LCU-C2L-2M | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-корд оптический категория 5е PC01-C5EUL-1M | шт |  |  |  |  | 56 | 56 | 1 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-корд оптический категория 5е PC01-C5EUL-2M | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка распределительная 100х100х50 IP55 | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Пусконаладочные работы. Система видеонаблюдения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| ПО Лицензия на подключение 1 видеокамеры Netris iStream ITX | шт |  |  |  |  | 44 | 44 | 1 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ПО Лицензия на подключение 1 видеокамеры Macroscop | шт |  |  |  |  | 51 | 51 | 1 | 51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Система контроля и управления доступом | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабеленесущие конструкции. Система контроля и управления доступом | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø16 с протяжкой | м.п. | ДКС |  |  |  | 450 | 450 | 1 | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гладкая жесткая легкая ПВХ Ø32 | м.п. |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. | ДКС |  |  |  | 320 | 320 | 1 | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабельные изделия. Система контроля и управления доступом | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 2х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 310 | 310 | 1 | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х1 | м.п. |  |  |  |  | 80 | 80 | 1 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 200 | 200 | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 200 | 200 | 1 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC | м.п. |  |  |  |  | 1300 | 1300 | 1 | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 2х2х1 | м.п. |  |  |  |  | 170 | 170 | 1 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Оборудование. Система контроля и управления доступом | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Сетевой Web-контроллер STR20-1AP-IP-M | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сетевой Web-контроллер STR20-3AP-IP-M | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль доступа STR-1AP-M | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль доступа STR-2AP-M | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Считыватель идентификаторов Mifare ЛКД-СУ-25-01 | шт |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Сенсорная кнопка выхода накладная ЛКД-КН-22-60 | шт |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство разблокировки двери ЛКД-УРД-1 | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Замок электромагнитный накладной AL-400 Premium | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Замок электромагнитный накладной AL-350FB-MG | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Видеодомофон DS-KH6320-TE1 | шт |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вызывная панель DS-KD8003-IME1/Surface | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка распределительная 100х100х50 IP55 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка коммутационная КС-4 | шт |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Кнопочный пост ПКЕ 212-2-У3-IP40-КЭАЗ | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь напряжения универсальный УПН-01 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы. Система контроля и управления доступом | [12 empty] | 0 | 0 | 0
51 | Пусконаладочные работы | шт |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РИП и боксы. Система контроля и управления доступом | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12V/4.5Ah DTM12045 | шт |  |  |  |  | 16 | 16 | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12V/12Ah DT 1212 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок бесперебойного питания РАПАН-24/3 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок бесперебойного питания РАПАН-24/1,5 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Источник бесперебойного питания СКАТ 2400 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Телефонизация, телевидение, интернет | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабеленесущие конструкции. Телефонизация, телевидение, интернет | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Лоток кабельный неперфорированный 200х50х2,0 | м.п. |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Крышка на лоток с заземлением, с основанием 200 мм | м.п. |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угол для лотка горизонтальный 90° 200х50 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Крышка для угла горизонтального 90° 200х50 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лоток кабельный неперфорированный 300х50х2,0 | м.п. |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Крышка на лоток с заземлением, с основанием 300 мм | м.п. |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угол для лотка горизонтальный 45° 300х50 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Крышка для угла горизонтального 45° 300х50 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угол для лотка горизонтальный 90° 300х50 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Крышка для угла горизонтального 90° 300х50 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Угол горизонтальный изменяемый 0-44° 300х50 мм | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Крышка на угол горизонтальный изменяемый 0-44° 300х50 мм | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ответвитель Т-образный горизонтальный 300х50 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный 300х50 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Переходник RRS левосторонний 300/200 высота 50мм | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Крышка на переходник RRS левосторонний 300/200 высота 50мм | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø16 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 663 | 663 | 1 | 663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. Раздел СС1
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 9 | 9 | 1 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта труба-коробка IP67 Ø16 | м.п. |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. раздел СС1. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Кабельная продукция. Телефонизация, телевидение, интернет | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х4,0 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLT 4х2х0,52 | м.п. |  |  |  |  | 2877 | 2877 | 1 | 2877 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. Раздел СС1 ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Оборудование. Телефонизация, телевидение, интернет | [12 empty] | 0 | 0 | 0
78 | Монтаж шкафа телекоммуникационного | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Шкаф ТС1R1066 (пом. 66). В стоимости ФОТ учтены все необходимые доп.материалы для монтажа
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф телекоммуникационный напольный сетевой 19" LN05-47U81-GM в кмоплекте с цоколем BS05-1H81-R | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в комплекте с цоколем 800х1000х100 мм
| Щеточный кабельный ввод BE05-390-115M | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Маршрутизатор TL-R605 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аппаратный контроллер ОС200 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Панель коммутационная 48 портов PP48-2UC5EU-D05-1 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Органайзер кабельный CO05-1MCM | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PoE коммутатор на 24 порта TL-SG3428XMP | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PoE коммутатор на 48 портов TL-SG3452X | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кросс оптический FOBX24-1U-12LCUD09 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Источник бесперебойного питания ЭКСПЕРТ-3000Р | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Внешний батарейный блок ВББ72В40А | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Карта удаленного управления PMCARD SNMP | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок PDU розеток с LED выключателем PH12-8D3 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель питания PC-C13C14-2M | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Панель электрораспределительная 3U с DIN-рейкой EDP05-3U22M | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | арт. MVA20-3-032-C
| Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25A 4,5кА | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | арт. MVA20-1-025-C
| Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5кА | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | арт. MVA20-1-016-C
| Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6A 4,5кА | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | арт. MVA20-1-006-C
| Шина нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х7 групп | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | арт. YND10-2-07-100
| IP АТС P-серии на 50 абонентов Yeastar P550 | шт | IP.МАТIКА |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль расширения для IP-АТС Yeastar EX08 | шт | IP.МАТIКА |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль расширения с двумя портами FXO Yeastar O2 | шт | IP.МАТIКА |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| IP телефон 1 SIP-аккаунт SIP-T30P | шт | YEALINK |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| IP телефон 16 SIP-аккаунт SIP-T46U | шт | YEALINK |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль расширения кнопок быстрого выбора (16 программируемых кнопок) EXP43 | шт | YEALINK |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для SIP-T46U
| Модуль SFP+RJ45 10GBASE-T TL-SM5310-T | шт | TP-LINK |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3-метровый кабель прямого подключения SFP+ TL-SM5220-3M | шт | TP-LINK |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-корд кат.5E UTP LSZH 1м PC08-C5EUL-1M | шт | ITK |  |  |  | 89 | 89 | 1 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-корд оптический SM 9/125 (OS2) LC/UPC-LC/UPC FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт | ITK |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-корд кат.5E UTP LSZH 1м PC08-C5EUL-05M | шт | ITK |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | раздел СС1
| Трансивер Ethernet 10GBase-SR TL-SM5110-SR | шт | TP-LINK |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Внутриплощадочные инженерные сети (подводящие) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляные работы. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
91 | Укладка ленты сигнальной | м.п. |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лента сигнальная "Осторожно кабель" ЛСЭ 150х100 | м.п. |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Система видеонаблюдения. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляные работы. Система видеонаблюдения. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
92 | Разработка грунта | м3 |  |  |  |  | 2.851 | 2.851 |  | 2.851 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | под опоры. д.500 мм , глубина 2,075 м (см. л. 9, 554-22-01-СС5)
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 2.851 | 2.851 | 1 | 2.851 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж видеокамер. Система видеонаблюдения. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Видеокамера IP цилиндрическая уличная 5Мп LTV-2CNB50-F28 | шт |  |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Видеокамера IP цилиндрическая уличная 4Мп LTV-2CNB40-M0832-HB | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж оборудования. Система видеонаблюдения. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Коммутатор сетевой управляемый 6 портов PSW-2G6F+ | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коммутатор сетевой управляемый 8 портов PSW-2G8F+ | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль двухволоконный SFP 1000Base-SX SNR-SFP-SX-1310 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка монтажная для уличной IP-камеры видеонаблюдения LTV-BMW-JB6-E | шт |  |  |  |  | 44 | 44 | 1 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Адаптер монтажный для опоры LTV-SBMP-U-01 | шт |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кронштейн для PSW | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка электроустановочная для фасадов UKO10-120-120-200-K01 | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Патч-корд оптический FPC5003-LCU-LCU-C2L-1M | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Металлорукав в ПВХ оболочке Р3-ЦП-НГ-20 | м.п. |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. оконцеватель и муфта вводная в опору
104 | Монтаж фундамента опоры | шт |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фундаментный блок ФМ-0,133-2,0 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бетон В15 F150 W4 | м3 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 1.02 | 2.55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щебень гранитный фр. 5-20 мм | тн |  |  |  |  | 0.392 | 0.392 | 1.23 | 0.482 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Монтаж опоры освещения | шт |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора освещения ОГКф-5,0 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка кабельных линий. Система видеонаблюдения. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель волоконно-оптический, 4 волокна, многомодовый FOC5003-U-IO04-TD-HF-1000 | м.п. |  |  |  |  | 442 | 442 | 1 | 442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC | м.п. |  |  |  |  | 668 | 668 | 1 | 668 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель ВБШвнг(А)-LSLT 3х4,0 66кВ | м.п. |  |  |  |  | 436 | 436 | 1 | 436 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Система СКУД. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Автоматика системы СКУД. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Блок управления для приводов 230В ZF1N | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Привод 230В линейный ATS30AGS | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплект накладных фотоэлементов DIR10 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтажное оборудование системы СКУД. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Коробка распределительная 80х80х40 IP44 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Прокладка кабельных линий. Система СКУД. Внутриплощадочные сети связи | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 Ø32х2,4 | м.п. |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Металлорукав 6071R-020N | шт | ДКС |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 2х2х1 | м.п. |  |  |  |  | 206 | 206 | 1 | 206 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 2х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х1 | м.п. |  |  |  |  | 156 | 156 | 1 | 156 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 199 | 199 | 1 | 199 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КВВГнг-LSLTх 4х1,0 | м.п. |  |  |  |  | 230 | 230 | 1 | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLT 4х2х0,52 | м.п. | ТД Паритет |  |  |  | 264 | 264 | 1 | 264 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC | м.п. |  |  |  |  | 474 | 474 | 1 | 474 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Манакова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %