## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Совушки кв.13 ДОУ
Пожарная сигнализация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ДДОУ кв.13 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Слаботочные сети, видеонаблюдение, диспетчеризация | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Пожарная сигнализация | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабельная продукция. Пожарная сигнализация | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель КПСнг(А)-FRLSLT 1х2х1,0 | м.п. |  |  |  |  | 83 | 83 | 1 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х1,5 | м.п. |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLT 4х2х0,52 | м.п. |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСнг(А)-FRLSLT 2х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСнг(А)-FRLSLT 1х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 1686 | 1686 | 1 | 1686 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСнг(А)-FRLSLT 1х2х0,75 | м.п. |  |  |  |  | 1199 | 1199 | 1 | 1199 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КСВВнг(А)-LSLT 1х2х0,8 | м.п. |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КСВВнг(А)-LSLT 2х2х0,8 | м.п. |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КСВЭВнг(А)-LSLT 2х2х0,8 | м.п. |  |  |  |  | 50 | 50 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø16 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 3083 | 3083 | 1 | 3083 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Оборудование. Пожарная сигнализация | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, адресный R3-Рубеж-2ОП | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП-212-64-R3 W1.02 | шт |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП-212-64-R3 W2.02 | шт |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП-212-64-R3 без б/о | шт |  |  |  |  | 74 | 74 | 1 | 74 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный тепловой адресный ИП 101-29-PR-R3 W1.02 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИК3-А-R3 | шт |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оповещатель световой ВЫХОД Молния-24 | шт |  |  |  |  | 39 | 39 | 1 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оповещатель световой ВЫХОД мини Молния-24 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Оповещатель световой "Молния 24" Направление движения | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | стрелка вправо
| Оповещатель комбинированный Маяк-24-КПМ2-НИ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок сопряжения с РАСЦО П166Ц-БУУ-02 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прибор управления оповещением пожарный адресный настенный SPM-B20085-AW | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Громкоговоритель трансляционный настенный LPA-6W | шт |  |  |  |  | 48 | 48 | 1 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккустическая система потолочная LPA-6N | шт |  |  |  |  | 96 | 96 | 1 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пульт микрофонный 20 зон Sonar SRM-7020 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Фильтр оконечный для трансляционной линии | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24 2,5 RS-R3 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Источник бесперебойного питания БР24 арт.RBZ-045582 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кожух для моноблоков SPM настенного исполнения предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бокс под два АКБ арт.ТД000015872 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12V/17Ah DTM 1217 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12V/40Ah DTM 1240 | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модули управления клапаном, адресный МДУ-1С-R3 | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль релейный на 1 выход типа «сухой контакт», адресный РМ-1-R3 | шт |  |  |  |  | 33 | 33 | 1 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль релейный на 4 выхода типа «сухой контакт», адресный РМ-4-R3 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Релейный модуль адресный РМ-4К прот. R3 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль связи МС-1 R3 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль сопряжения МС-E R3 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прибор объектовый оконечный ОКО-3-А-01-П (ПКП181-3) | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12V/7Ah DTM 1207 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изолятор шлейфа И3-1Б-R3 L1.42 | шт |  |  |  |  | 49 | 49 | 1 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изолятор шлейфа И3-1Б-R3 L2.42 | шт |  |  |  |  | 25 | 25 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Локальный блок связи СОРС-ЛБС исп.С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пульт диспетчера СОРС-ПД | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Абонентское вызывное устройство СОРС–АВУ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство вызова СОРС-ВС-К | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство вызова СОРС-ВС-С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светозвуковое табло СОРС-ИСТ исп.П1 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Знак "Звуковой оповещатель пожарной тревоги" F-11 | шт |  |  |  |  | 144 | 144 | 1 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Патч-корд оптический категория 5е PC01-C5EUL-2M | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы. Пожарная сигнализация | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Программное обеспечение FireSec 3 Оперативная задача | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Манакова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %