## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Совушки кв.13 ДОУ
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ДДОУ кв.13 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Слаботочные сети, видеонаблюдение, диспетчеризация | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Автоматизация комплексная | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Автоматизированное рабочее место. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Персональный компьютер (системный блок) в сборе согласно требуемым характеристикам | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8хCore / 8GB ОЗУ / 1000 GB HDD / VGA / 2xHDMI / 650 Вт
| Источник бесперебойного питания ЭКСПЕРТ-1000 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Монитор 23.8" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Клавиатура, мышь проводная | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабеленесущие изделия. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø16 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 1420 | 1420 | 1 | 1420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 170 | 170 | 1 | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабельные изделия. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLT 4х2х0,52 | м.п. |  |  |  |  | 60 | 60 | 1 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КСВВнг(А)-LSLT 1х2х0,8 | м.п. |  |  |  |  | 40 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КСВЭВнг(А)-LSLT 2х2х0,8 | м.п. |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 1 | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 2х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 260 | 260 | 1 | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 120 | 120 | 1 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Оборудование управления отоплением | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Контролер управления двумя направлениями ECL-310(B) | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | либо аналог по согласованию
| Ключ программирования А260 | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | либо аналог по согласованию
| Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10 | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | либо аналог по согласованию
| Датчик температуры пола FH-CWF | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | либо аналог по согласованию
| Клапан регулирующий проходной VS2 | шт |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | либо аналог по согласованию
| Электропривод импульсный ARV 152 для регулирующего клапана | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | либо аналог по согласованию
| Электропривод линейный AMV153 для регулирующего клапана | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | либо аналог по согласованию
| Оборудование. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Сервер системы диспетчеризации | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | WS-Siberya PRO
| Сервер 4-портовый промышленный коммуникационный RS232/485/422 с поддержкой Modbus TCP/RTU (CS-3104) | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коммутатор промышленный неуправляемый WI-PS212GF-I | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контроллер универсальный модульный ПЛК MATRIX-2230-70-0 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коммуникационный модуль 2Ethernet для контроллеров Matrix NA-018 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Преобразователь напряжения 24/12 В DC 15 Вт DDR-15G-12 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Датчик универсальный температуры и влажности, освещенности, концентрации CO2 WB-MSW v.3 | шт |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PoE коммутатор на 24 порта TL-SG3428XMP | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Источник бесперебойного питания SKAT-24-2.0-DIN | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | уст. в ЩАД
| Аккумуляторная батарея 12V/7Ah DTM 1207 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | уст. в ЩАД
| Адаптер Ethernet для тепловычислителя ТВ7M | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф с резервированным источником питания ЩАД комплекность согласно РД | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комплекность 554-22-01-АК.СО см.л.1-3
| Патч-корд кат.5E UTP LSZH 1м PC08-C5EUL-1M | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кнопочный корпус EKF 1 кнопка КП101 пластиковый белый IP54 в комплекте с кнопкой | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кнопочный корпус EKF 2 кнопки КП102 пластиковый белый IP54 в комплекте с кнопками | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Программное обеспечение. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Программное обеспечение "Simple-Scada 2 Professional 1000 тегов" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Программное обеспечение "OPC-сервер arOPC 1000 тегов" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Программное обеспечение ОРС-сервер счетчиков Меркурий-234 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | лицензия на подключение 1 счетчика
| Программное обеспечение ОРС-сервер тепловычислителя ТВ7-04.1М | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Программное обеспечение ОРС-сервер контролера Danfoss | шт |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Программное обеспечение Операционная система Windows 11 Pro | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | [12 empty] | 0 | 0 | 0
40 | Пусконаладочные работы | шт |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Манакова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %