## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Совушки кв.13 ДОУ
Охранная сигнализация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ДДОУ кв.13 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Слаботочные сети, видеонаблюдение, диспетчеризация | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Охранная сигнализация | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Извещатели | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 40920-2 | шт |  |  |  |  | 95 | 95 | 1 | 95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО32920-2 | шт |  |  |  |  | 52 | 52 | 1 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Адресная метка АМ-1 прот. R3 | шт | КБ Пожарной Автоматики |  |  |  | 114 | 114 | 1 | 114 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель охранный точечный магнитоконтактный с клеммной колодкой ИО102-20 Б2П В | шт |  |  |  |  | 32 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-4 | шт |  |  |  |  | 143 | 143 | 1 | 143 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-1(В) КНС-1В | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Изолятор шлейфа ИЗ-1 R3 | шт |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабеленесущие конструкции | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель-канал 110х50 с фронтальной крышкой | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | In-liner Front 110x50
| Миниканал самоклеющийся с отгибающейся крышкой 10х10 | м.п. |  |  |  |  | 100 | 100 | 1 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TMR 10х10
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø16 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 1730 | 1730 | 1 | 1730 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ТГ-ПВХ-16
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ТГ-ПВХ-25
| Труба гладкая жесткая легкая ПВХ Ø32 | м.п. |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубка термоусадочная клеевая ТТУнг-LS 3/1,5 | м.п. |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Соединение ИО102- 4 с компл. Кабелями
| Коробка распределительная 80х80х40 IP44 | шт |  |  |  |  | 144 | 144 | 1 | 144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Коробка коммутационная КС-4 | шт |  |  |  |  | 18 | 18 | 1 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий.
| Кабельные изделия | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 1805 | 1805 | 1 | 1805 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х0,75 | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 2х2х0,5 | м.п. |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель UTP Cat5e 2х2х0,52 PVC | м.п. |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC | м.п. |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Кабель ВВГнг(А)-LSLTх 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.), а также штробление стен для прокладки кабеля при необходимости
| Оповещатели | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-КПМ2-НИ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Приборы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-2ОП прот. R3 | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модуль сопряжения МС-E R3 | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Пусконаладочные работы | шт |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| РИП и боксы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Источник бесперебойного питания адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Аккумуляторная батарея 12V/7Ah DTM 1207 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Манакова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %