## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Совушки
Магистральные сети электроснабжения освещения, внутриплощадочные ижд 1-9 (кв.31 в т.ч. линии ВЗУ)
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | [15 empty] | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | 31.0 этап | 31.1 этап | 31.2 этап | 31.3 этап | кв.32 | УДС 31.0 абонен. линии | 31.0.1 абонен. линии | 31.0.2 абонен. Линии | 31.0.3 абонен. Линии | 31.0.4 абонен. Линии | 31.0.5 абонен. Линии | 31.0.6 абонен. Линии | 31.0.7 абонен. Линии | 31.0.8 абонен. Линии | 31.0.9 абонен. Линии | ВЗУ |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Магистральные инженерные сети | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| Магистральные сети электроснабжения | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| Наружное электроснабжение и электроосвещение (уличное) | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляные работы | [27 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Устройство защитного слоя из отсева с послойным уплотнением (УДС) | м3 |  |  |  |  | 30.252 | 37.003 | 35.362 | 46.251 |  | 20.606 | [10 empty] | 169.474 |  | 169.474 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный, требуется подтверждение исп. Съемкой Траншея общая с линией на освещение, абоненские силовые линии от ШР
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 30.252 | 37.003 | 35.362 | 46.251 |  | 20.606 | [10 empty] | 169.474 | 1 | 169.474 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отсев фр.0-5 мм | м3 |  |  |  |  | 30.252 | 37.003 | 35.362 | 46.251 |  | 20.606 | [10 empty] | 169.474 | 1.1 | 186.421 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Разработка грунта в траншеях (УДС) | м3 |  |  |  |  | 210.857 | 256.818 | 263.898 | 325.927 |  | 105.013 | [10 empty] | 1162.513 |  | 1162.513 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный, требуется подтверждение исп. Съемкой Траншея общая с линией на освещение, абоненские силовые линии от ШР
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 210.857 | 256.818 | 263.898 | 325.927 |  | 105.013 | [10 empty] | 1162.513 | 1 | 1162.513 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Обратная засыпка местным грунтом (УДС) | м3 |  |  |  |  | 178.636 | 215.552 | 225.054 | 273.523 |  | 82.85 | [10 empty] | 975.615 |  | 975.615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный, требуется подтверждение исп. Съемкой Траншея общая с линией на освещение, абоненские силовые линии от ШР
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 178.636 | 215.552 | 225.054 | 273.523 |  | 82.85 | [10 empty] | 975.615 | 1 | 975.615 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный грунт | м3 |  | * |  |  |  | 203.658 | 225.054 | 261.629 | [12 empty] | 690.341 | 1.1 | 759.375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Скальный грунт фр. 0-200 мм | м3 |  |  |  |  | 178.636 | 11.894 |  | 11.894 |  | 82.85 | [10 empty] | 285.274 | 1.23 | 350.887 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | весь 0 этап + пересечки через дорогу 1,2,3 этапы
| Монтаж распределительного шкафа ШР | [27 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Монтаж распределительного шкафа ШР | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 11 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 11 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шкаф распределительный ШР31.1-1 | шт |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ3
| Шкаф распределительный ШР31.4-1 | шт |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ1
| Шкаф распределительный ШР31.1-2 | шт | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ3
| Шкаф распределительный ШР31.2-1 | шт | [5 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ2
| Шкаф распределительный ШР31.2-2 | шт | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ2
| Шкаф распределительный ШР31.2-3 | шт | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ2
| Шкаф распределительный ШР31.3-2 | шт | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ2
| Шкаф распределительный ШР31.3-1 | шт | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ2
| Шкаф распределительный ШР31.5-1 | шт | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ1
| Шкаф распределительный ШР31.5-2 | шт | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ1
| Шкаф распределительный ШР31.5-3 | шт | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | комлпектность согласно опросному листу шифр 113-21-ЭС3.2-1.ОЛ1
5 | Монтаж заземляющего устройства | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 11 |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 11 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Полоса стальная оцинкованная 40x4 | тн |  |  |  |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | [11 empty] | 0.08 | 1.03 | 0.082 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уголок стальной равнополочный 50х50х5 | тн |  |  |  |  | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | [11 empty] | 0.29 | 1.03 | 0.299 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Монтаж фундамента распределительного шкафа | м3 |  |  |  |  | 1.675 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.325 | [11 empty] | 9.4 |  | 9.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 1.675 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.325 | [11 empty] | 9.4 | 1 | 9.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бетон В12,5 F200 W6 | м3 |  |  |  |  | 1.675 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.325 | [11 empty] | 9.4 | 1.02 | 9.588 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура Ø8 А400 | тн |  |  |  |  | 0.107 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.149 | [11 empty] | 0.601 | 1.03 | 0.619 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба ПНД двустенная гибкая для кабельной канализации SN8 450Н красная Ø90 | м.п. |  |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | [11 empty] | 132 | 1 | 132 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пленка п/э 100мкр | м2 |  |  |  |  | 16.75 | 18 | 18 | 18 | 23.25 | [11 empty] | 94 | 1.05 | 98.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щебень гранитный фр. 20-40 мм | тн |  |  |  |  | 2.345 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 3.255 | [11 empty] | 13.16 | 1.23 | 16.187 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | толщ.100 мм
| Мастика гидроизоляционная ISOBOX | кг |  |  |  |  | 10.375 | 11 | 11 | 11 | 14.625 | [11 empty] | 58 | 1.4 | 81.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2 слоя
| Монтаж опор овещения | [27 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Устройство фундаментов под опоры освещения (УДС) | шт |  |  |  |  | 4 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 25 |  | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя бурение скважины под фундамент
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 4 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 25 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура Ø12 А400 | тн |  |  |  |  | 0.028 | 0.056 | 0.049 | 0.042 | [12 empty] | 0.175 | 1 | 0.175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Арматура Ø8 А400 | тн |  |  |  |  | 0.016 | 0.032 | 0.028 | 0.024 | [12 empty] | 0.1 | 1.03 | 0.103 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бетон В20 F150 W4 | м3 |  |  |  |  | 1.8 | 3.6 | 3.15 | 2.7 | [12 empty] | 11.25 | 1.02 | 11.475 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отсев фр.0-5 мм | м3 |  |  |  |  | 0.6 | 1.2 | 1.05 | 0.9 | [12 empty] | 3.75 | 1 | 3.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Закладной элемент фундамента 3ф-20/4/К230-2,0-б с метизами | шт |  |  |  |  | 4 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 25 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Монтаж опор освещения и светильников (УДС) | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 |  | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя полный комплекс работ в т.ч. монтаж светильников, подключение опоры, устройство заземления и пр.
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Опора несиловая фланцевая граненая 9м НФГ-9,0-0,5-ц | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Светильник светодиодный уличный консольный Волна LED-150-ШБ/У50 | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кронштейн однорожковый оцинкованный 1.К1-2,0-2,0-Ф1 | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Коробка соединительная EKM 2035 | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта концевая EPKT-0031-L12-CEE01 | шт |  |  |  |  | 14 | 16 | 14 | 12 | [12 empty] | 56 | 1 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Болт заземления М10*30 | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| DIN-рейка оцинкованная 30 см | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Провод ПВС 3х1,5 | м.п. |  |  |  |  | 93.1 | 106.4 | 93.1 | 79.8 | [12 empty] | 372.4 | 1.1 | 409.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД гибкая двустенная с протяжкой Ø50 | м.п. |  |  |  |  | 14 | 16 | 14 | 12 | [12 empty] | 56 | 1.02 | 57.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВВГ 4х35 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 14 | 16 | 14 | 12 | [12 empty] | 56 | 1.1 | 61.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Круг стальной Ø18 оцинкованный | тн |  |  |  |  | 0.036 | 0.041 | 0.036 | 0.031 | [12 empty] | 0.144 | 1.03 | 0.148 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | заземление опоры
| Полоса стальная оцинкованная 40x4 | тн |  |  |  |  | 0.023 | 0.026 | 0.023 | 0.019 | [12 empty] | 0.091 | 1.03 | 0.094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | заземление опоры
| Гайка М16 оцинкованная | шт |  |  |  |  | 14 | 16 | 14 | 12 | [12 empty] | 56 | 1 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | заземление опоры
| Шайба М16 оцинкованная | шт |  |  |  |  | 14 | 16 | 14 | 12 | [12 empty] | 56 | 1 | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | заземление опоры
| Болт оцинкованный М16х60 | шт |  |  |  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | [12 empty] | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | заземление опоры
| Прокладка силовых кабельных линий (УДС) | [27 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Укладка плитки ПЗК для защиты кабеля (УДС) | шт |  |  |  |  | 780 | 1117 | 1004 | 1315 |  | 531 | [10 empty] | 4747 |  | 4747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 780 | 1117 | 1004 | 1315 |  | 531 | [10 empty] | 4747 | 1 | 4747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита ПЗК 240х480х16 | шт |  |  |  |  | 195 | 551 | 486 | 431 |  | 284 | [10 empty] | 1947 | 1 | 1947 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | линии освещения/силовые абонентские линии 31.0
| Плита ПЗК 480х480х16 | шт |  |  |  |  | 585 | 566 | 518 | 884 |  | 247 | [10 empty] | 2800 | 1 | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | силовые линии
10 | Прокладка силовых кабельных линий в траншее (УДС) | м.п. |  |  |  |  | 410.4 | 798.8 | 711 | 871 | 277 | [11 empty] | 3068.2 |  | 3068.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. |  |  |  |  | 410.4 | 798.8 | 711 | 871 | 277 | [11 empty] | 3068.2 | 1 | 3068.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВВГ 4х35 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 91.7 | 258.4 | 228 | 202.5 | [12 empty] | 780.6 | 1.1 | 858.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | освещение
| Кабель АВБбШв 4х150 1кВ | м.п. |  |  |  |  | 119 |  | 178 | [13 empty] | 297 | 1.1 | 326.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВБбШв 4х240 1кВ | м.п. | [5 empty] | 223 | [14 empty] | 223 | 1.1 | 245.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВБбШв 4х185 1кВ | м.п. | [5 empty] | 59 | [14 empty] | 59 | 1.1 | 64.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВБбШв 4х120 1кВ | м.п. |  |  |  |  | 108 |  | 77 | 391 | 91 | [11 empty] | 667 | 1.1 | 733.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВБШв 4х95 1кВ | м.п. | [7 empty] | 75 | 186 | [11 empty] | 261 | 1.1 | 287.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД гибкая двустенная с протяжкой Ø50 | м.п. |  |  |  |  | 91.7 | 258.4 | 228 | 202.5 | [12 empty] | 780.6 | 1.1 | 858.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта соединительная 1СТп(тк)-4х(70-120) | шт |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 2 | [11 empty] | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта соединительная 1СТп(тк)-4х(150-240) | шт |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | [13 empty] | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Прокладка жестких труб в траншее (футляры) | м.п. |  |  |  |  | 89 | 213 | 163 | 297 | 143 | [11 empty] | 905 |  | 905 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. |  |  |  |  | 89 | 213 | 163 | 297 | 143 | [11 empty] | 905 | 1 | 905 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД жесткая двустенная Ø110 | м.п. | [5 empty] | 37 | 17 | 15 | [12 empty] | 69 | 1 | 69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 футляра по 15м.п. через ул. мечтателей, съезды 1,2 - для линий до ШР 10.1.1 и 10.2.1
| Труба гофрированная ПНД жесткая двустенная Ø160 | м.п. |  |  |  |  | 89 | 176 | 146 | 282 | 143 | [11 empty] | 836 | 1 | 836 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Устройство ввода кабелей | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | [11 empty] | 22 |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Учтены вводы ШР, ТП
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | [11 empty] | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бикрост ЭПП | м2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 11 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба ПНД двустенная гибкая для кабельной канализации SN8 450Н красная Ø90 | м.п. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [11 empty] | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | только в ТП, в ШП учтены в фундаменте
| Уплотнитель кабельных проходов для трубы диаметром 110 мм | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | [11 empty] | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Герметик полиуретановый, 310 мл | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 11 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Пена монтажная огнестойкая, 750 мл | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [11 empty] | 11 | 1 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Устройство уплотнения кабеля в трубе | шт |  |  |  |  | 7 | 5 | 1 | 14 | 9 | [11 empty] | 36 |  | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | уплотнения футляров расценка на футляр, в нем два уплотнения
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 7 | 5 | 1 | 14 | 9 | [11 empty] | 36 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уплотнитель кабельных проходов для трубы диаметром 160 мм | шт |  |  |  |  | 7 | 5 | 1 | 14 | 9 | [11 empty] | 36 | 2 | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутриплощадочные инженерные сети (подводящие) | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутриплощадочные сети электроснабжения | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| Наружное электроснабжение | [27 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляные работы | [27 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Устройство защитного слоя из отсева (песка) с послойным уплотнением | м3 | [10 empty] | 0.815 | 0.823 | 0.932 | 0.655 | 0.685 | 0.595 | 0.872 | 0.614 | 0.872 | 10.903 | 17.766 |  | 17.766 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В объем включены только отводы к секциям ТХ, траншея общая с магистральными сетями. Объем ориентировочный, требуется подтверждение исп. съемкой
| ФОТ | м3 | [10 empty] | 0.815 | 0.823 | 0.932 | 0.655 | 0.685 | 0.595 | 0.872 | 0.614 | 0.872 | 10.903 | 17.766 | 1 | 17.766 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Отсев фр.0-5 мм | м3 | [10 empty] | 0.815 | 0.823 | 0.932 | 0.655 | 0.685 | 0.595 | 0.872 | 0.614 | 0.872 | 10.903 | 17.766 | 1.1 | 19.543 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Разработка грунта в траншеях | м3 | [10 empty] | 5.73 | 5.539 | 6.112 | 4.775 | 4.966 | 4.393 | 5.73 | 4.393 | 5.73 | 61.584 | 108.952 |  | 108.952 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В объем включены только отводы к секциям ТХ, траншея общая с магистральными сетями. Объем ориентировочный, требуется подтверждение исп. съемкой
| ФОТ | м3 | [10 empty] | 5.73 | 5.539 | 6.112 | 4.775 | 4.966 | 4.393 | 5.73 | 4.393 | 5.73 | 61.584 | 108.952 | 1 | 108.952 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Обратная засыпка траншей местным грунтом, уплотнение, послойное трамбование | м3 | [10 empty] | 4.83 | 4.669 | 5.152 | 4.025 | 4.186 | 3.703 | 4.83 | 3.703 | 4.83 | 50.064 | 89.992 |  | 89.992 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В объем включены только отводы к секциям ТХ, траншея общая с магистральными сетями. Объем ориентировочный, требуется подтверждение исп. съемкой
| ФОТ | м3 | [10 empty] | 4.83 | 4.669 | 5.152 | 4.025 | 4.186 | 3.703 | 4.83 | 3.703 | 4.83 | 50.064 | 89.992 | 1 | 89.992 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный грунт | м3 |  | * | [17 empty] | 50.064 | 50.064 | 1.1 | 55.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Скальный грунт фр. 0-200 мм | м3 | [10 empty] | 4.83 | 4.669 | 5.152 | 4.025 | 4.186 | 3.703 | 4.83 | 3.703 | 4.83 |  | 39.928 | 1.23 | 49.111 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Прокладка силовых кабельных линий 0,4 кВ | [27 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Прокладка сигнальной ленты | м.п. | [19 empty] | 128 | 128 |  | 128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | м.п. | [19 empty] | 128 | 128 | 1 | 128 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Лента сигнальная ЛСЭ 150мм | м.п. | [19 empty] | 128 | 128 | 1.05 | 134.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Укладка плитки ПЗК для защиты кабеля | шт | [10 empty] | 65 | 63 | 69 | 55 | 57 | 50 | 65 | 50 | 65 |  | 539 |  | 539 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | шт | [10 empty] | 65 | 63 | 69 | 55 | 57 | 50 | 65 | 50 | 65 |  | 539 | 1 | 539 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита ПЗК 240х480х16 | шт | [10 empty] | 65 | 63 | 69 | 55 | 57 | 50 | 65 | 50 | 65 |  | 539 | 1 | 539 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Прокладка силовых кабельных линий в траншее | м.п. | [10 empty] | 110 | 90 | 70 | 50 | 35 | 80 | 70 | 35 | 60 | 200 | 800 |  | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | траншея общая с силовыми магистральными линиями
| ФОТ | м.п. | [10 empty] | 110 | 90 | 70 | 50 | 35 | 80 | 70 | 35 | 60 | 200 | 800 | 1 | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабель АВВГнг(А) LS 4х25 | м.п. | [10 empty] | 110 | [9 empty] | 110 | 1.06 | 116.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. запас 3 п.м. на выходе в каждом ИЖД
| Кабель АВВГнг(А) LS 4х16 | м.п. | [11 empty] | 93 | 73 | 53 | 38 | 83 | 73 | 38 | 63 |  | 514 | 1.06 | 544.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | в т.ч. запас 3 п.м. на выходе в каждом ИЖД
| Кабель АВБШв 4х95 1кВ | м.п. | [19 empty] | 200 | 200 | 1.06 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД гибкая двустенная с протяжкой Ø50 | м.п. | [10 empty] | 110 | 93 | 73 | 53 | 38 | 83 | 73 | 38 | 63 | 200 | 824 | 1.06 | 873.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Муфта концевая 4ПКТп(б)-1-70/120(Б) | шт | [19 empty] | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Укладка жесткой трубы Ø 110 мм в траншее | м.п. | [10 empty] | 42 | 29 | 19 | 26 | 20 | 30 | 18 | 18 | 13 | 65 | 280 |  | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | траншея общая с силовыми магистральными линиями
| ФОТ | м.п. | [10 empty] | 42 | 29 | 19 | 26 | 20 | 30 | 18 | 18 | 13 | 65 | 280 | 1 | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17 Ø110х6,6 | м.п. | [10 empty] | 42 | 29 | 19 | 26 | 20 | 30 | 18 | 18 | 13 |  | 215 | 1 | 215 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба гофрированная ПНД жесткая двустенная Ø110 | м.п. | [19 empty] | 65 | 65 | 1 | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 футляра по 15м.п. через ул. мечтателей, съезды 1,2 - для линий до ШР 10.1.1 и 10.2.1
21 | Устройство ввода кабелей | шт | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Учтены вводы в ИЖД, ШР и ТП
| ФОТ | шт | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Бикрост ЭПП | м2 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уплотнитель кабельных проходов для трубы диаметром 110 мм | шт | [10 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 1 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Герметик полиуретановый, 310 мл | шт | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба ПНД двустенная гибкая для кабельной канализации SN8 450Н красная Ø90 | м.п. | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 1 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | по 2м.п. на ввод в ТП, ШР; по 1 м.п. на ввод в ИЖД
| Пена монтажная огнестойкая, 750 мл | шт | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Устройство уплотнения кабеля в трубе | шт | [10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 |  | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | уплотнения футляров расценка на футляр, в нем два уплотнения
| ФОТ | шт | [10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 | 1 | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Уплотнитель кабельных проходов для трубы диаметром 110 мм | шт | [10 empty] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 44 | 2 | 88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [29 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [29 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [29 empty] | 0
| НДС 20% | [29 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [27 empty] | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Манакова Эльмира Салаватовна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %