## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Таежный ГП-2
Устройство внутреннего водоотведения (ЭТАЛОН) ниже отм.0.000 ГП-2 ОБЪЕМ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ проект Э-11-2-23-ВК от 15.04.25
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ГП-2 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего водоснабжения, канализации | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего водоотведения (ЭТАЛОН) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Бурение отверстий | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Бурение отверстий в стенах подвала свыше Ø100 | шт |  |  |  |  | 43 | 43 |  | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для сетей К1, К2 . Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 27. Отверстия только во внутренних стенах подвала.
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 43 | 43 | 1 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Заделка отверстий в стенах с устройством гильз для прохода коммуникаций | шт |  |  |  |  | 43 | 43 |  | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В стоимости ФОТ учесть в том числе все необходимые расходные материалы(раствор, крепежные элементы и прочие.) Объем ориентировочный.
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 43 | 43 | 1 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная электросварная Ø127х5,0 | м.п. |  |  |  |  | 12.9 | 12.9 | 1 | 12.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ливневая канализация (К2) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж трубопроводов ливневой канализации (К2) из полипропилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба канализационная раструбная из НПВХ Ø110х3,2 | м.п. |  |  |  |  | 96 | 96 | 1 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 13. Для системы К2. В ст-ти материалов должна быть учтена НР 1,025. В стоимости ФОТ учесть монтаж и материалы фитингов(отводы, переходы, угольники, тройники, ниппели, муфты, прочие), в также все необходимые расходные материалы(скотч, ленты монтажные, клей, крепежные элементы и прочие.).
| Труба полипропиленовая PPR PN25 Ø40х6,7 | м.п. |  |  |  |  | 35 | 35 | 1 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 13. Для системы К2. В ст-ти материалов должна быть учтена НР 1,025. В стоимости ФОТ учесть монтаж и материалы фитингов(отводы, переходы, угольники, тройники, ниппели, муфты, прочие), в также все необходимые расходные материалы(скотч, ленты монтажные, клей, крепежные элементы и прочие.).
| Патрубок НПВХ раструбный с фланцем ПВХ 110х100 | шт |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 13. Для системы К2.
| Отвод НПВХ 45° Ø110 | шт |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 13. Для системы К2. Или аналог.
| Тройник НПВХ Ø110х2" | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 13. Для системы К2.
| Тройник НПВХ Ø110 45° | шт |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 13. Для системы К2.
| Тройник НПВХ Ø110 90° | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 13. Для системы К2.
| Монтаж трубопроводов ливневой канализации (К2) стальных | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба стальная водогазопроводная Ø32х3,2 | м.п. |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 13. Для системы К2. В ст-ти мат-ла учтена НР на материал 1,01. В стоимости ФОТ учесть монтаж и материалы фитингов(отводы, переходы, угольники, тройники, ниппели, муфты, прочие), в также все необходимые расходные материалы(скотч, ленты монтажные, клей, крепежные элементы и прочие.).
| Фланец стальной глухой 100-10 | шт |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 13. Для системы К2.
| Система канализации случайных стоков (К3) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж трубопроводов канализации случайных стоков (К3) из полипропилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Насос погружной Q=5,0 м3/ч, H=7м, N=1,1кВт | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для коридора (1 раб). Проект Э-11-2-23-ВК, лист 27, спецификация лист 2
| Насос термостойкий Q=5,0 м3/ч, H=18м, N=1,1кВт | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | для помещения ИТП (1 раб.+1 рез.) Проект Э-11-2-23-ВК, лист 27, спецификация лист 2
| Хозяйственно-бытовая канализация (К1) | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Монтаж трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации (К1) из полипропилена | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба полипропиленовая канализационная с раструбом Ø110х2,7 рыжая | м.п. |  |  |  |  | 340 | 340 | 1 | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный. Проект Э-11-2-23-ВК, лист 65, спецификация лист 11. В ст-ти материалов должна быть учтена НР 1,025. В стоимости ФОТ учесть монтаж и материалы фитингов(отводы, переходы, угольники, тройники, ниппели, муфты, прочие), в также все необходимые расходные материалы(скотч, ленты монтажные, клей, крепежные элементы и прочие.). К1
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Дедюхина Валентина Александровна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %