## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
Ритмы ГП-8
Устройство внутреннего электроснабжения ГП-8, проект 010-2023-08-ЭОМ изм.1 от 30.06.2025
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ГП- 8 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Внутренние инженерные сети | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройство внутреннего электроснабжения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Аппараты напряжением до 1 кВ | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Ящик с разделительным трансформатором ЯТП-0,25-23У3 | шт |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В подвале. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16
| Бурение отверстий | [12 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Бурение отверстий | шт |  |  |  |  | 195 | 195 |  | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В стоимости ФОТ учесть необходимые расходные материалы. Алмазное бурение отверстий Ø100.
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 195 | 195 | 1 | 195 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Дополнительное уравнивание потенциалов | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Коробка уравнивания потенциалов КУП2603-И 85х85х40 мм | шт |  |  |  |  | 314 | 314 | 1 | 314 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16. Или аналог по согласованию с заказчиком
| Провод ПуГВ-1х4 | м.п. |  |  |  |  | 3219.22 | 3219.22 | 1 | 3219.22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабельные изделия | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 2078.66 | 2078.66 | 1 | 2078.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 1296.38 | 1296.38 | 1 | 1296.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 4х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 5134.64 | 5134.64 | 1 | 5134.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 383.72 | 383.72 | 1 | 383.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х4 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 623.28 | 623.28 | 1 | 623.28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х6 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 219.42 | 219.42 | 1 | 219.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х10 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 212 | 212 | 1 | 212 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х16 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 9.54 | 9.54 | 1 | 9.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-LS 2х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 1548.66 | 1548.66 | 1 | 1548.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 22488.96 | 22488.96 | 1 | 22488.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х10 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 3074 | 3074 | 1 | 3074 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 13
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х4 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 1191.44 | 1191.44 | 1 | 1191.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 29345.04 | 29345.04 | 1 | 29345.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х6 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 3055.98 | 3055.98 | 1 | 3055.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 4х1,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 4413.84 | 4413.84 | 1 | 4413.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х16 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 375.24 | 375.24 | 1 | 375.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х25 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 37.1 | 37.1 | 1 | 37.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х35 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 89.04 | 89.04 | 1 | 89.04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х50 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 228.96 | 228.96 | 1 | 228.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х70 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 531.06 | 531.06 | 1 | 531.06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х4 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 3274.34 | 3274.34 | 1 | 3274.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х2,5 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 342.38 | 342.38 | 1 | 342.38 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х10 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 1262.46 | 1262.46 | 1 | 1262.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х95 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 10.6 | 10.6 | 1 | 10.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Кабель ВВГнг(A)-LS 5х6 0,66кВ | м.п. |  |  |  |  | 115.54 | 115.54 | 1 | 115.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | !!!! Длина проложенных кабелей подтверждается исполнительными схемами и кабельным журналом при закрытии объемов работ по факту. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 12
| Сжим ответвительный У-733 | шт |  |  |  |  | 96 | 96 | 1 | 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Или аналог по согласованию с заказчиком. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16
| Сжим ответвительный У-859 | шт |  |  |  |  | 660 | 660 | 1 | 660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Или аналог по согласованию с заказчиком. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16
| Сжим ответвительный У-731М | шт |  |  |  |  | 1200 | 1200 | 1 | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Или аналог по согласованию с заказчиком. Для подключения Щкл. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16
| Клеммная колодка С0-4-2,5 | шт |  |  |  |  | 2306 | 2306 | 1 | 2306 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, заделки, наконечники, пена, саморезы, держатели и т.п.)а также штробление стен для прокладки кабеля. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16
| Оборудование светотехническое | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Датчик движения ДД-МВ 101 1200Вт 360° 8м IP20 белый | шт |  |  |  |  | 470 | 470 | 1 | 470 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Освещение МОП, лестницы, тамбуры.Объем ориентировочный, возможна корректировка РД. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8
| Лампа светодиодная с цоколем GU10 4500К 10Вт 220В | шт |  |  |  |  | 747 | 747 | 1 | 747 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Для светильников Illumo F, Pipe. Объем ориентировочный, возможна корректировка РД. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8
| Лампа накаливания 95Вт Е27 | шт |  |  |  |  | 2306 | 2306 | 1 | 2306 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный, возможна корректировка РД. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16
| Патрон подвесной карболитовый Е27 Н10-01 | шт |  |  |  |  | 2306 | 2306 | 1 | 2306 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный, возможна корректировка РД. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16
| Светильник потолочный накладной Pipe 50Вт 220В | шт |  |  |  |  | 697 | 697 | 1 | 697 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул 370420. МОП: коридоры, лестницы, тамбуры. Количество светильников на уточнении, возможна корректировка РД. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Светильник светодиодный 10Вт IP54 Sibilux.Floor 10 | шт |  |  |  |  | 422 | 422 | 1 | 422 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество светильников на уточнении, возможна корректировка РД. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Светильник светодиодный с акустическим датчиком 10Вт IP54 Sibilux.Floor 10 | шт |  |  |  |  | 376 | 376 | 1 | 376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подвал, 1эт лестницы, выходы на кровлю. Количество светильников на уточнении, возможна корректировка РД. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Светильник светодиодный с фотодатчиком 10Вт IP54 Sibilux.Floor 10 | шт |  |  |  |  | 25 | 25 | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество светильников на уточнении, возможна корректировка РД. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Фотореле ФР603 максимальная мощность нагрузки 2200ВА | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | BL1 на фасаде в углах. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Указатель светодиодный с фотодатчиком ДБУ69-10-001 номер дома 15Вт IP65 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | На фасаде в углах. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Указатель светодиодный с фотодатчиком ДБУ69-10-001 пожарный гидрант 15Вт IP65 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | На фасаде в углах. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Светильник светодиодный ДСП 1424 20Вт 4000К IP65 | шт |  |  |  |  | 507 | 507 | 1 | 507 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подвал, парковка. Количество светильников на уточнении, возможна корректировка РД. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Светильник светодиодный линейный в сборе индивидуального изготовления | шт |  |  |  |  | 32 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Светодиодная лента встраиваемая в профиль 20х20, 24V, теплый свет 3000К, рассеивающий профиль для светодиодной ленты 30х50, инд. заказ (8Вт/м, 24В, IP67 Led, длиной 2500мм). Количество светильников на уточнении, возможна корректировка РД. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Светильник светодиодный настенный уличный Golf 1705 TECHNO LED 10W 4000K IP54 серый | шт |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество светильников на уточнении, возможна корректировка РД. Уличные. Цвет графит. Номера подъезда при входе в подъезд. По 2 шт на подъезд. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Светильник точечный поворотный накладной Illumo F 50Вт 220В | шт |  |  |  |  | 50 | 50 | 1 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество светильников на уточнении, возможна корректировка РД. Лестничные площадки. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Светильник светодиодный аварийно-эвакуационный "ВЫХОД" ССА-1001 | шт |  |  |  |  | 85 | 85 | 1 | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество светильников на уточнении, возможна корректировка РД. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 8.
| Светильник светодиодный аварийного освещения URAN 6521-4 LED, 4 Вт IP65 со встроенной а/б на 1 час | шт |  |  |  |  | 43 | 43 | 1 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество на уточнении, возможна корректировка РД. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 9
| Пиктограмма эвакуационно-указательная "ВЫХОД" | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество на уточнении, возможна корректировка РД. Наклеивается на Светильник светодиодный аварийного освещения URAN 6521-4 LED, 4 Вт IP65. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 9
| Пиктограмма эвакуационно-указательная "НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ" | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество на уточнении, возможна корректировка РД. Наклеивается на Светильник светодиодный аварийного освещения URAN 6521-4 LED, 4 Вт IP65. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 9
| Пиктограмма эвакуационно-указательная "ПОЖАРНЫЙ КРАН" | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество на уточнении, возможна корректировка РД. Наклеивается на Светильник светодиодный аварийного освещения URAN 6521-4 LED, 4 Вт IP65. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 9
| Пиктограмма эвакуационно-указательная "НАЛЕВО" | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество на уточнении, возможна корректировка РД. Наклеивается на Светильник светодиодный аварийного освещения URAN 6521-4 LED, 4 Вт IP65. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 9
| Пиктограмма эвакуационно-указательная "НАПРАВО" | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество на уточнении, возможна корректировка РД. Наклеивается на Светильник светодиодный аварийного освещения URAN 6521-4 LED, 4 Вт IP65. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 9
| Прочие электроизделия | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Звонок электрический DBQ22M WL 36M IP40 черный с кнопкой | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16, уточнить у Ген.Подряд, Заказч перед закупом.
| Пусконаладочные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
57 | Пусконаладочные работы | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | комплекс работ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Вызов инженера из Ростехнадзора на проверку электрооборудования | усл |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | усл |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Оформление пакета документов для сдачи в Ростехнадзор, получение справки и заключение договора на обслуживание | усл |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ | усл |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Трубы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø50 | м.п. |  |  |  |  | 14 | 14 | 1 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул 31050-Е90, серая. Стояки (по 1 тр.на стояк) ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Закрытие по ИС. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø63 | м.п. |  |  |  |  | 723 | 723 | 1 | 723 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул 31063-Е90, серая. Стояки (по 3 тр.на стояк) ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Закрытие по ИС. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø40 черная | м.п. |  |  |  |  | 2900 | 2900 | 1 | 2900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул CTR10-040-K02-100-1, черная. От ЩЭ до ЩК, скрыто(КЖ). ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Закрытие по ИС. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Труба гладкая жесткая ПНД Ø25 черная | м.п. |  |  |  |  | 4098 | 4098 | 1 | 4098 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул CTR10-050-K02-100-1, черная. Освещение МОПы, скрыто (КЖ). ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Закрытие по ИС. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø25 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 22453 | 22453 | 1 | 22453 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | код 91925, серая. Освещение, открыто. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Закрытие по ИС. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Труба гофрированная ПВХ гибкая Ø32 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 150 | 150 | 1 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | код 91932, серая. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Закрытие по ИС. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая Ø16 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 2587 | 2587 | 1 | 2587 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул 71516, оранжевая. Уравнивание потенциалов, в стяжке пола. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Закрытие по ИС. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая Ø25 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 22761 | 22761 | 1 | 22761 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул 71525, оранжевая. От ЩК до розеток в стяжке пола. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Закрытие по ИС. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Труба гофрированная ПНД гибкая тяжелая Ø32 с протяжкой | м.п. |  |  |  |  | 2739 | 2739 | 1 | 2739 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул 71532, оранжевая. От ЩК до эл.плит, в стяжке пола. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели и т.п.). Закрытие по ИС. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Электроустановочные и монтажные изделия | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Выключатель 1-клавишный ВС10-1-0-КБ 10А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 709 | 709 | 1 | 709 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул EVK10-K01-10-DM . ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 10
| Выключатель 2-клавишный ВС10-2-0-КБ 10А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 1055 | 1055 | 1 | 1055 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул EVK20-K01-10-DM . В подвале. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 10
| Выключатель 1-клавишный ВС10-1-0-КБ-44 10А IP44 КВАРТА белый | шт |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул KV-V10-10-44-K01. В МОП на 1 этажах секций. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 10
| Выключатель 1-клавишный открытой установки ВС20-1-0-ФСр 10А IP54 | шт |  |  |  |  | 356 | 356 | 1 | 356 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул EVS10-K03-10-54-Dc . В подвале. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 10
| Выключатель 2-клавишный открытой установки ВС20-2-0-ФСр 10А IP54 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул EVS20-K03-10-54-Dc . В подвале. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 10
| Коробка распределительная КМ41237 Ø75х40 IP44 | шт |  |  |  |  | 1350 | 1350 | 1 | 1350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул UK011-075-040-000-К41-44. Освещение, открыто. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16
| Коробка распределительная КР2801 | шт |  |  |  |  | 400 | 400 | 1 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Для подключения Щкл. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Или агалог по согласованию с заказчиком. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 16
| Коробка установочная Ø70х72 | шт |  |  |  |  | 1682 | 1682 | 1 | 1682 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул UKM12-070-072-000-0-К02. Освещение МОП, от ЩЭ до ЩК, скрыто(КЖ). ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Коробка разветвительная для сплошных стен КР1105 Ø97х38,5 | шт |  |  |  |  | 6333 | 6333 | 1 | 6333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 11
| Коробка установочная КУ1106 | шт |  |  |  |  | 6964 | 6964 | 1 | 6964 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 11
| Комплект для подключения варочных панелей и духовых шкафов HB/OV-32/16-0 (вилка + двойная розетка) | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Кухня, h=0,6м. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 10
| Розетка 2-местная скрытой установки с заземлением, шторками РСш12-3-КБ 16А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 3632 | 3632 | 1 | 3632 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул ERS21-K01-16-Dc . ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 11
| Розетка 1-местная скрытой установки с заземлением, шторками и крышкой РСбш10-3-КБ 16А IP20 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул ERK12-K01-16-DM. Кухня, вытяжка над плитой. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 11
| Розетка 1-местная скрытой установки с заземлением, шторками и крышкой РСбш10-3-КБ-44 16А IP44 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 980 | 980 | 1 | 980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул KV-R16-16-44-K01. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 11
| Розетка 2-местная скрытой установки с заземлением, шторками и крышкой РСбш12-3-КБ-44 16А IP44 КВАРТА | шт |  |  |  |  | 316 | 316 | 1 | 316 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул KV-R26-16-44-K01. Ванная h=1,1 м. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 11
| Розетка 2-местная открытой установки с заземлением, крышкой РСб20-3-ФСр 16А IP54 ФОРС | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул ERS20-K03-16-54-Dc. Подвал, ИТП. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 11
| Розетка 2-местная открытой установки с заземлением, крышкой РСб22-3-ФСр 16А IP54 ФОРС | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул ERS22-K03-16-54-Dc. Подвал, ИТП. ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 11
| Коробка установочная Л250М УЗ Ø75х62 | шт | IEK |  |  |  | 1345 | 1345 | 1 | 1345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул UKM20-075-062-000-0-К02. Освещение МОП, скрыто(КЖ). ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (пена, саморезы, держатели и т.п.), а также сверление отверстий. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 15
| Заземление и молниезащита | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Земляные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
87 | Разработка грунта траншеи | м3 |  |  |  |  | 28.172 | 28.172 |  | 28.172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный, подтверждается геодезической съемкой при принятии выполнения
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 28.172 | 28.172 | 1 | 28.172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Обратная засыпка траншей местным грунтом, уплотнение, послойное трамбование | м3 |  |  |  |  | 28.172 | 28.172 |  | 28.172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объем ориентировочный, подтверждается геодезической съемкой при принятии выполнения
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 28.172 | 28.172 | 1 | 28.172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Устройство заземления и молниезащиты | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Круг стальной Ø16 оцинкованный | тн |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 | 1 | 0.17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели, защитная крышка проводника, трос алюминиевый, зажимы, соединители и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 17
| Полоса стальная 25х4 | тн |  |  |  |  | 0.389 | 0.389 | 1 | 0.389 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели, защитная крышка проводника, трос алюминиевый, зажимы, соединители и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 17
| Фасадный держатель 125 мм | шт |  |  |  |  | 455 | 455 | 1 | 455 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели, защитная крышка проводника, трос алюминиевый, зажимы, соединители и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 17
| Пруток горячецинкованный 10 мм | м.п. | ДКС |  |  |  | 2150 | 2150 | 1 | 2150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели, защитная крышка проводника, трос алюминиевый, зажимы, соединители и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 17
| Универсальный держатель | шт | ДКС |  |  |  | 1980 | 1980 | 1 | 1980 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели, защитная крышка проводника, трос алюминиевый, зажимы, соединители и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 17
| Универсальный соединитель вертикального заземлителя оцинкованный NE1302 | шт |  |  |  |  | 83 | 83 | 1 | 83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели, защитная крышка проводника, трос алюминиевый, зажимы, соединители и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 17
| Соединитель пруток - пруток Ø10 | шт | ДКС |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ФОТ включает в себя все расходные и крепежные материалы (скобы, хомуты, пена, саморезы, держатели, защитная крышка проводника, трос алюминиевый, зажимы, соединители и т.п.). Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 17
| Квартиры | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Устройства распределения электроэнергии до 1 кВ.Квартиры | [12 empty] | 0 | 0 | 0
96 | Изготовление ниши для встраиваемого щита квартирного размером 222х280х92 мм | шт |  |  |  |  | 252 | 252 |  | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В стоимости ФОТ учесть необходимые расходные материалы, бурение отверстий/штробление.
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Щит распределительный встраиваемый на 12 модулей | шт |  |  |  |  | 252 | 252 |  | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩК. Щит оснащен шинами N и РЕ. В стоимости ФОТ учесть все расходные материалы, необходимые для завершения работ.
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель нагрузки 2P ВН-32 63А | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32ML 1Р 16A 30мА | шт |  |  |  |  | 1008 | 1008 | 1 | 1008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-12 У3 IP41 | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Шина соединительная однофазная 63A | шт |  |  |  |  | 252 | 252 | 1 | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Общедомовые помещения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Лотки. Общедомовые помещения | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Лоток проволочный 100х150 | м.п. |  |  |  |  | 540 | 540 | 1 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул FC 1015, в стоимости ФОТ учесть: крепежи (шпильки, шайбы, винты, гайки, соединительные пластины, держатели, клеммы, ограничитель радиуса изгиба кабеля, большой радиус изгиба 100х300), расходные материалы. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 14
| Лоток проволочный 100х300 | м.п. |  |  |  |  | 540 | 540 | 1 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул FC 1030, в стоимости ФОТ учесть: крепежи (шпильки, шайбы, винты, гайки, соединительные пластины, держатели, клеммы, ограничитель радиуса изгиба кабеля, большой радиус изгиба 100х300), расходные материалы. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 14
| Профиль С-образный для проволочного лотка 41х21, L=3000, толщина 1,5 мм | шт | ДКС |  |  |  | 180 | 180 | 1 | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул FPL2130, в стоимости ФОТ учесть: крепежи (шпильки, шайбы, винты, гайки, соединительные пластины, держатели, клеммы, ограничитель радиуса изгиба кабеля, большой радиус изгиба 100х300), расходные материалы. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 14
| Маркировочная таблица | шт | ДКС |  |  |  | 160 | 160 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул FC 37008. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 14
| Крышка для лотка с основанием 150 мм | м.п. | ДКС |  |  |  | 540 | 540 | 1 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул 35523, в стоимости ФОТ учесть: крепежи (шпильки, шайбы, винты, гайки, соединительные пластины, держатели, клеммы, ограничитель радиуса изгиба кабеля, большой радиус изгиба 100х300), расходные материалы. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 14
| Крышка для лотка с основанием 300 мм | м.п. | ДКС |  |  |  | 540 | 540 | 1 | 540 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | артикул 35525, в стоимости ФОТ учесть: крепежи (шпильки, шайбы, винты, гайки, соединительные пластины, держатели, клеммы, ограничитель радиуса изгиба кабеля, большой радиус изгиба 100х300), расходные материалы. Проект 010-2023-08-ЭОМ, спецификация, лист 14
| Устройства распределения электроэнергии до 1 кВ | [12 empty] | 0 | 0 | 0
104 | Щит учетно-распределительный навесной на 12 модулей | шт |  |  |  |  | 318 | 318 |  | 318 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРУоф1, ВРУоф2, ВРУоф4, ВРУоф5, ВРУоф6, ВРУоф7, ВРУоф3, Щкл. Оснащены шинами N и РЕ. В стоимости ФОТ учесть все расходные материалы, необходимые для завершения работ.
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 318 | 318 | 1 | 318 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31 | шт |  |  |  |  | 318 | 318 | 1 | 318 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРУоф1, ВРУоф2, ВРУоф4, ВРУоф5, ВРУоф6, ВРУоф7, ВРУоф3, Щкл - 1 шт
| Счетчик электрической энергии трехфазный СЕ 307 R34/749.OA.QUVLF | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРУоф1, ВРУоф2, ВРУоф4, ВРУоф5, ВРУоф6, ВРУоф7, ВРУоф3 - 1 шт
| Счетчик электрической энергии однофазный СЕ 207 R7.849.2.OA.QUVLF | шт |  |  |  |  | 311 | 311 | 1 | 311 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Щкл - 1 шт
| Выключатель нагрузки 2Р ВН-32 25А | шт |  |  |  |  | 311 | 311 | 1 | 311 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Щкл - 1 шт
| Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРУоф1, ВРУоф2, ВРУоф4, ВРУоф5, ВРУоф6, ВРУоф7 - 1 шт
| Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРУоф3 - 1 шт
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 325 | 325 | 1 | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРУоф1, ВРУоф2, ВРУоф4, ВРУоф5, ВРУоф6, ВРУоф7 - 2шт; ВРУоф3 - 2 шт; Щкл - 1 шт;
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 1Р 16A 30мА | шт |  |  |  |  | 325 | 325 | 1 | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРУоф1, ВРУоф2, ВРУоф4, ВРУоф5, ВРУоф6, ВРУоф7 - 2шт; ВРУоф3 - 2 шт; Щкл - 1 шт;
| Розетка с заземлением на DIN-рейку 16А 250В РАр10-3-ОП | шт |  |  |  |  | 311 | 311 | 1 | 311 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Щкл - 1 шт
| Шина соединительная 3-х фазная 63A | шт |  |  |  |  | 318 | 318 | 1 | 318 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ВРУоф1, ВРУоф2, ВРУоф4, ВРУоф5, ВРУоф6, ВРУоф7, ВРУоф3, Щкл - 1 шт
105 | Щит распределительный навесной на 12 модулей | комплект |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩА01п, ЩА02п, ЩП1, ЩП2, ЩП1п, ЩП2п. Щит оснащен шинами N и РЕ. В стоимости ФОТ учесть все расходные материалы, необходимые для завершения работ.
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩА01п, ЩА02п - 5 шт; ЩП1, ЩП2 - 8шт; ЩП1п, ЩП2п - 4шт
| Выключатель нагрузки 3Р ВН-32 40А | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩА01п, ЩА02п, ЩП1, ЩП2, ЩП1п, ЩП2п - 1шт
| Щит распределительный навесной ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP54 | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩА01п, ЩА02п, ЩП1, ЩП2, ЩП1п, ЩП2п - 1шт
| Шина соединительная 3-х фазная 63A | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩА01п, ЩА02п, ЩП1, ЩП2, ЩП1п, ЩП2п - 1шт
106 | Щит распределительный навесной на 18 модулей | комплект |  |  |  |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩСТП, ЩВ1п, ЩВ2п, ЩВ1, ЩВ2, ЩВ3, ЩВ4, ЩВ5, ЩВ6, ЩВ7, ЩВ8, ЩВ9, ЩВ10, ЩО1п, ЩО2п. Щит оснащен шинами N и РЕ. В стоимости ФОТ учесть все расходные материалы, необходимые для завершения работ.
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный навесной ЩРн-18з-1 У2 IP54 PRO | шт |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩСТП - 1 шт; ЩВ1п, ЩВ2п - 1 шт; ЩВ1 - ЩВ10 - 1 шт; ЩО1п, ЩО2п - 1 шт;
| Выключатель нагрузки 3Р ВН-32 40А | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩСТП - 1 шт
| Выключатель нагрузки 3Р ВН-32 63А | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩО1п, ЩО2п - 1 шт;
| Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩСТП - 2 шт
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 49 | 49 | 1 | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩСТП - 2 шт; ЩВ1-ЩВ4, ЩВ7-ЩВ10 - 2 шт; ЩВ5 - 4 шт; ЩВ6 - 3 шт; ЩО1п, ЩО2п - 12 шт с учетом резерва;
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 1Р 16A 30мА | шт |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩСТП - 5 шт
| Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩВ1п, ЩВ2п - 1 шт;
| Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩВ1п, ЩВ2п - 2 шт; ЩВ1 - ЩВ10 - 2 шт;
| Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩВ1п, ЩВ2п - 2 шт;
| Шина соединительная 3-х фазная 63A | шт |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩСТП - 2 шт; ЩВ1п, ЩВ2п - 2 шт; ЩВ1 - ЩВ10 - 2 шт; ЩО1п, ЩО2п - 2 шт;
| Выключатель автоматический ВА47-60 3Р 16А 6кА С | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩВ1 - ЩВ10 - 1 шт;
| Расцепитель независимый РН47 | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩВ1 - ЩВ10 - 1 шт;
107 | Щит распределительный навесной на 36 модулей | комплект |  |  |  |  | 7 | 7 |  | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩО1, ЩО2, ЩОТ1, ЩОТ2, ЩОТ1п, ЩОТ2п, ЩСПТ. Щит оснащен шинами N и РЕ. В стоимости ФОТ учесть все расходные материалы, необходимые для завершения работ.
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный навесной ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP54 | шт |  |  |  |  | 7 | 7 | 1 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩО1, ЩО2, ЩОТ1, ЩОТ2, ЩОТ1п, ЩОТ2п, ЩСПТ - 1 шт;
| Выключатель нагрузки 3Р ВН-32 63А | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩО1, ЩО2 - 1 шт;
| Выключатель нагрузки 3Р ВН-32 25А | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩОТ1, ЩОТ2 - 1 шт; ЩОТ1п, ЩОТ2п - 1 шт;
| Выключатель нагрузки 3Р ВН-32 40А | шт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩСПТ - 1 шт;
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 53 | 53 | 1 | 53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩО1, ЩО2 - 24 шт с учетом резерва; ЩСПТ - 5 шт с учетом резерва;
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩОТ1, ЩОТ2 - 2 шт; ЩОТ1п, ЩОТ2п - 2 шт;
| Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩСПТ - 8 шт с учетом резерва;
| Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32М 1Р 16A 30мА | шт |  |  |  |  | 32 | 32 | 1 | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩО1, ЩО2 - 6 шт; ЩОТ1, ЩОТ2 - 6 шт; ЩОТ1п, ЩОТ2п - 4 шт;
| Шина соединительная 3-х фазная 63A | шт |  |  |  |  | 13 | 13 | 1 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩО1, ЩО2 - 3 шт; ЩОТ1, ЩОТ2 - 1 шт; ЩОТ1п, ЩОТ2п - 1 шт; ЩСПТ - 3 шт;
| Регулятор температуры электронный РТ-330 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩОТ1, ЩОТ2 - 1 шт; ЩОТ1п, ЩОТ2п - 1 шт; (обогрев водостоков, в электрощитовых)
| Датчик измерения температуры TST05-2.0 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩОТ1, ЩОТ2 - 2 шт; ЩОТ1п, ЩОТ2п - 2 шт; (обогрев водостоков, на улице)
| Контактор ПМ12-025100 25А 380В | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩОТ1, ЩОТ2 - 1 шт; ЩОТ1п, ЩОТ2п - 1 шт;
108 | Щит распределительный навесной на 24 модуля | комплект |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩС1, ЩС2, ЩАО1, ЩАО2. Щит оснащен шинами N и РЕ. В стоимости ФОТ учесть все расходные материалы, необходимые для завершения работ.
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный навесной ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP54 | шт |  |  |  |  | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩС1, ЩС2, ЩАО1, ЩАО2 - 1 шт
| Выключатель нагрузки 3Р ВН-32 40А | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩС1, ЩС2 - 1 шт; ЩАО1, ЩАО2 - 1 шт
| Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 12 | 12 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩС1, ЩС2 - 6 шт
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 36 | 36 | 1 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩС1, ЩС2 - 18 шт с учетом резерва
| Шина соединительная 3-х фазная 63A | шт |  |  |  |  | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩС1, ЩС2 - 2 шт; ЩС1, ЩС2 - 2 шт
109 | Щит распределительный навесной на 60 модулей | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩУкл1, Щукл2. Щит оснащен шинами N и РЕ. В стоимости ФОТ учесть все расходные материалы, необходимые для завершения работ.
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щит распределительный навесной ЩРН-60 IP54 | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩУкл1, Щукл2 - 1 шт
| Выключатель нагрузки 3Р ВН-32 63А | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩУкл1, Щукл2 - 1 шт
| Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 110 | 110 | 1 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩУкл1, Щукл2 - 55 шт
| Шина соединительная 3-х фазная 63A | шт |  |  |  |  | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ЩУкл1, Щукл2 - 5 шт
110 | Щит этажный распределительный встроенный на три квартиры | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включены щиты ЩЭ4.1, ЩЭ5.1. Возможна корректировка РД. В стоимости ФОТ учесть необходимые расходные материалы, комплект для монтажа электрооборудования по РД см. 010-2023-03-ЭОМ лист спецификации 1
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус металлический ЩЭ-3 36 УХЛ3 LIGHT | шт |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии однофазный СЕ 207 R7.849.2.OA.QUVLF | шт |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Щит этажный распределительный встроенный на четыре квартиры | комплект |  |  |  |  | 34 | 34 |  | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включены щиты ЩЭ1.1, ЩЭ3.1 - ЩЭ3.7, ЩЭ4.2 - ЩЭ4.7,ЩЭ5.2 - ЩЭ5.7, ЩЭ6.1, ЩЭ8.1 - ЩЭ8.5, ЩЭ9.2 - ЩЭ9.5, ЩЭ10.2 - ЩЭ410.5. Возможна корректировка РД. В стоимости ФОТ учесть необходимые расходные материалы, комплект для монтажа электрооборудования по РД см. 010-2023-03-ЭОМ лист спецификации 1
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 136 | 136 | 1 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус металлический ЩЭ-4 36 УХЛ3 LIGHT | шт |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии однофазный СЕ 207 R7.849.2.OA.QUVLF | шт |  |  |  |  | 136 | 136 | 1 | 136 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Щит этажный распределительный встроенный на пять квартир | комплект |  |  |  |  | 22 | 22 |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включены щиты ЩЭ1.2-ЩЭ1.5, ЩЭ2.1 - ЩЭ2.6, ЩЭ6.2 - ЩЭ6.7, ЩЭ7.1 - ЩЭ7.6. Возможна корректировка РД. В стоимости ФОТ учесть необходимые расходные материалы, комплект для монтажа электрооборудования по РД см. 010-2023-03-ЭОМ лист спецификации 1
| ФОТ | комплект |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5кА С | шт |  |  |  |  | 110 | 110 | 1 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Корпус металлический ЩЭ-5 36 УХЛ3 LIGHT | шт |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Счетчик электрической энергии однофазный СЕ 207 R7.849.2.OA.QUVLF | шт |  |  |  |  | 110 | 110 | 1 | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Монтаж дополнительного оборудования в щитах | шт |  |  |  |  | 90 | 90 |  | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Установить в ЩЭ. Возможна корректировка РД. В стоимости ФОТ учесть необходимые расходные материалы. См. 010-2023-03-ЭОМ лист спецификации 1
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 90 | 90 | 1 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Розетка с заземлением на DIN-рейку 16А 250В РАр10-3-ОП | шт |  |  |  |  | 90 | 90 | 1 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Вводно-распределительные устройства | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Вводно-распределительное устройство с АВР ВРУ21ЛЭН-(320+320)-304А УХЛ4 | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | см. 010-2023-03-ЭОМ лист спецификации 1, ВРУ1, ВРУ2
| Вводно-распределительное устройство с АВР ВРУ21ЛЭН-25-300К УХЛ4 | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | см. 010-2023-03-ЭОМ лист спецификации 1, ВРУ1(А),ВРУ2(А)
| Вводно-распределительное устройство с АВР ВРУ21ЛЭН-(125+125)-302 УХЛ4 | комплект |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | см. 010-2023-03-ЭОМ лист спецификации 1, ВРУ3
| Вводно-распределительное устройство с АВР ВРУ21ЛЭН-(50+50)-302К УХЛ4 | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | см. 010-2023-03-ЭОМ лист спецификации 1, ВРУ1п,ВРУ2п
| Вводно-распределительное устройство с АВР ВРУ21ЛЭН-(50+50)-302 УХЛ4 | комплект |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | см. 010-2023-03-ЭОМ лист спецификации 1, ВРУ1п(А),ВРУ2п(А)
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Дедюхина Валентина Александровна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %